PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 25 апреля 2014 года № 574-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска                   «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению               «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к постановлению Администрации города Омска

от 25 апреля 2014 года № 574-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск,                                 улица Кемеровская, дом 26,                                   (от ТК до ТК-1 и до наружной стены жилого дома)
	81,00
	Непроходной канал
	2d219

	
	
	107,00
	
	2d159

	
	
	38,00
	
	2d76

	
	
	66,00
	Подземная бесканальная
	2d219

	2
	Город Омск,                                 улица Кемеровская, дом 24 угол улицы Добровольского, дом 14, улица Октябрьская, дом 35                                                   (от ТК-1 до наружных стен жилых домов)
	156,00
	Непроходной канал
	2d159

	
	
	3,75
	
	2d108

	3
	Город Омск,            Комсомольский городок,            дом 16

(от ТК- II- В-22-9/23-4 до наружной стены жилого дома)
	20,50
	Непроходной канал
	2d108

	
	
	7,00
	
	2d89

	4
	Город Омск,                                 улица Пригородная, дом 17, корпус 2                                          (от ТК-33/5-1 до наружной стены жилого дома)
	30,00
	Непроходной канал
	2d89

	
	
	30,00
	
	d100/57

	
	
	3,75
	
	2d108

	5
	Город Омск,                                 улица Рокоссовского, дом 20, корпус 1, дом 20, корпус 2

(от ТК-7 до наружных стен жилых домов)
	2,00
	Подземная бесканальная
	2d108

	
	
	133,90
	
	2d76

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	678,90
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером. 


_________________

