PAGE  
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 29 июля 2014 года № 1016-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к постановлению Администрации города Омска

от 29 июля 2014 года № 1016-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1. Кировский административный округ города Омска

	1.1
	Город Омск, улица Крупской, дом 9, корпус 3

(от ТК-15 до наружной стены жилого дома)
	23,00
	Подземная бесканальная
	2d89

	1.2
	Город Омск, улица Крупской, дом 23                                                     (от ТК-23 до наружной  стены жилого дома)
	74,80
	Подземная 

бесканальная
	2d159

	
	
	13,30
	
	2d108


	
	
	73,60
	Надземная
	2d159

	1.3
	Город Омск, улица Туполева, дом 6, корпус 1

(от ТК-К-II-26/2-10-1 до наружной стены жилого дома)
	25,80
	Непроходной канал
	2d108

	1.4
	Город Омск, улица 
Волгоградская, дом 40

(от ТК-4 до наружной стены жилого дома) 
	47,00
	Непроходной канал
	2d133

	
	
	108,00
	Подземная 

бесканальная
	2d133

	
	
	6,00
	
	2d76

	1.5
	Город Омск, улица Конева,

дом 6

(от ТК-23/44 до наружной стены жилого дома)
	44,00
	Подземная 

бесканальная
	2d159

	1.6
	Город Омск, улица Крупской, дома 36, 38

(от ТК-II-34/1-4 до наружных стен жилых домов)
	53,80
	Подземная 

бесканальная
	2d219

	
	
	374,60
	
	2d159

	
	
	67,90
	
	2d133

	
	
	14,80
	
	2d108

	1.7
	Город Омск, улица Конева,  дом 44

(от ТК-IV-20/1 до наружной стены жилого дома)
	3,70
	Подземная 

бесканальная
	2d325

	
	
	926,34
	
	2d273

	
	
	76,70
	
	2d219

	
	
	48,83
	
	2d159

	
	
	21,00
	
	2d89

	
	
	7,15
	
	2d76

	1.8
	Город Омск, улица Перелета, дом 12, корпус 1

(от ТК-К-II-24/1-1 до наружной стены жилого дома)
	164,50
	Подземная 

бесканальная
	2d159

	
	
	135,00
	
	2d133

	
	
	55,00
	
	2d108

	1.9
	Город Омск, улица Мельничная, дом 87, корпус 1
	63,30
	Подземная 

бесканальная
	2d133

	1.10
	Город Омск, улица Мельничная, дом 87, корпус 4
	173,80
	Подземная 

бесканальная
	2d159

	1.11
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6,          корпус 2
	120,10
	Подземная 

бесканальная
	2d219

	
	
	248,18
	
	2d133

	1.12
	Город Омск, улица 12 Декабря, дом 117, корпус 1
	69,40
	Непроходной канал
	2d133

	1.13
	Город Омск, улица Димитрова, дом 67, корпус 1

(от ТК-28 до наружной стены жилого дома)
	36,30
	Непроходной канал
	2d219

	
	
	15,90
	
	2d133

	1.14
	Город Омск, улица Димитрова, дом 67

(от ТК-31 до наружной стены жилого дома)
	18,80
	Непроходной канал
	2d133

	1.15
	Город Омск, улица Крупской, дом 23, корпус 1                                                     (от УТ-3 до наружной  стены жилого дома)
	90,10
	Подземная 

бесканальная
	2d108

	
	
	133,60
	Непроходной канал
	2d108

	2. Ленинский административный округ города Омска

	2.1
	Город Омск,                            улица 4-я Марьяновская, дом 1

(от ТК-12/2 до ТК-12/4 и до наружной стены жилого дома
	35,90
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	
	74,50
	
	2d133

	
	
	38,10
	
	2d108

	3. Советский административный округ города Омска

	3.1
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 43

(от ТК-III-Ю-28 до наружной стены жилого дома)
	58,70
	Подземная бесканальная
	2d159

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	3541,50
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером; 

	
	УТ
	–
	узел трубопроводов.


_________________
