ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 февраля 2015 года № 378-п
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
на 2016 – 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 27 ноября 2014 года № 1662-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области              на 2015 – 2019 годы».
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска                                                                         В.В. Двораковский
Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 27 февраля 2015 года № 378-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области 

на 2016 – 2019 годы
I. Основные положения

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы                Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (далее –                                 ОАО «ОмскВодоканал») по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля                 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа             2009 года № 1235-р; 

6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр                        «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

7) Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43                 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области»; 

8) постановления Администрации города Омска от 25 ноября 2014 года             № 1646-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска».

2. Техническое задание определяет цели и задачи инвестиционной программы ОАО «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы (далее – инвестиционная программа), а также является основанием для разработки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является определение и ранжирование в оптимальной последовательности мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области с привлечением всех возможных источников финансирования.

Цели реализации инвестиционной программы: 

1) повышение надежности и качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городе Омске; 
2) обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения не подключенных, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории города Омска общей площадью 600,0 тыс. кв. м. Проведение мероприятий инвестиционной программы по трем общегородским зонам жилищного строительства в городе Омске: левобережной, северной и южной. 

Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

1) реконструкция и модернизация водозаборных и очистных сооружений водопровода, системы распределения воды и разводящих сетей;

2) реконструкция и модернизация системы сбора и водоотведения стоков, очистных сооружений канализации;

3) строительство объектов инфраструктуры, имеющей общегородское значение;

4) модернизация и (или) замена технологического оборудования;

5) внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

6) снижение негативного воздействия производственной деятельности ОАО «ОмскВодоканал» на окружающую среду за счет внедрения новых технологий очистки воды и стоков, а также санации системы водоснабжения и водоотведения;

7) повышение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, в том числе строительство новых сетей холодного водоснабжения и водоотведения для районов перспективной застройки города Омска;

8) внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности;

9) снижение аварийности и непроизводительных потерь ресурсов. 

Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные иными целевыми, инвестиционными и производственными программами.

III. Характеристика существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжении и водоотведения

Водоснабжение города Омска осуществляется с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, которая включает в себя:

- 4 водозабора: «Падь», «Заря», поселок Николаевка (техническая вода), микрорайон «Крутая Горка» с насосными станциями 1 подъема;
- 2 комплекса очистных сооружений водопровода: Ленинская очистная водопроводная станция (далее – ЛОВС), станция в микрорайоне «Крутая Горка»;

- 2 группы водоводов для подачи воды на очистные сооружения ЛОВС;
- очистные сооружения и насосную станцию 2 подъема в микрорайоне «Крутая Горка»;

- насосные станции 2 подъема после ЛОВС;

- уличные водоразборные колонки в количестве 899 единиц;

- пожарные гидранты в количестве 3320 единиц;

- водораспределительные сети диаметром от 50 до 1400 мм протяженностью 1667,86 км, в том числе магистральные водоводы протяженностью 394,4 км.

Система водоотведения города Омска включает очистные сооружения канализации, строительство которых окончено в 1979 году, канализационные коллекторы и сети водоотведения протяженностью 1151,46 км, 86 насосных станций перекачки стоков. Очистные сооружения микрорайона «Крутая Горка» производительностью 10000 куб.м/сут.

Износ основных фондов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составляет от 5 до 87 процентов. Состояние конструкций централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целом удовлетворительное: износ сооружений составляет в среднем от 0 до 63 процентов, оборудования – от 10 до 70 процентов. Свыше                     95 процентов водопроводных и канализационных сетей, находящихся на балансе ОАО «ОмскВодоканал», имеют износ 70 процентов, из них                  79,19 процента – сетей водопровода и 66,28 процента – сетей канализации исчерпали свой ресурс.


Протяженность водопроводных сетей, подлежащих замене, реконструкции, составляет 1320,77 км,  протяженность канализационных сетей, подлежащих замене, реконструкции, составляет 763,15 км.


Действующие централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения не позволяют полностью обеспечить спрос на услуги холодного водоснабжения и водоотведения в существующих неподключенных, строящихся и реконструируемых объектах капитального строительства на территории города Омска. 

Для обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечения качества и надежности холодного водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, снижения уровня износа сетей и сооружений необходимо осуществить реконструкцию сетевых объектов и сооружений на них и головных сооружений водопровода и канализации.  
Мероприятия, реализуемые для подключения объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, с указанием подключаемых нагрузок и сроков подключения осуществляются в соответствии с потребностями в водоснабжении и водоотведении, указанными в приложениях №№ 2, 3 к настоящему техническому заданию.
IV. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в приложении № 4 к настоящему техническому заданию. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения приведен в приложении № 5 к настоящему техническому заданию. 

V. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или водоотведения
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или водоотведения приведен в приложении № 6 к настоящему техническому заданию.

VI. Источники финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории города Омска, финансируются за счет:

1) тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

2) тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

3) тарифа на водоотведение;

4) тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения;

5) прочих источников.

VII. Заказчик, разработчик, сроки разработки и реализации 
инвестиционной программы
3. Заказчик инвестиционной программы – Администрация города Омска.

4. Разработчик инвестиционной программы – ОАО «ОмскВодоканал».

5. Срок разработки инвестиционной программы – 30 рабочих дней со дня утверждения настоящего технического задания.

6. Срок реализации инвестиционной программы – 2016 – 2019 годы.
_________________

Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске

	№ п/п
	Наименование показателя
	 Период

	
	
	2013 фактичес-кое значение 
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. Показатели качества питьевой воды  

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,66


	0,66


	0,66
	0,66
	0,66

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                            

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах в год, ед./км
	0,13
	0,129
	0,128
	0,127
	0,127

	2.2
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

	2,427
	2,427
	2,426
	2,426
	2,425

	3. Показатели качества очистки сточных вод                                                     

	3.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	0


	0
	0
	0
	0

	3.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых  в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	отсутствует

	3.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	10
	10
	10
	10
	10

	3.4
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %
	отсутствует

	4. Показатели энергетической эффективности                                                      

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	19,01


	19,01
	19,00
	19,00
	18,96

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
	0,220
	0,219
	0,218
	0,218
	0,217

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,548
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523

	4.5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,223
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222


Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения  муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы

ПОТРЕБНОСТЬ 
в водоснабжении по трем общегородским зонам

жилищного строительства в городе Омске

	
	Всего
	2016 
год
	2017 
  год
	2018 
  год
	2019  год

	
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.

	Левобережная зона   
	17087
	4272
	4272
	4272
	4271

	Южная зона   
	8153
	2038
	2038
	2038
	2039

	Северная зона   
	6442
	1610
	1610
	1610
	1612

	Итого по городу Омску           
	31682
	7920
	7920
	7920
	7922


Расчет водоснабжения выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 31.13330.2012. Расчетными расходами водоснабжения учтены нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, общественных зданий районного и городского значения (в том числе крупных торговых, развлекательных, административно-офисных зданий и т.п.).

___________________

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы

ПОТРЕБНОСТЬ

в водоотведении по трем общегородским зонам

жилищного строительства в городе Омске
	
	Всего
	2016 
год
	2017 
  год
	2018 
  год
	2019

год

	
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.

	Левобережная зона   
	17035
	4259
	4259
	4259
	4258

	Южная зона   
	8059
	2015
	2015
	2015
	2014

	Северная зона   
	6370
	1593
	1593
	1593
	1591

	Итого по городу Омску           
	31464
	7867
	7867
	7867
	7863


Расчет водоотведения выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 31.13330.2012. Расчетными расходами водоснабжения учтены нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, общественных зданий районного и городского значения (в том числе крупных торговых, развлекательных, административно-офисных зданий и т.п.).

__________________

Приложение № 4
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	№

п/п
	Мероприятия
	Диаметр, мм
	Протяжен-ность, м
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на 2016 – 2019 годы

	
	
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км
	Доля потерь воды в централизован-ных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м

	1
	Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды на Ленинской очистной водопроводной станции 
	-


	-


	0,66
	не влияет
	не влияет
	0,217
	0,511

	2
	Реконструкция насосной станции на Ленинской очистной водопроводной станции с выделением групп насосов для раздельного питания вновь создаваемых зон
	 -
	-


	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	3
	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции 
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	4
	Реконструкция насосной станции «Чередовая» с выделением групп насосов для раздельного питания водовода № 6 на насосную станцию «Октябрьская» 
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	5
	Реконструкция водовода № 6 от Ленинской очистной водопроводной станции до насосной станции «Чередовая»
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	6
	Реконструкция насосной станции «Кировская» с установкой устройства частотного регулирования и модернизацией насосного оборудования
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	7
	Реконструкция насосной станции «Первомайская» с выделением групп насосов для раздельного питания насосной станции «Береговая» и зоны питания насосной станции «Первомайская»
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	8
	Реконструкция насосной станции «Октябрьская» с увеличением резервуарного парка на 15000 куб. м
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,217
	0,511

	9
	Реконструкция водоводов №№ 5, 7, 11 от Ленинской очистной водопроводной станции до водопроводной насосной станции
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	10
	Приобретение оборудования, инструмента и приспособлений для эксплуатации сетей и сооружений на них и повышения качества услуг
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,217
	0,511

	11
	Модернизация спецтехники 
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,217
	0,511

	12
	Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории с расширением области исследований 
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,217
	0,511

	13
	Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по                            улице Котельникова
	-
	-
	не влияет
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	14
	Реконструкция водопроводного дюкера № 5 Ленинский – Кировский административный округ города Омска
	1000
	800
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	15
	Реконструкция водопроводного дюкера № 7 Ленинский – Кировский административный округ города Омска
	1200
	900
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	16
	Реконструкция участка водопроводного дюкера № 7 Кировский – Советский административный округ города Омска
	1200
	600
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	17
	Реконструкция водопроводного дюкера № 11 Кировский – Советский административный округ города Омска
	1200
	600
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	18
	Реконструкция водопроводного дюкера № 1 Кировский – Советский административный округ города Омска
	1200
	600
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	19
	Реконструкция водопроводного дюкера через реку Омь в створе улицы Ленина
	400
	200
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511

	20
	Реконструкция магистральных водопроводов
	300 – 800
	34488
	0,66
	0,127
	18,96
	0,217
	0,511


Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

	№

п/п
	Мероприятия
	Диаметр, мм
	Протяжен-

ность, м
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 2016 – 2019 годы

	
	
	
	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых  сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

	1
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	0,523
	0,222

	2
	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	3
	Внедрение технологии нитриденитрификации на очистных сооружениях канализации города Омска
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	4
	Внедрение реагентной дефосфатации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	5
	Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации  города Омска
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	6
	Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации города Омска
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	7
	Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации в микрорайоне «Крутая Горка»
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	8
	Научно-исследовательские работы по выбору метода и схемы газоочистки для выбросов в атмосферу на канализационных насосных станциях (далее – КНС) 
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	0,523
	0,222

	9
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов КНС 

	-
	-
	не влияет
	не влияет
	0,523
	0,222

	10
	Приобретение оборудования, инструмента и приспособлений для эксплуатации сетей и сооружений на них и повышения качества услуг
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	0,523
	0,222

	11
	Модернизация спецтехники 
	-
	-
	не влияет
	не влияет
	0,523
	0,222

	12
	Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории с расширением области исследований 
	-
	-
	не влияет
	не более 10%
	0,523
	0,222

	13
	Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования
	-
	-
	2,425
	не влияет
	0,523
	0,222

	14
	Реконструкция КНС по улице 2-я Осенняя, дом 2А в микрорайоне «Береговой»
	-
	-
	2,425
	не влияет
	0,523
	0,222

	15
	Строительство сетей канализации в микрорайоне «Загородный» (48 домов индивидуальной застройки)
	-
	-
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	16
	Строительство сетей канализации к многоквартирным домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 в поселке Волжский
	-
	-
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	17
	Реконструкция сетей напорной канализации с увеличением пропускной способности
	300 – 2500
	16466
	2,425
	не влияет
	0,523
	0,222

	18
	Реконструкция сетей самотечной канализации с увеличением пропускной способности
	300 – 2000
	6480
	2,425
	не влияет
	0,523
	0,222

	19
	Строительство сетей напорной канализации от поселка Волжский до КНС № 70 в поселке Дальний с установкой КНС
	100
	1280
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	20
	Строительство сетей самотечной канализации от поселка Волжский 
	1500
	600
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	21
	Строительство сетей и КНС для осуществления бесперебойного водоотведения многоквартирного дома № 63А по улице Мостоотряд
	100
	1900
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	22
	Строительство сетей напорной канализации от станции Входной микрорайон 2888 км            (ПМС-22) в Кировском административном округе города Омска до КНС № 64 в микрорайоне «Входной» с установкой КНС
	100
	4700
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	23
	Строительство сетей самотечной канализации от станции Входной микрорайон 2888 км (ПМС-22) в Кировском административном округе города Омска
	150
	285
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	24
	Строительство сетей напорной канализации по улице 2-я Осенняя в микрорайоне «Береговой»
	160
	1427,7
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222

	25
	Строительство сетей напорной канализации от канализационной насосной станции по            улице 7-й Кирпичный завод до канализационного коллектора по                    улице 4-я Ленинградская
	100
	750
	отсутствует показатель
	не влияет
	0,523
	0,222


Приложение № 6
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

	№

п/п
	Мероприятия
	Водоснабжение
	Водоотведение
	Срок подключения, год

	
	
	Нагрузка, куб.м/сут
	Диаметр, мм
	Протяжен-ность, м
	Нагрузка, куб.м/сут
	Диаметр, мм
	Протяжен-ность, м
	

	1
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению в микрорайоне по ул. Конева
	20
	110
	10
	20
	-
	-
	2016

	2
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению в пос. Биофабрика
	12
	110
	25
	12
	160
	30
	2016

	3
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по просп. Мира
	18
	110
	195
	18
	160
	200
	2016

	4
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. 1-я Станционная
	20
	110
	70
	20
	160
	100
	2016

	5
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. 2-я Любинская
	17
	110
	41
	17
	160
	10
	2016

	6
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. 3-я Любинская
	17
	110
	1
	17
	-
	-
	2016

	7
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. 3-я Транспортная
	20
	110
	10
	20
	160
	20
	2016

	8
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. В. Бисяриной
	25
	110
	200
	25
	160
	600
	2016

	9
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Завертяева
	20
	-
	-
	20
	160
	1500
	2016

	10
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Р.В. Комнатова
	15
	110
	10
	15
	160
	3
	2016

	11
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Лисицкого
	17
	110
	10
	17
	160
	10
	2016

	12
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Светловской – Сибирскому проспекту 
	21
	110
	55
	21
	160
	80
	2016

	13
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Светловской, ул. архиепископа Сильвестра
	20
	110
	75
	20
	160
	110
	2016

	14
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Талалихина
	11,2
	110
	80
	11,2
	160
	15
	2016

	15
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Тюленина
	15
	110
	50
	15
	160
	50
	2016

	16
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Успешной
	6
	110
	30
	6
	160
	50
	2016

	17
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по ул. Ясной
	40
	110
	10
	40
	160
	80
	2016

	18
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению в микрорайоне 13 «Садовый»
	20
	110
	180
	20
	160
	500
	2016

	19
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по б. Архитекторов
	10
	110
	1200
	10
	160
	1300
	2016

	20
	Строительство внеплощадочных сетей к детскому саду в микрорайоне «Рябиновка»
	30,77
	110
	70
	24,8
	160
	70
	2016

	21
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению на территории бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22-я Рабочая, д. 80
	20
	110
	100
	20
	160
	100
	2016

	22
	Строительство внеплощадочных сетей к общеобразовательному учреждению по                  ул. Мельничной
	35,41
	110
	315
	21,9
	-
	-
	2016

	23
	Строительство внеплощадочных сетей к общеобразовательному учреждению в микрорайоне «Рябиновка»
	88,51
	110
	70
	60,33
	160
	70
	2016

	24
	Строительство внеплощадочных сетей к общеобразовательному учреждению по               ул. Завертяева
	90
	110
	1250
	60
	160
	600
	2016

	25
	Строительство внеплощадочных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу в Ленинском административном округе города Омска
	10
	110
	340
	10
	160
	570
	2016

	26
	Строительство внеплощадочных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу в Центральном административном округе города Омска (сад «Сибирь»)
	6,15
	110
	100
	6,15
	160
	110
	2016

	27
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе ул. Кондратюка и                          ул. 5-я Широтная
	156,8
	-
	-
	128,8
	100
	400
	2016

	28
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе ул. Молодова
	105
	200
	900
	86,25
	200
	2800
	2016

	29
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, юго-западнее строения № 20 по                 ул. Молодова
	35
	200
	850
	28,75
	200
	2800
	2016

	30
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе ул. Лобова
	60,85
	200
	250
	44,85
	200
	1800
	2016

	31
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе ул. В.Ф. Маргелова и федеральной трассы М51
	884,36
	300
	2500
	636,41
	110
	1000
	2016

	
	
	
	
	
	
	160
	1000
	

	
	
	
	
	
	
	300
	500
	


