PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 марта 2015 года № 66-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 13 марта 2015 года № 66-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля
	Количество,

шт.

	1. Кировский административный округ города Омска

	1.1
	Город Омск, улица Конева,            дом 14а

(здание ТП-6618 с оборудованием)
	-
	-
	1

	1.2
	Город Омск, улица Конева,           дом 14а

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6618 до жилого дома 14, корпус 2 по улице Конева)
	120
	АСБ

3х185
	-

	
	
	120
	АВВГ

3х185+1х70
	-

	1.3
	Город Омск, улица Конева, дом 14а

(КЛ-10 кВ от ТП-6618 до              ТП-6619, расположенной у дома 12а по улице Конева)
	300
	2ААБ

3х120
	-

	
	
	300
	
	-

	Итого по Кировскому административному округу города Омска
	840
	-
	1

	2. Октябрьский административный округ города Омска

	2.1
	Город Омск, проспект Космический, дом 85а

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7166, расположенной по проспекту Космическому, дом 67а, до здания 85а по проспекту Космическому)
	165
	ААБ

3х70
	-

	2.2
	Город Омск, проспект Космический, дом 85а

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7685, расположенной по проспекту Космическому, дом 79а, до здания 85а по проспекту Космическому)
	100
	АВВГ

3х120+1х70
	-

	Итого по Октябрьскому административному округу города Омска
	265
	-
	-

	3. Советский административный округ города Омска

	3.1
	Город Омск, улица                         1-я Новостроевская, дом 3, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-1140 до дома 3 корпус 1 по улице            1-я Новостроевская)
	25
	ААБ2лУ

3х35+1х16
	-

	
	
	25
	
	-

	Итого по Советскому административному округу города Омска
	50
	-
	-

	Всего по городу Омску
	1155
	-
	1


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия.


_________________

