PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 апреля 2015 года № 516-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска                   «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 6 апреля 2015 года № 516-п




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, улица Омская,           дом 109, корпус 1                                         (от ТК-4/7-1 до наружной стены жилого дома)
	48,0
	Подземная бесканальная
	2d108

	2
	Город Омск, набережная Тухачевского, дом 16

(от ТК-29/21 до ТК-29/22)
	125,0
	Подземная бесканальная
	2d219

	3
	Город Омск,

улица В.Ф. Маргелова, дом 355, корпус 1 (от ТК-35А до наружной стены дома)
	39,2
	Подземная бесканальная
	2d89

	
	
	39,2
	
	2d89

	4
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 149, корпус 1

(от точки врезки в техническом подвале жилого дома 149 по улице 10 лет Октября до ИТП дома 149, корпус 1 по улице               10 лет Октября)
	12,0
	Технический подвал
	2d76

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	263,4
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ИТП
	–
	индивидуальный тепловой пункт;

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером. 


_________________
