PAGE  
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 11 августа 2015 года № 278-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска                                                                                С.П. Фролов
	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

            от 11 августа 2015 года № 278-р____________


ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка кабеля

	1
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 406

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 406 в 16-м военном городке)


	120
	ААБ
3х120

	2
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 426

(КЛ-0,4 кВ, перемычка между жилыми домами 426 и 56 в 16-м военном городке  от ТП-7004)


	70
	ААБ
3х95

	3
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 404

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 404 в 16-м военном городке)


	70
	ААБ
3х70

	4
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 108

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до дома 108                в 16-м военном городке)


	170
	ААБ
3х70

	5
	Город Омск, 16-й военный городок, дом 59
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 59  в 16-м военном городке)


	210
	СИП 2А
4х95



	6
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 426

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 426 в 16-м военном городке)


	480
	АВБбШв
4х95

	
	
	480
	

	7
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 408

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 408 в 16-м военном городке)
	210
	ААБ
3х120

	8
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 393

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 393 в 16-м военном городке)


	210
	АСБ
3х70

	9
	Город Омск, улица Братская, дом 21
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7004 до жилого дома 21 по улице Братской)


	180
	ААБ
3х120

	
	
	180
	

	10
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 367А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7005, расположенной

в 16-м военном городке, дом 367А,

до опоры № 1, расположенной в 40 м

от ТП-7005)


	50
	АВБбШв
4х95

	
	
	40
	АВБбШв
4х185

	11
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 367А

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, расположенной

в 40 м от ТП-7005, в сторону жилых домов 365, 367, 368, 374 в 16-м военном городке)


	120
	СИП 2
4х120

	
	
	110
	СИП 2
4х25

	12
	Город Омск, 16-й военный городок, дом 367А
(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, расположенной в 40 м от ТП-7005, в сторону жилых домов 366, 371, 381 в 16-м военном городке)


	195
	СИП 2
4х120

	
	
	110
	СИП 2
4х95

	13
	Город Омск, улица Братская, дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7004, расположенной
по улице Братской, дом 21А, до ТП-7948)


	370
	ААШВ
3х70

	14
	Город Омск, улица Братская, дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7004 до ТП-7003 в                       16-м военном городке, дом 4, корпус 3)


	510
	ААБ
3х95

	15
	Город Омск, улица Масленникова, дом 9А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-4694 до жилого дома 9А по улице Масленникова)


	177
	АПВБ
3х70+1х35

	
	
	177
	АПВБ
3х50+1х25

	Всего по городу Омску
	4239
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия.


_________________
