PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 16 сентября 2015 года № 336-р
Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 16 сентября 2015 года № 336-р


ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля
	Количество, шт.

	1
	Город Омск,

улица С. Стальского,

дом 12, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3122

до ВРУ жилого дома 12, корпус 1 по улице                           С. Стальского)


	220
	АВБбШв

(3х95+1х50)
	-

	
	
	220
	
	

	2
	Город Омск, пересечение улицы 17-я Рабочая и улицы 3-я Железнодорожная

(ТП-7914 с оборудованием)
	
	
	1

	3
	Город Омск,

улица 17-я Рабочая, дом 91, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-7914 до ТП-7012, расположенной по улице 17-я Рабочая, дом 91, корпус 1)


	76
	АСБ

(3х95)
	-

	4
	Город Омск,

улица 17-я Рабочая,

дом 101Г

(КЛ-10 кВ от ТП-7914 до ТП-7712, расположенной по улице 17-я Рабочая, дом 101Г)


	420
	ААБ
(3х70)
	-

	5
	Город Омск, поселок Северный, дом 1

(КЛ-10 кВ, вывод из                        ТП-5762 на опору № 1                         ВЛ-10 кВ)


	20
	ААБл-10

(3х50)
	-

	6
	Город Омск, поселок Северный, дом 25, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5762 до ТП-5727, расположенной

в поселке Северном, дом 25, корпус 1)


	30
	ААБл-10

(3х50)
	-

	7
	Город Омск, поселок Северный, дом 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5762 до газовой котельной автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Омский психоневрологический интернат», расположенной

в поселке Северном, дом 1)


	45
	АВБбШв

(4х50)
	-

	
	
	45
	
	

	Всего по городу Омску
	1076
	-
	1


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство. 


_________________
