

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 8 октября 2015 года № 370-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:

1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение
к распоряжению Администрации города Омска

от 8 октября 2015 года № 370-р


ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля

	1
	Город Омск, улица Бетховена, дом 30

(КЛ-0,4 кВ от РП-520 до жилого дома 30
по улице Бетховена)


	247
	ААБлУ
3х95

	
	
	247
	

	2
	Город Омск, улица Степанца, дом 6

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6052 до жилого дома 6 по улице Степанца)

	120
	2ААБ

3х120

	
	
	120
	

	3
	Город Омск, улица Степанца, дом 6В

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6052 до жилого дома 6В по улице Степанца)
	200
	2ААБ

3х120

	
	
	200
	

	4
	Город Омск, улица Взлетная, дом 3Б

(КЛ-0,4 кВ, перемычка от жилого дома 3Б по улице Взлетной до жилого дома 6А по улице Степанца)


	120
	ААБ

3х120+1х70

	5
	Город Омск, улица Степанца, дом 6Б
(КЛ-0,4 кВ, перемычка от бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад                 № 339 общеразвивающего вида» (далее – детский сад), расположенного по улице Степанца, дом 6Б, до хозяйственного корпуса детского сада)

	75
	АВРБ
3х50+1х25

	6
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 34
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между домом 34 по улице Волгоградской и ТПНС-615)

	40
	ААШв

3х240+1х120

	
	
	40
	

	Всего
	1409
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ТПНС
	–
	тепловая перекачивающая насосная станция с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия.


_________________
