PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 12 октября 2015 года № 378-р
Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение
к распоряжению Администрации города Омска

от 12 октября 2015 года № 378-р


ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка
кабеля
	Количество, шт.

	1
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6615 до ВРУ-1 жилого

дома 13, корпус 2 по

улице 70 лет Октября)


	65
	АВВГ
(3х185+1х95)
	-

	
	
	65
	ААБл
3х240
	-

	2
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6615 до ВРУ-2 жилого

дома 13, корпус 2 по

улице 70 лет Октября)


	65
	АВВГ
(3х185+1х95)
	-

	
	
	65
	ААБл
3х240
	-

	3
	Город Омск, улица Мельничная, дом 112, корпус 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5062 до опоры № 1, расположенной возле жилого дома 112,

корпус 2 по

улице Мельничной,

ВЛ в сторону улицы Днепровской)


	70
	АВВГ
(3х70)
	-

	
	
	220
	АВБбШв
(4х240)
	


	4
	Город Омск, улица Мельничная, дом 112, корпус 2
(ВЛ-0,4 кВ от

опоры № 1, расположенной возле жилого дома 112,

корпус 2 по

улице Мельничной,

ВЛ в сторону улицы Днепровской)


	1620
	А-35,
А-50,

А-70
	-

	5
	Город Омск, улица Ватутина, дом 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6993 до жилого дома 2

по улице Ватутина)


	215
	ААБ
(3х70)
	-

	
	
	130
	
	

	6
	Город Омск, улица Ватутина, дом 2
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 2 по улице Ватутина)


	75
	ААШв
(3х120+1х70)


	-

	7
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 11
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 11 по улице Лукашевича)


	80
	ААБ
(3х70+1х25)
	-

	8
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 11А
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 11А по улице Лукашевича)


	80
	ААБ
(3х70+1х25)
	-

	9
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 11Б
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 11Б по улице Лукашевича)


	69
	АПБШв
(3х70+1х35)
	-

	10
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15 корпус 5
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между зданием бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский

сад № 355», расположенным по улице Лукашевича,

дом 15, корпус 5, и хозяйственными постройками, расположенными по улице Лукашевича,

дом 15 корпус 5)


	70
	АВВГ
(3х10+1х6)
	-

	11
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 17Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6994 до жилого дома 17Б

по улице Лукашевича)
	160
	ААБ
(3х120)
	-

	12
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между жилым домом 15 по улице Лукашевича

и жилым домом 15А по улице Лукашевича)


	65
	ААБ
(3х70+1х25)
	-

	13
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 15 по улице Лукашевича)


	69
	ААШв
(3х120+1х70)
	-

	14
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 15А по улице Лукашевича)


	85
	ААБ
(3х70+1х25)
	-

	15
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15Б
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между жилым домом 15Б по улице Лукашевича и жилым домом 15В по улице Лукашевича)


	70
	ААБ
(3х95+1х50)
	-

	16
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15Б
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 15Б по улице Лукашевича)


	70
	ААБ
(3х95+1х50)
	-

	17
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 15Г 
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома 15Г по улице Лукашевича)


	75
	ААБ
(3х95+1х50)
	-

	18
	Город Омск, улица Центральная, дом 1, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5412 до ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Матросова)


	110
	АВВГ
(3х120+1х70)


	-

	19
	Город Омск, Нефтебаза, дом 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5220 до ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Курганская)


	250
	ААБ
(3х95)
	-

	20
	Город Омск,
улица 12 Декабря,

дом 72

(ВЛ-0,4 кВ от опоры                    № 1, расположенной возле дома 72 по улице 12 Декабря, до жилого дома 68 по улице                     И. Москаленко)


	1050
	А-50
	-

	21
	Город Омск, улица Путилова, дом 9 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6992 до здания бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 397 комбинированного вида», расположенного по улице Путилова,
дом 9)


	240
	2ААБ
(3х120)
	-

	
	
	240
	
	

	22
	Город Омск, улица Путилова, дом 2
(КЛ-0,4 кВ, перемычка между зданием бюджетного

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11», расположенным по улице Путилова, дом 2,

и теплицей)

	100
	АВВГ
(3х10+1х6)
	-

	23
	Город Омск,
улица Путилова, дом 7В

(КЛ-0,4 кВ, перемычка между жилым

домом 7В по улице Путилова и магазином, расположенным по улице Путилова, дом 7В)


	45
	ААБ
(3х70+1х25)
	-

	24
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(ТП-5318 с оборудованием)


	-
	-
	1

	25
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 4
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ТП-5218, расположенной по улице Транссибирской, дом 4)


	420
	АСБлУ
(3х120)
	-

	26
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ТП-540, расположенной по улице 12 Декабря)
	800
	АСБлУ
(3х120)
	-

	27
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ТП-5213, расположенной по улице Инженерной, дом 119)


	860
	АСБлУ-10
(3х120)
	-

	28
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ТП-5319, расположенной по улице Транссибирской, дом 5)


	467
	АСБ-10
(3х150)
	-

	29
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ЦРП, расположенного по улице И. Москаленко, дом 137)


	900
	АСБ
(3х120)
	-

	30
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6, корпус 1
(КЛ-10 кВ от ТП-5318 до               ВРУ-1 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)


	90
	АВБбШв
(4х185)
	-

	
	
	90
	
	

	31
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5318 до ВРУ-2 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)


	90
	АВБбШв
(4х95)
	-

	
	
	90
	
	

	32
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5318 до ВРУ-3 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)


	90
	АВБбШв
(4х240)
	-

	
	
	90
	
	

	33
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5318 до ВРУ-4 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)
	50
	АВБбШв
(4х240)
	-

	
	
	50
	
	

	34
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5318 до ВРУ-5 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)
	50
	АВБбШв
(4х95)
	-

	
	
	50
	
	

	35
	Город Омск, улица Транссибирская, дом 6, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5318 до ВРУ-6 жилого дома 6, корпус 1 по улице Транссибирской)
	55
	АВБбШв
(4х70)
	-

	
	
	55
	
	

	36
	Город Омск, 16-й военный городок,
дом 367А

(КЛ-10 кВ от ТП-7005 до ТП-7003, расположенной в 16-м военном городке, дом 4, корпус 3)
	630
	ААБ
(3х95)
	-

	Всего
	10445
	-
	1


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером;

	
	ЦРП
	–
	центральный распределительный пункт.




_________________
