3
21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска                    от 27 февраля 2015 года № 378-п
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Техническое задание на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» к постановлению Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года № 378-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 4 «Показатели надежности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 «Показатели надежности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению              № 3 к настоящему постановлению;

4) приложение № 6 «Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) приложение № 9 «Показатели надежности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, реализуемых за счет прочих источников» изложить                в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска                                                                     В.В. Двораковский
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

«Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске

	№ п/п
	Наименование показателя
	 Период

	
	
	2014 факт
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. Показатели качества питьевой воды  

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,66


	0,66


	0,66
	0,66
	0,66

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения                                           

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах в год, ед./км
	0,122
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	2.2
	Удельное количество аварий и засоров  в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	2,392
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427

	3. Показатели качества очистки сточных вод                                                     

	3.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	0


	0
	0
	0
	0

	3.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых  в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	отсутствует

	3.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	10
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	3.4
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %
	отсутствует

	4. Показатели энергетической эффективности                                                      

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	14,86
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
	0,214
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
	0,502
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,548
	0,517
	0,517
	0,517
	0,517

	4.5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,216
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	»


Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

«Приложение № 4
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 
надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2016 – 2019 годы



	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

	1
	Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	0,66
	не влияет
	не влияет
	0,22
	не влияет

	2
	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение СМР
	не влияет
	0,13
	не влияет
	0,22
	не влияет

	3
	Строительство резервуара чистой воды объемом 

10 000 куб.м на насосной станции «Октябрьская». Выполнение проектно-изыскательских работ

 (далее – ПИР), СМР
	не влияет
	0,13
	не влияет
	0,22
	не влияет

	4
	Реконструкция насосной станции «Чередовая» с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР
	не влияет
	0,13
	16,62
	0,22
	0,55

	5
	Реконструкция насосной станции «Кировская» с установкой устройства частотного регулирования и модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	6
	Реконструкция насосной станции «Первомайская» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	7
	Реконструкция насосной станции 2 подъема Ленинской очистной водопроводной станции с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	0,22
	0,55

	8
	Ликвидация выпуска промывных вод  в реку Иртыш на насосно-фильтровальной станции микрорайона «Крутая Горка». Выполнение обследования и ПИР
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,22
	не влияет

	9
	Реконструкция водопроводного дюкера № 7 

Д=1200 мм на участке от Ленинской очистной водопроводной станции до водопроводной насосной станции протяженностью  900 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	10
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=400 мм через реку Омь в створе улицы Ленина протяженностью 

200 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	11
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=600 мм через реку Иртыш в створе общества с ограниченной ответственностью  «Сибзавод». Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	12
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома № 2 по улице Граничной до улицы Суворова. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	13
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=160 мм по          улице Силина протяженностью 210 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=160 мм по улице Силина протяженностью 295 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	15
	Реконструкция сетей водоснабжения водопровода 
Д=160 мм по улице Моторостроителей в микрорайоне «Крутая Горка» протяженностью 145 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	16
	Реконструкция сетей водоснабжения  Д=400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по  улице Судоремонтной  до улицы Тарской протяженностью            2480 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	17
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=500 мм по улице Булатова от улицы Орджоникидзе по улице Герцена до улицы Чернышевского протяженностью 

860 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	18
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=300 мм по               улице 50 лет Профсоюзов от улицы Нефтезаводской до улицы XIX Партсъезда протяженностью 500 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	19
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=600 мм от колодца 12341 до колодца 18590 по улице                     19-я Марьяновская, по улице Московская, по улице 
6-я  Марьяновская, по улице Репина, по улице               5-я Новая до улицы Калинина, дом 10А протяженностью 3840 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	20
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=700 мм от очистительной насосной станции до проспекта Космический, дом 32 протяженностью 3700 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	21
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм  по          улице 19-я Линия от улицы 20 лет РККА до дюкера реки Омь протяженностью 2530 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	22
	Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	23
	Строительство водопровода Д=800 мм по улице Нефтезаводской – проспекту Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе города Омска. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет
	»


Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

«Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 
надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

2016 – 2019 годы

	
	
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	2
	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	3
	Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	4
	Внедрение проекта: переброска надиловой жидкости с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	5
	Реконструкция технологической насосной станции на очистных сооружениях канализации с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	6
	Реконструкция иловых насосных станций № 1 и № 2 очистных сооружений канализации  с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не влияет
	0,517
	не влияет

	7
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов в цехе механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города Омска
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	8
	Приобретение и монтаж нового декантера взамен двух изношенных на очистных сооружениях канализации города Омска
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	9
	Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР 
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	10
	Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	11
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов канализационных насосных станций (далее –  КНС): КНС-1 – КНС-7, КНС-11 – КНС-28, КНС-30 – КНС-32, КНС-34, КНС-36, КНС-37,              КНС-39 – КНС-45, КНС-46 – КНС-52, КНС-54, КНС-56,                       КНС-60 – КНС-65, КНС-67, КНС-69 – КНС-81, КНС-29, КНС-33,            КНС-38, КНС-53
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	0,223

	12
	Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	13
	Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	14
	Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	15
	Реконструкция КНС-27 станция Московка-2 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	16
	Реконструкция КНС-12 по улице Пристанционной с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	17
	Реконструкция КНС по улице 2-я Осенняя, дом 2А в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	18
	Реконструкция технологической насосной станции очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	19
	Реконструкция канализационной насосной станции микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	20
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС до очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка». Выполнение ПИР, СМР


	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	21
	Реконструкция участка сетей напорной канализации Д=500 мм от            КНС-19 по улице Енисейской до  улицы  3-я Енисейская. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	22
	Реконструкция участка сетей напорной канализации Д=1200 мм от канализационного колодца (далее – КК) КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	23
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	24
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=250 мм на участке от Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства до КНС-31 по улице Малиновского. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	25
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС-72 по улице Латвийской. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	26
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=800 мм на участке от насосной станции № 4 по улице Петухова до проспекта Мира. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	27
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации 
Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	28
	Реконструкция сетей самотечной канализации Д=600 мм на участке от КК-50164 до КК-253 по улице Комкова. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	29
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации          Д=1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	30
	Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1500 мм в районе улицы Доковской от КК-45901 до КК-45902. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	31
	Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1500 мм в районе переулка Новоселовский от КК-161 до КК-45901. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	32
	Строительство сетей напорной канализации от многоквартирных домов  20, 21 по улице 7-й Кирпичный завод в Ленинском административном округе города Омска с установкой КНС. Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	33
	Строительство канализационной насосной станции по улице 7-й Кирпичный завод в районе жилых домов 20, 21. Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	34
	Строительство сетей напорной канализации от поселка Волжский до КНС-70 в поселке Дальний с установкой КНС (прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом). Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	35
	Строительство сетей самотечной канализации Д=100 мм, L-600 м от поселка Волжский. Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	36
	Строительство сетей напорной канализации Д-100 мм от станции Входной микрорайон 2888 км (путевая машинная станция-22) в Кировском административном округе города Омска до КНС-64 в микрорайоне «Входной» с установкой КНС. Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	37
	Строительство сетей напорной канализации по улице 2-я Осенняя в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	»


Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

«Приложение № 6
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

	№
п/п
	Мероприятия
	 Водоснабжение 
	 Водоотведение 
	Срок подключения, год

	
	
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр,

 мм
	Протяженность, м
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство внеплощадочных сетей  по улице Орджоникидзе,  дом 13 
	9 
	63
	8
	9 
	160
	35
	2018

	2
	Строительство внеплощадочных сетей   по Окружной дороге дом 5, корпус 1,  реконструкция профилактория
	134,79 
	225
	1150
	134,79 
	200,

110
	1340,7
	2018

	3
	Строительство внеплощадочных сетей на расстоянии 97 м юго-западнее улицы Луговой, дом 35
	104,48 
	150
	600
	101,48 
	100
	200
	2018

	4
	Строительство внеплощадочных сетей  по улице 1-я Станционная
	60,74 
	110
	60
	57,5 
	160
	100
	2019

	5
	Строительство внеплощадочных сетей по улицам Ватутина – Новороссийской
	35,22 
	63
	20
	35,22 
	160
	50
	2019

	6
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению в поселке Биофабрика
	37,23
	110
	25
	37,23
	160
	30
	2016 – 2017

	7
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по проспекту Мира
	18
	110
	195
	18
	160
	200
	2016 –2017

	8
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице 
1-я Станционная
	20
	100
	70
	20
	160
	100
	2016 – 2017

	9
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице 2-я Любинская
	17
	110
	41
	17
	160
	10
	2016 – 2017

	10
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице 3-я Любинская
	17
	110
	10
	17
	150
	50
	2016 – 2017

	11
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице 3-я Транспортная
	20
	110
	10
	20
	160
	20
	2016 – 2017

	12
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице В. Бисяриной
	25
	110
	200
	25
	160
	600
	2016 – 2017

	13
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Комнатова
	15
	110
	10
	15
	160
	3
	2016 – 2017

	14
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Лисицкого
	17
	100
	20
	17
	160
	10
	2016 – 2017

	15
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Светловской – Сибирскому проспекту


	21
	110
	55
	21
	160
	80
	2016 – 2017

	16
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Светловской, улице архиепископа Сильвестра
	20
	110
	75
	20
	160
	110
	2016 – 2017

	17
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Тюленина
	15
	110
	50
	15
	160
	50
	2016 – 2017

	18
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Успешной
	6
	110
	30
	6
	160
	50
	2016 – 2017

	19
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по улице Ясной
	40
	110
	10
	40
	160
	80
	2016 – 2017

	20
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению по бульвару Архитекторов
	10
	110
	1200
	10
	160
	1300
	2016 – 2017

	21
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению на территории бюджетного образовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 138» по улице 22-я Рабочая, дом 80
	20
	110
	100
	20
	160
	100
	2016 – 2017

	22
	Строительство внеплощадочных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу в Ленинском административном округе города Омска
	10
	100
	340
	10
	160
	570
	2016 – 2017

	23
	Строительство внеплощадочных сетей к общебразовательному учреждению по улице Мельничной
	75,51
	200
	315
	75,51
	160
	10
	2016 – 2017

	24
	Строительство внеплощадочных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу в Центральном административном округе города Омска (сад «Сибирь»)
	6,15
	110
	140
	6,15
	160
	110
	2016 – 2017

	25
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы Кондратюка и улицы 5-я Широтная
	156,8
	-
	-
	128,8
	110
	450
	2016 – 2017

	26
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, юго-западнее строения         № 20 по улице Молодова
	35
	200
	850
	28,75
	200
	2800
	2016 – 2017

	27
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы 

В.Ф. Маргелова и федеральной трассы М51
	884,36
	300
	2500
	636,41
	110,

160,

300
	1000,

1000,

500
	2016 – 2017

	28
	Строительство сетей водоснабжения к «Скверу дружбы народов»
	27,37
	110,

40
	600,

700
	-
	-
	-
	2016 – 2017

	29
	Строительство сетей водоснабжения к микрорайону «Новоалександровский»
	35
	150
	5700
	-
	-
	-
	2016 – 2017

	30
	Строительство сетей водопровода  и канализации до жилых домов по улице Седова
	1
	100
	60
	1
	500
	300
	2016 – 2017

	31
	Строительство внеплощадочных сетей по проспекту Сибирский
	68,56
	110
	10
	-
	-
	-
	2017

	32
	Строительство внеплощадочных сетей улица Демьяна Бедного – улица Полторацкого (два дома)
	216
	150
	40
	216
	300
	3000
	2017

	33
	Строительство внеплощадочных сетей по улице Талалихина в 150 м западнее дома 22
	270
	150
	50
	270
	200
	650
	2017

	34
	Строительство сетей канализации в микрорайоне «Загородный» (48 домов индивидуальной застройки)


	-
	-
	-
	44
	100
	3442,1
	2016 – 2017

	35
	Строительство внеплощадочных сетей к комплексу зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость»
	65,97
	225
	5
	65,97
	200
	115
	2016 – 2017

	36
	Строительство сетей водопровода и канализации к микрорайону жилых домов экономкласса по Красноярскому тракту
	1948
	300
	4500
	1978
	250
	2500
	2016 – 2017

	37
	Строительство сетей водоснабжения к жилому кварталу «Дубрава» по проспекту Королева – улице Березовой
	172
	315
	700
	-
	-
	-
	2016 – 2017

	38
	Строительство пристройки производственного корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр крови» по улице Магистральной, дом 33
	25,636
	-
	-
	25,636
	-
	-
	2018

	39
	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену на базе объекта незавершенного строительства по улице 70 лет Октября, дом 22, корпус 4 в Кировском административном округе города Омска
	33,71
	-
	-
	33,71
	150
	10
	2017
	»


Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2015 года № 1541-п

«Приложение № 9
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 
надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, реализуемых за счет прочих источников

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

2016 – 2019 годы

	
	
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	Доля проб сточных вод,
 не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция канализационного коллектора Д=1500 мм. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	2
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2000 мм. Выполнение СМР 
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	3
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2500 мм. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	4
	Реконструкция системы воздухоснабжения площадки очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение проектно-изыскательских работ
	2,427
	не влияет
	0,517
	не влияет
	»


