PAGE  
5

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 29 января 2016 года № 26-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 29 января 2016 года № 26-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка

кабеля

	1
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 26,

корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до ТПНС-689, расположенной по улице Волгоградской, дом 28А)


	188


	АПБбШв

3х50+1х25

	
	
	188
	

	2
	Город Омск, Лесной проезд, дом 3

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до жилого дома 3

по Лесному проезду)


	270
	ААБ

3х95

	3
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 24В

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до жилого дома 24В

по улице Волгоградской)


	60
	АВВБ 3х50+1х25

	4
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 24В

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 24В по

улице Волгоградской до жилого дома 26А

по улице Волгоградской)


	55
	АВБбШв

3х35+1х16

	5
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 26А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до жилого дома 26А

по улице Волгоградской)


	52
	ААБ

3х50+1х25

	6
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 26Б

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до жилого дома 26Б

по улице Волгоградской)


	150
	ААБ

3х95

	7
	Город Омск, улица Мельничная, дом 112,

корпус 2

(КЛ-10 кВ от ТП-5062, расположенной

по улице Мельничной, дом 112, корпус 2,

до ТП-5220)


	1700
	ААБ

3х120

	8
	Город Омск, улица Днепровская, дом 42Б

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5849 до опоры № 1,

расположенной возле дома 42Б по

улице Днепровской, ВЛ в сторону

улицы Грибоедова)


	36
	ААБ

4х95

	9
	Город Омск, переулок Чукреевский, дом 7

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, расположенной возле ТП-5142, до жилого дома 7

по переулку Чукреевскому)


	1340
	А-50

	10
	Город Омск, улица 2-я Новороссийская, дом 3

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-5142 до опоры № 1, расположенной возле дома 3

по улице 2-я Новороссийская)


	30
	СИП-2А

4х95

	11
	Город Омск, улица Меридиальная, дом 25

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, расположенной возле ТП-5142, до жилого дома 25

по улице Меридиальной)


	1540
	А-50

	12
	Город Омск, улица Профинтерна, дом 11, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5799 до опоры № 1, расположенной возле дома 11, корпус 1

по улице Профинтерна, ВЛ в сторону

улицы Торговой)


	10
	АВБбШв

4х150

	13
	Город Омск, улица Энгельса, дом 3

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, расположенной возле ТП-5799, до жилого дома 3

по улице Энгельса)


	1350
	А-35,

А-50

	14
	Город Омск, улица 8-я Кировская, дом 101

(КЛ-10 кВ от ТП-5831 до ТП-5912, расположенной по улице Менжинского, дом 1, корпус 1)


	1050
	ААБ

3х95

	15
	Город Омск, улица Профинтерна, дом 11, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5799 до ВРУ дома 15

по улице Профинтерна)
	150
	ААБ

3х95

	16
	Город Омск, улица 3-я Любинская, дом 24, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6136 до жилого дома 24, корпус 1 по улице 3-я Любинская)


	120
	АВБбШв

4х70

	
	
	120
	

	17
	Город Омск, улица 3-я Любинская, дом 24, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6136 до жилого дома 24, корпус 2 по улице 3-я Любинская)


	65
	ААШВ

3х120

	
	
	65
	

	18
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 138

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5897 до жилого дома 138 по улице Семиреченской)


	120
	ААШВ

3х95+1х35

	
	
	120
	

	19
	Город Омск, улица Новостройка, дом 9 (КЛ-0,4 кВ от ТП-5897 до жилого дома 9

по улице Новостройка)


	40
	АВВБ

3х50+1х25

	
	
	40
	

	20
	Город Омск, улица Новостройка, дом 9 (КЛ-0,4 кВ перемычка между жилым домом 9 по улице Новостройка и зданием, расположенным по улице Новостройка, дом 9)


	80
	АВВБ

3х50+1х25

	21
	Город Омск, улица 4-я Любинская, дом 36, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6139 до жилого дома 36 по улице 4-я Любинская)


	65
	АПББШВ

3х50+1х25

	
	
	65
	

	22
	Город Омск, улица 4-я Любинская, дом 36 (КЛ-0,4 кВ от ТП-6139 до пристройки

к жилому дому 36 по улице 4-я Любинская)


	87
	АВВГ

4х16

	
	
	87
	

	23
	Город Омск, улица 4-я Любинская,

дом 36А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6139 до жилого дома 36А

по улице 4-я Любинская)


	115
	ААШВ

3х95

	
	
	115
	

	24
	Город Омск, улица 3-я Любинская, дом 24,

корпус 3

(КЛ-10 кВ от ТП-6139 до ТП-6136, расположенной по улице 3-я Любинская, дом 24, корпус 3)


	290
	ААШБ-10

3х95



	
	
	270
	АСБ-10

3х240

	25
	Город Омск, Лесной проезд, дом 2,

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6115 до жилого дома 2

по Лесному проезду)


	130
	ААБ

3х70

	
	
	130
	ААБ

3х35+1х16

	26
	Город Омск, Лесной проезд, дом 4

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 4 по Лесному проезду до жилого дома 6 по Лесному проезду)


	45
	ААБ

3х70

	27
	Город Омск, Новостройка, дом 7, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5026 до ТП-5897, расположенной по улице Новостройка,

дом 9)
	750
	ААБ-10

3х120

	Всего
	11088
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером;

	
	ТПНС
	–
	тепловая перекачивающая насосная станция                        с порядковым номером.


_________________
