PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 20 июня 2016 года № 749-п
Об определении теплосетевой организации 
для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей 
на территории города Омска

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 20 июня 2016 года № 749-п



ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием

города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск,                            улица Пригородная, дом 23, 23, корпус 1

(от ТК-33/6 до ТК-33/6-1, до наружных стен жилых домов)
	80,7


	Подземная

в непроходном канале
	2d219

	
	
	41,0
	
	2d133

	2
	Город Омск,                          улица Пригородная, дом 23, корпус 2, 23, корпус 3

(от ТК-33/6 до ТК-33/6-2, до наружных стен жилых домов)
	35,5
	Подземная

в непроходном канале
	2d159

	
	
	43,6
	
	2d133

	3
	Город Омск,                           улица А.Нейбута, дом 98 

(от УТ-1/11 до наружной стены жилого дома)
	4,0
	Надземная
	2d89

	
	
	23,2
	Подземная бесканальная
	2d89

	4
	Город Омск,

улица 4-я Кордная, дом 56А
(от ТК-V-В-21/1-18 до наружной  стены жилого дома)
	88,2
	Подземная бесканальная
	2d89

	5
	Город Омск, улица Рождественского, дом 9, корпус 3

(от ТК-II-З-19/2 до наружной стены жилого дома)
	52,5
	Подземная бесканальная
	2d89

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	368,7
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером;

	
	УТ
	–
	узел трубопроводов с порядковым номером.




