PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 8 июля 2016 года № 857-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 8 июля 2016 года № 857-п




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием

города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п.м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск,

бульвар Архитекторов,

дом 13, корпус 1

(от ТК-К-IV-20/2 до наружной стены жилого дома)
	3,85
	Надземная
	2d273

	
	
	213,37
	Подземная бесканальная
	2d219

	
	
	39,70
	
	2d133

	
	
	45,90
	
	2d76

	2
	Город Омск,

бульвар Архитекторов, дом 13, корпус 3

(от УТ-3 до наружной стены жилого дома)
	36,30
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	
	29,20
	
	2d108

	3
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 15

(от УТ-2 до УТ-3 до наружной стены жилого дома)
	48,56
	Подземная бесканальная
	2d89

	4
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 15,

корпус 1

(от УТ-2 до УТ-4 до наружной стены жилого дома)
	48,70
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	
	58,00
	Подземная в непроходном канале
	2d89

	7
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 17

(от УТ-4 до наружной стены жилого дома)
	24,64
	Подземная в непроходном канале
	2d108

	8
	Город Омск,

улица Куйбышева, дом 113А

(от ТК-69-1/1 до наружной стены жилого дома)
	20,75
	Подземная бесканальная
	2d133

	
	
	16,63
	
	2d89

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	585,60
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером;

	
	УТ
	–
	узел трубопроводов с порядковым номером.




___________________

