PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 8 августа 2016 года № 985-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 8 августа 2016 года № 985-п


ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием

города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п.м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск,

улица Мельничная, дом 89, корпус 7

(от ТК-138/1 до наружной стены жилого дома 89, корпус 7 по улице Мельничной)
	21,65
	Подземная

бесканальная
	2d133

	2
	Город Омск,

микрорайон «Входной»,

дом 101А

(от ТК-44/2 до наружной стены здания)
	146,00
	Подземная

в непроходном железобетонном канале
	2d89

	3
	Город Омск,

улица 5-я Кордная, дом 4

(по улице 6-я Шинная,

от улицы 5-я Кордная

по территории федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс»)
	75,00
	Надземная
	2d325

	
	
	50,00
	
	2d219

	4
	Город Омск,

улица Физкультурная,

дом 8В (от ТК-V-С-38/6-3/1

до наружной стены здания)
	5,00
	Подземная

бесканальная
	2d76

	5
	Город Омск,

улица Н.С. Макохи, дом 4
	114,40
	Подземная

бесканальная
	2d108

	6
	Город Омск,

улица Мельничная, дом 87А

(от ТК-86/1 до наружной стены здания)
	333,30
	Подземная

в непроходном канале
	2d108

	7
	Город Омск,

бульвар Заречный, дом 3А

(от ТК-23 до наружной стены здания)
	55,85
	Подземная

в непроходном канале
	2d76

	
	
	55,85
	
	2d38

	8
	Город Омск,

бульвар Зеленый, дом 11

(от ТК-21/1 до наружной стены здания)
	2,00
	Подземная

в непроходном канале
	2d108

	
	
	2,00
	
	2d76

	9
	Город Омск,

улица Октябрьская, дом 107

(от ТК-33 до ТК-1, расположенной у жилого дома 107 по улице Октябрьской)
	200,50
	Подземная

бесканальная
	2d273

	
	
	149,00
	
	2d108

	10
	Город Омск,

проспект Комарова, дом 17, корпус 3

(от ТК до наружной стены жилого дома)
	121,50
	Подземная

бесканальная
	2d133

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	1332,05
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером.


____________________

