ИФУГ.XXXXXX.YYYРЭ

	Руководство по эксплуатации



Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от ___________________ № _________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и межевании территории части планировочного элемента 1-12, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, расположенной в границах: земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:17 – западная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:150110:228 – южная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:150110:588 – земельный участок с кадастровым номером 55:36:150110:588 в Октябрьском административном округе города Омска
I. Общие положения
Документация по планировке территории части планировочного элемента 1-12, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, расположенной в границах: земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:17 – западная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:150110:228 – южная граница земельного участка с кадастровым номером 55:36:150110:588 – земельный участок с кадастровым номером 55:36:150110:588 в Октябрьском административном округе города Омска (далее – документация по планировке территории, проект планировки и проект межевания территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска.

Целями подготовки проекта планировки и межевания территории, как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития соответствующей территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки и проект межевания территории является основой для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования, строительства отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

II. Анализ современного использования проектируемой территории

Рельеф территории ровный. В геоморфологическом отношении участок расположен на поверхности водораздельной равнины. Отметки поверхности земли по устьям пройденных выработок изменяются от 115,85 м до 117,15 м.
Территория в границах проекта планировки и проекта межевания территории занимает площадь 14 га и включает: объекты производственно-коммунального назначения IV, V классов опасности, гаражи, сооружения инженерной инфраструктуры. 

Проектируемая территория пересечена множеством инженерных коммуникаций различного назначения в подземном и наземном исполнении.

Благоустройство промышленных и прилегающих к ним территорий представлено участками естественного ландшафта, дорогами и проездами.
III. Основные положения проекта планировки и
проекта межевания территории

Основные решения проекта планировки и проекта межевания территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Проект планировки и проект межевания территории выполнены с учетом сведений государственного кадастра недвижимости.

Проектируемая территория представлена одним планировочным элементом.
На проектируемой территории предусмотрено сохранение существующих производственных и коммунальных объектов. 

Проектом предусмотрено размещение проектируемой улицы № 1: от улицы Окружная дорога в направлении аэродрома «Омск-Северный».

Инженерное обеспечение объектов, расположенных в границах проектируемой территории, выполняется от существующих магистральных сетей. 

Для газификации ООО "ПроРемКом", по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Романенко, 18, предусмотрено строительство газопровода высокого давления. 

Строительство предусмотрено от существующего газопровода высокого давления. Подключение проектируемого газопровода предусмотрено от существующей перспективной задвижки (100 мм на ПК 9+18,0. 
Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.
На проектируемом участке имеются пересечения подземного газопровода с сетями электроснабжения (ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ), существующего газопровода высокого давления.

Для охраны газопровода и обеспечения сохранности окружающей среды оформляется сервитут в полосе охранных зон газопровода и технологических площадок.

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со 

1. ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

· прохода или проезда через земельный участок;

· использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

· размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

· проведения дренажных работ на земельном участке;

· временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

2. ст. 25 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» публичные сервитуты могут устанавливаться в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

· воздушные 10 кВ – 10 метров в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении;

· воздушные 100 кВ – 20 метров в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении;

· газопровод высокого давления II категории – 7 метров в каждую сторону от стенок трубопровода.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон и зон санитарной охраны соответствующих инженерных сетей. Окончательное установление сервитутов необходимо осуществить после прокладки сетей на основании исполнительной документации.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В границах проектирования трасса газопровода пересекает улицу Окружная дорога. 
Проектом планировки территории предлагается установление красных линий с целью закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети.

Организация транспортной связи между элементами предлагаемой планировочной структуры предусмотрена на первую очередь по проектируемой улице № 1.

Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций. 
IV. Характеристики планируемого развития территории

Общая площадь проектируемой территории составляет 14 га, в том числе: 

- площадь промышленных территорий – 6 га;

- площадь территорий инженерной и транспортной инфраструктуры – 8 га. 

Общий баланс территории по проекту межевания приведен в таблице      № 1 «Технико-экономические показатели проекта».

Описание и обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изложено в материалах по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории.

Технико-экономические показатели проекта

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории в границах проекта планировки
	га
	14,0
	14,0

	
	в том числе:
	
	
	

	1.2
	Зона жилого назначения
	га
	-
	0

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах проекта планировки
	-
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	1.2.1
	Многоэтажной жилой застройки
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	1.3
	Зона общественно-делового назначения
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	1.3.1
	Торгового назначения и общественного питания 
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	1.3.2
	Спортивного назначения
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	1.4
	Зона производственного и коммунального назначения
	га
	6
	6

	
	
	%
	42,9
	42,9

	1.5
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	6
	6

	
	
	%
	42,9
	42,9

	1.6
	Зона улично-дорожной сети
	га
	2
	2

	
	
	%
	14,2
	14,2

	1.7
	Зона природного ландшафта
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	1.8
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	0

	
	
	%
	-
	0

	2
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	2.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км


	-
	1,41

	3
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	3.1
	Водоснабжение
	
	
	

	3.1.1
	Протяженность сетей
	км
	0,4
	-

	3.2
	Газоснабжение
	
	
	

	3.2.1
	Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта
	%
	-
	100

	3.2.2
	Протяженность проектируемых сетей высокого давления
	км
	-
	0,83


2

