PAGE  
5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 11 октября 2016 года № 484-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 11 октября 2016 года  № 484-р


ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п.м
	Марка

кабеля

	1
	Город Омск, улица 4-я Поселковая,

дом 26

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8113 до жилого дома 26 по улице 4-я Поселковая)


	330
	АВБбШв

4х185

	2
	Город Омск, улица Физкультурная,

дом 8В

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8171 до жилого дома 8В по улице Физкультурной)


	210
	ВРБ

3х35+1х25

	
	
	210
	

	3
	Город Омск, улица 2-я Кольцевая,

дом 3, корпус 1

(КЛ-10 кВ от РП-821 до ТП-8830)


	1800
	АСБ 3х185+

ААШв 3х240

	4
	Город Омск, улица Малиновского,

дом 12, корпус 3

(КЛ-10 кВ от ТП-8000 до ТП-8200)


	285
	ААБлУ

3х150



	5
	Город Омск, улица Малиновского,

дом 21

(КЛ-10 кВ от ТП-8134 до ТП-8200)

	710
	ААБлУ

3х150



	6
	Город Омск, Башенный переулок,

дом 2

(КЛ-10 кВ от ТП-8213 до ТП-8200)

	270
	ААБлУ

3х150



	7
	Город Омск, улица Красный Путь,

дом 145, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-8967 до РП-836, расположенной

по улице Красный Путь, дом 143)
	147
	ААБ

3х95

	8
	Город Омск, улица 5-я Кордная,

дом 11Б
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7689 до ВРУ здания 30 по улице 3-я Кордная)
	455
	СИП «Торсада»

3х50+1х54,6

	
	
	455
	

	9
	Город Омск, улица 3-я Кордная,

дом 45
(КЛ-10 кВ от ТП-7052 до РП-770, расположенной

по улице 5-я Кордная, дом 1Ю)


	580
	ААШВ-10

3х120

	10
	Город Омск, улица 4-я Кордная,

дом 50
(КЛ-10 кВ от ТП-7468 до ТП-7689, расположенной

по улице 5-я Кордная, дом 11Б)

	325
	ААБ-10

3х120

	11
	Город Омск, улица 3-я Кордная,

дом 20

(КЛ-10 кВ от ГПП «Барановская» (фидер 1719Б) до ТП-7008, расположенной

по улице 3-я Кордная, дом 20)

	480
	ААБ

3х240

	12
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7097 до РП-710, расположенной по улице Харьковской, дом 27А)

	640
	ААБлУ-10

3х120

	
	
	640
	

	13
	Город Омск, улица Малиновского, дом 10, корпус 1
(КЛ-10 кВ от ТП-8193 до ТП-8148, расположенной по улице Малиновского, дом 11)

	430
	АСБ

3х95

	14
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7097 до ВРУ-1 здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)
	155
	АВВГ

3х185+1х95

	
	
	155
	

	15
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7097 до ВРУ-2

здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)


	155
	АВВГ

3х120+1х70

	
	
	155
	

	16
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-10 кВ от ТП-7097 до ВРУ-3

здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)


	145
	АВВГ

3х95+1х50

	
	
	145
	

	17
	Город Омск, улица 5-я Линия,

дом 157А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7015 до ВРУ здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 72», расположенного
по улице Плеханова, дом 59)


	93
	ААБ

3х120

	
	
	93
	ААБ

3х95

	18
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7097 в сторону улицы 11-я Рабочая)

	1380
	А-50, А-35

	
	
	70
	СИП

«Торсада»

3х50+1х54,6

	19
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7097 в сторону улицы 14-я Рабочая)

	1400
	А-50, А-35

	
	
	70
	СИП

«Торсада»

3х50+1х54,6

	Всего
	11983
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия с самонесущим изолированным проводом;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	ГПП
	–
	главная понизительная подстанция с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером.




________________
