PAGE  
5

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 2 ноября 2016 года № 517-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение
к распоряжению Администрации города Омска

от 2 ноября 2016 года № 517-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка кабеля
	Количество, шт.

	1
	Город Омск,
улица Завертяева, дом 15

(ТП-2265 с оборудованием)


	-
	-
	1

	2
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 10, корпус 1

(ТП-8193 с оборудованием)


	-
	-
	1

	3
	Город Омск,
улица Завертяева, дом 15

(КЛ-10 кВ, перемычка между блоком № 1

и блоком № 2 в ТП-2265, расположенной по

улице Завертяева, дом 15)


	11
	ААБ
3х150
	-

	4
	Город Омск,
улица Завертяева, дом 9А,

корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-2132

до ТП-2265)


	615
	ААБл
3х150
	-

	5
	Город Омск,
улица Завертяева, дом 15

(КЛ-0,4 кВ от ТП-2265

до ВРУ жилого дома 15

по улице Завертяева)


	110
	АВБбШв
4х150
	-

	
	
	110
	
	

	6
	Город Омск,
улица Завертяева, дом 15

(КЛ-0,4 кВ от ТП-2265

до ВРУ жилого дома 17

по улице Завертяева)
	90
	АВБбШв
4х150
	-

	
	
	90
	
	

	7
	Город Омск,
улица Туполева, дом 4,

корпус 1

(КЛ-0,4 от 2БКТП-6268

до ВРУ-1 здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по бульвару Архитекторов, дом 10, корпус 1)


	147
	АВБбШв
4х240
	-

	
	
	149
	
	

	8
	Город Омск,
улица Туполева, дом 4,

корпус 1

(КЛ-0,4 от 2БКТП-6268 до ВРУ-2 здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по бульвару Архитекторов, дом 10, корпус 1)


	147
	АВБбШв
4х240
	-

	
	
	149
	
	

	9
	Город Омск,
улица Туполева, дом 4, корпус 1

(КЛ-0,4 от 2БКТП-6268 до ВРУ-3 здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по бульвару Архитекторов, дом 10, корпус 1)
	113
	АВБбШв
4х95
	-

	
	
	115
	
	

	10
	Город Омск,
улица Туполева, дом 4, корпус 1

(КЛ-0,4 от 2БКТП-6268 до ВРУ-4 здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по бульвару Архитекторов, дом 10, корпус 1)


	181
	АВБбШв
4х185
	-

	
	
	180
	
	

	11
	Город Омск,
улица С. Сейфуллина

(КЛ-10 кВ от 2БКТП-5042 до ТП-5043)


	1241
	АСБ
3х150
	

	12
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 6

(КЛ-0,4 от ТП-8193

до ВРУ жилого дома 6

по улице Малиновского)
	230
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	230
	
	

	13
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 6, корпус 1

(КЛ-0,4 от ТП-8193 до ВРУ жилого дома 6, корпус 1

по улице Малиновского)
	170
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	170
	
	

	14
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 6, корпус 2

(КЛ-0,4 от ТП-8193 до ВРУ жилого дома 6, корпус 2

по улице Малиновского)


	120
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	120
	
	

	15
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 10

(КЛ-0,4 от ТП-8193 до ВРУ жилого дома 10 по улице Малиновского)
	50
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	50
	
	

	16
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 10, корпус 1

(КЛ-0,4 от ТП-8193 до ВРУ жилого дома 10, корпус 1 по улице Малиновского)


	100
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	100
	
	

	17
	Город Омск,
улица Малиновского,

дом 10, корпус 2

(КЛ-0,4 от ТП-8193 до ВРУ жилого дома 10, корпус 2 по улице Малиновского)


	100
	ААБ2лУ
4х240
	-

	
	
	100
	
	

	18
	Город Омск,
улица 22 Апреля, дом 43,

корпус 2

(КЛ-10 кВ от РП-104

до ТП-1044, расположенной по улице Нефтезаводской, дом 32, корпус 3)


	550
	АСБ
3х95
	-

	19
	Город Омск,
улица 10 лет Октября,

дом 149Б

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4161

до дома 147 по

улице 10 лет Октября)


	148
	АВБШв
3х185+1х95
	-

	
	
	145
	
	

	Всего
	5831
	-
	2


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером;

	
	2БКТП
	–
	двухтрансформаторная блочная комплектная подстанция с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительная подстанция с порядковым номером.



_________________
