PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 30 января 2017 года № 24-р

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Омска 
от 11 октября 2016 года № 484-р

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

          1. Пункты 14 – 16 приложения «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к распоряжению Администрации города Омска от 11 октября 2016 года № 484-р «Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска» изложить в следующей редакции:
	«
	1         14
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7097 до ВРУ-1 здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)

	155
	АВВГ

3х185+1х95
	

	
	
	
	155
	
	

	
	15
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7097 до ВРУ-2

здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)

	155
	АВВГ

3х120+1х70
	

	
	
	
	155
	
	

	
	16
	Город Омск, улица Харьковская,

дом 21А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7097 до ВРУ-3

здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», расположенного

по улице Харьковской, дом 21)
	145
	АВВГ

3х95+1х50
	

	
	
	
	145
	
	 ».


2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


