PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 2 марта 2017 года № 46-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 2 марта 2017 года № 46-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 
	Количество,
шт.

	1
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 19 корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1067 до жилого дома 61 по улице 4-я Новостроевская)


	220
	АВБбШв-1 4х150
	-

	
	
	220
	
	

	2
	Город Омск, улица 2-я Поселковая, дом 1
ТП-8126

(с оборудованием)


	
	
	1

	3
	Город Омск, улица 24-я Северная, дом 94
(КЛ-10 кВ от ТП-8334 до

ТП-8331, расположенной по улице 22-я Северная дом 70)


	260
	АСБ
3х95
	-

	4
	Город Омск, улица 24-я Северная, дом 94
(КЛ-10 кВ от ТП-8334 до

ТП-8461, расположенной по улице 24-я Северная дом 93 корпус 3)


	440
	СБ
3х70
	-

	5
	Город Омск, улица 1-я Новостроевская, дом 3/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 до

опоры № 1 в сторону жилых домов по улицам                                1-я Новостроевская, Магистральной, Энергетиков)


	35
	СИП
4х95
	-

	6
	Город Омск, улица 1-я Новостроевская, дом 3/1
(ВЛ-0,4 кВ (ТП-1140) от опоры № 1 до опоры              № 18 в сторону жилых домов по улицам                                1-я Новостроевская, Магистральной, Энергетиков) 


	750
	А-35
	-

	7
	Город Омск, улица ХIХ Партсъезда, дом 36Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1052 до

жилого дома 49 по улице Энтузиастов)


	185
	АВБбШв
4х240
	-

	8
	Город Омск, набережная Тухачевского – улица Косарева
ТП-2359

(с оборудованием)


	-
	-
	1

	9
	Город Омск, набережная Тухачевского, дом 16
(КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 до ВРУ-1 жилого дома 16 по набережной Тухачевского)
	110
	АВБбШв
4х240
	-

	
	
	110
	
	

	
	
	110
	
	

	
	
	110
	
	

	10
	Город Омск, набережная Тухачевского, дом 16
(КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 до ВРУ-2 здания гаража, расположенного по адресу: набережная Тухачевского, дом 16)
	110
	АВБбШв
4х150
	-

	11
	Город Омск, набережная Тухачевского, дом 16
(КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 до ВРУ-3 жилого дома 16 по набережной Тухачевского)
	140
	АВБбШв
4х240
	-

	
	
	140
	
	

	
	
	140
	
	

	
	
	140
	
	

	12
	Город Омск, набережная Тухачевского, дом 16
(КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 до ВРУ-4 здания гаража, 

расположенного по адресу: набережная Тухачевского, дом 16)


	140
	АВБбШв
4х150
	-

	13
	Город Омск, улица Лескова, дом 4
(КЛ-10 кВ от ТП-4117 до ТП-4910, расположенной по улице Лескова, дом 1А)
	254
	ААБлУ
3х240
	-

	Всего 
	3614
	-
	2


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером.


_________________
