PAGE  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 июня 2017 года № 176-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 6 июня 2017 года №  176-р


ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, улица 20 лет РККА, дом 206Б
(2КЛ-0,4 кВ от РП-702 до ВРУ жилого дома 181 по улице Масленникова)


	50
	ААБ
3х95

	
	
	60
	ААБ
3х120

	2
	Город Омск, проспект Космический, дом 91А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7662 до жилого дома 87 по проспекту Космическому)


	160
	АСБ
3х70+1х35

	3
	Город Омск, улица Харьковская, дом 17А
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7082 до жилого дома 19 по улице Харьковской)


	110
	АВВГ
3х95+1х50

	
	
	110
	

	4
	Город Омск, улица Лескова, дом 1А
(КЛ-10 кВ от ТП-4910 до ТП-4908, расположенной по улице Лескова, дом 3)


	160
	ААБлУ
3х240

	5
	Город Омск, проспект Космический, дом 32А
(2КЛ-0,4 кВ от РП-707 до ВРУ жилого дома 32 по проспекту Космическому)


	250
	АВБШВ
3х70+1х25

	
	
	250
	

	6
	Город Омск, Камерный переулок, дом 47Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7604 до ВРУ жилого дома 44 по Камерному переулку)


	220
	ААШв
3х70

	7
	Город Омск, улица Бульварная,           дом 15
(2КЛ-0,4 кВ от РП-711 до ВРУ здания 11Б по улице Бульварной)


	100
	ААБ
3х120

	
	
	100
	АВВГ
3х185+1х70

	8
	Город Омск, улица Б.Хмельницкого, дом 223В
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7508 до здания бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна», расположенного по улице                          Б. Хмельницкого, дом 223)


	120
	ААБ
3х185

	
	
	120
	

	9
	Город Омск, улица 1-я Военная,  дом 7
(2КЛ-0,4 кВ от РП-723 до ВРУ жилого дома 7 по улице 1-я Военная) 


	50
	ААВБ
3х120+1х70

	
	
	50
	ААВБ
4х120

	10
	Город Омск, улица Кирова, дом 5
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7036 до жилого дома 5 по улице Кирова)


	50
	АСБ
3х95

	
	
	50
	

	11
	Город Омск, улица 3-я Транспортная, дом 7Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7047 до здания Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 88», расположенного по улице 3-й Транспортной, дом 2)


	230
	АВВГ
4х150

	12
	Город Омск, улица Ермолаева, дом 10А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7743 до ВРУ жилого дома 2 по улице Пономаренко)


	200
	АСБ
3х25+1х10

	13
	Город Омск, улица Ермолаева, дом 10А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7743 до ВРУ жилого дома 9 по улице Ермолаева)


	140
	АСБ
3х95+1х25

	14
	Город Омск, улица Кирова, дом 7
(2КЛ-0,4 кВ от РП-778 до ВРУ здания 6А по улице Краснопресненской)


	190
	ААБ
3х70

	
	
	190
	

	15
	Город Омск, улица Кирова, дом 7
(2КЛ-0,4 кВ от РП-778 до ВРУ здания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 43», расположенного по улице Кирова, дом 7А)


	250
	АВВГ
3х185+1х95

	
	
	250
	

	16
	Город Омск, улица П. Осминина, дом 9А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7682 до                                 ВРУ жилого дома 8 по улице                       П. Осминина)


	75
	ААБ
3х25+1х16

	17
	Город Омск, улица П. Осминина, дом 11А
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ жилого дома 11А по улице                                    П. Осминина до ВРУ жилого дом 11 по улице П. Осминина) (ТП-7682)


	90
	ААБ
3х120

	18
	Город Омск, улица 20 лет РККА, дом 2А
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7040 до здания ЦТП-701, расположенного по улице Куйбышева, дом 81)


	65
	ААБ
3х185

	
	
	65
	

	19
	Город Омск, улица 17-я Рабочая, дом 91, корпус 1
(4КЛ-0,4 кВ от ТП-7012 до ВРУ жилого дома 91А по улице 17-я Рабочая)


	110
	АВБ
3х95+1х35

	
	
	110
	

	
	
	110
	ААБ
3х70

	
	
	110
	

	20
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7835 до ВРУ жилого дома 12 по улице Романенко)


	240
	ААШВ
3х95

	
	
	240
	

	21
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7835 до ВРУ жилого дома 13 по улице Романенко)


	170
	ААШВ
3х120

	22
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7835 до ВРУ жилого дома 14Б по улице Романенко)


	50
	ААШВ
3х95

	23
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7835 до ВРУ жилого дома 15 по улице Романенко)


	105
	АПВБ
3х50+1х25

	
	
	105
	

	24
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7835 до ВРУ жилого дома 2А по улице 50 лет ВЛКСМ) 
	170
	АПВБ
3х50+1х25

	25
	Город Омск, улица Романенко, дом 14Б
(КЛ-0,4 кВ (на освещение) от                ТП-7835 до РП-707, расположенной по проспекту Космическому, дом 32А)


	110
	ВБШв
3х6+1х2,5

	26
	Город Омск, улица 5-я Рабочая, дом 44А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7792 до ВРУ жилого дома 70Б по улице 5-я Рабочая)


	180
	АВБШв
4х185

	27
	Город Омск, улица 5-я Рабочая, дом 44А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7792 до ВРУ жилого дома 6А по улице                            Б. Цемента)


	120
	ААБ
3х150

	28
	Город Омск, улица 5-я Рабочая, дом 44А
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7792 до жилого дома 6В по улице Б. Цемента)


	50
	ААБ
3х150

	
	
	50
	

	29
	Город Омск, улица Романенко,               дом 3
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 3 по улице Романенко, до здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад N 306», расположенного по улице Романенко, дом 2А)                               (ТП-7724)


	168
	ААБ
3х50

	30
	Город Омск, улица Краснопресненская, дом 5Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7608 до ВРУ-1 жилого дома 3 по улице Краснопресненской)


	290
	АВБбШв
4х240

	
	
	290
	

	31
	Город Омск, улица Краснопресненская, дом 5Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7608 до ВРУ-2 жилого дома 3 по улице Краснопресненской)


	290
	АВБбШв
4х185

	
	
	290
	

	32
	Город Омск, улица Худенко, дом 4А
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-7133 до здания 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа «Видергебурт», расположенного по улице Л.Чайкиной, дом 20А)


	225
	ААБ
3х95

	
	
	225
	

	Всего 
	7563
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	РП
	–
	распределительная(ый) подстанция (пункт);

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером.


_________________
