PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 4 июля 2017 года № 218-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Исполняющий обязанности

Мэра города Омска
	                                             С.П. Фролов


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 4 июля 2017 года № 218-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, проспект Космический, дом 52, корпус 2

(КЛ-10 кВ от РП-721 до ТП-7041, расположенной по проспекту Космическому, дом 97ж)


	151
	АСБ

3х120



	2
	Город Омск, улица Краснопресненская, дом 5б

(КЛ-10 кВ от ТП-7608 до ТП-7221, расположенной по улице Кирова, дом 49)


	440
	ААБ

3х150

	3
	Город Омск, улица Кирова, дом 7

(КЛ-10 кВ от РП-778 до ТП-7025, расположенной по улице 5-я Рабочая, дом 83)


	250
	ААБ

3х120

	4
	Город Омск, улица 75-й Гвардейской бригады, дом 14б

(КЛ-10 кВ от ТП-7852 до ТП-7901, расположенной по улице 75-й Гвардейской бригады, дом 18в)


	315
	АСБ

3х120

	5
	Город Омск, улица Свободы

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-7542 до                        ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Свободы)
	40
	АВБбШв

4х150

	6
	Город Омск, улица Кирова

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-7542 до            ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Кирова)
	40
	АВВГ

3х95+1х35

	7
	Город Омск, улица 1-я Брянская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-7542 до             ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                            1-я Брянская) 
	40
	АВБбШв

4х95

	8
	Город Омск, улица 20 лет РККА, дом 2а

(КЛ-10 кВ от ТП-7040 до ТП-7584, расположенной по улице 3-я Линия, дом 85)


	130
	ААБ

3х120

	Всего 
	1406
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	РП
	–
	распределительный пункт.


_________________

