PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 21 июля 2017 года № 712-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                              С.П. Фролов
	
	
	


	
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 21 июля 2017 года № 712-п




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием

города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск,                                 улица Пригородная, дома 23,  23, корпус 1, 23, корпус 2,               23, корпус 3
(от ТК-33/4 до ТК-33/3-1)
	333,72
	Подземная

в непроходном канале
	2d325

	
	
	224,34
	
	2d219

	2
	Город Омск,                          проспект К. Маркса, дом 39В

(от наружной стены здания 39 по проспекту К. Маркса до наружной стены административного здания 39В по проспекту К. Маркса)
	22,00
	Надземная 
	2d108

	
	
	48,00
	Подземная

в непроходном канале
	2d108

	
	
	2,00
	Надземная
	2d57

	3
	Город Омск,                                 улица 2-я Молодежная, дом 40

(от ТК-II-ОШЗ-4 до наружной стены жилого дома)
	45,00
	Подземная

в непроходном канале
	2d108

	4
	Город Омск, улица Сенная,              дом 30

(от ТК-43/1-6 до наружной стены жилого дома)
	26,61
	Подземная

в непроходном канале
	2d133

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	701,67
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером.


___________________

