PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 сентября 2017 года № 326-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска
	
	             С.П. Фролов


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 27 сентября 2017 года № 326-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, Авиагородок, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5940 до контактного соединения на фасаде жилого дома 6 в Авиагородке)


	83
	АВБбШв
3х95+1х50

	2
	Город Омск, улица Перелета, дом 9, корпус 3
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ-1 жилого дома 18 по улице Перелета)


	180
	ААБ2лУ
4х150



	
	
	180
	

	3
	Город Омск, улица Перелета, дом 9, корпус 3
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ-2 жилого дома 18 по улице Перелета)


	180
	ААБ2лУ
4х150



	
	
	180
	

	4
	Город Омск, Бульвар Заречный, дом 6, корпус 2
(4КЛ-0,4 кВ от ТП-6606 до ВРУ-3 жилого дома 18 по улице Перелета)


	350
	ААБбШв
4х150

	
	
	350
	

	
	
	350
	

	
	
	350
	

	5
	Город Омск, улица Бульварная, дом 15
(КЛ-10 кВ от РП-711 до ТП-7009, расположенной по улице 3-я Линия, дом 166А) 
	85
	ААБ
3х120

	Всего 
	2288
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером.


_________________
