PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 ноября 2017 года № 370-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Исполняющий обязанности

Мэра города Омска
	
	             С.П. Фролов


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 13 ноября 2017 года № 370-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, улица Бархатовой, дом 3, литера Г

(КЛ-10 кВ от ТП-8145 до ТП-8149, расположенной по проспекту Менделеева, дом 33, литера А)

	685
	ААШв 

3х120

	2
	Город Омск, улица Малиновского, дом 10, корпус 4

(КЛ-10 кВ от ТП-8198 до ТП-8132, расположенной по проспекту Менделеева, дом 34, литера А)

	660
	ААБ

3х120

	3
	Город Омск, проспект Королева, дом 32

(КЛ-10 кВ Ф717 от ТП-8194 до                     ОП-85, расположенного по улице Березовой)
	300
	АСБ

3х120

	4
	Город Омск, 12 км по Красноярскому тракту

(КЛ-10 кВ Ф1917 ГПП «Северо-Западная» до РП-107, расположенного по улице Заозерной, дом 26)
	1970
	ААБ

3х185

	5
	Город Омск, улица Карбышева, дом 25/1

(КЛ-10 кВ от ТП-3225 до ТП-3067, расположенной по улице Добролюбова, дом 17/1)
	695
	ААБлУ

3х120

	6
	Город Омск, улица Сибирская, строение 47, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5002 до ТП-5131, расположенной по улице Мельничной, строение 4, корпус 1)
	520
	ААБ

3х150

	7
	Город Омск, улица Ватутина, строение 25, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-6066 до ТП-6069, расположенной по улице Ватутина, дом 23)
	60
	ААБ

3х120

	8
	Город Омск, улица Муромцева, строение 91, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5013 до ТП-5118, расположенной по улице 12 Декабря, строение 105, корпус 1)
	300
	АСБ

3х120

	Всего 
	5190
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	Ф
	–
	фидер с порядковым номером;

	
	ГПП
	–
	главная понизительная подстанция.


_________________

