PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 ноября 2017 года № 372-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска
	
	             С.П. Фролов


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 13 ноября 2017 года № 372-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, улица Муромцева, дом 91, корпус 1

(2КЛ-10 кВ от ТП-5013 до ТП-5016, расположенной по адресу: улица Седова, дом 57, корпус 2)


	395
	французский кабель «Alkatel»
3х120

	
	
	395
	финский кабель

«Nokia»

3х240



	2
	Город Омск, улица Осоавиахимовская, дом 93

(КЛ-10 кВ от ТП-8693 до ТП-8694, расположенной по адресу: улица 9-я Северная, дом 171А)
	435
	ААБ

3х95+

АСБ2л

3х150

	3
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 145В

(2КЛ-10 кВ от ТП-4010 до ТП-4161, расположенной по адресу: улица 10 лет Октября, дом 149Б)
	440
	ААБлУ

3х95

	
	
	440
	

	4
	Город Омск, улица 1-я Ремесленная – улица Арктическая

(КЛ-10 кВ от ТП-2023 до ТП-2181, расположенной по адресу: улица 5-я Ремесленная – улица Госпитальная)


	515
	СБ

3х95

	5
	Город Омск, улица Луганская, дом 50 – улица 10-я Ремесленная

(КЛ-10 кВ от ТП-2114 до ОП-803 в сторону ТП-2181, расположенной по адресу: улица 5-я Ремесленная, дом             29 – улица Госпитальная)
	600
	СБ

3х95

	6
	Город Омск, улица 3-я Восточная, дом 58

(КЛ-10 кВ от ТП-2595 до ТП-2411, расположенной по адресу: улица 7-я Ремесленная, дом 77В)


	445
	ААБ-10

3х95

	7
	Город Омск, улица Октябрьская, дом 87

(2КЛ-10 кВ от РП-835 до ТП-8085, расположенной по адресу: улица Октябрьская, дом 92)


	690
	ААБ

3х120

	
	
	690
	

	8
	Город Омск, улица ХХII Партсъезда, дом 100, корпус 1А

(КЛ-10 кВ от ТП-2156 до ТП-2193, расположенной по адресу: улица Зеленая, дом 13)


	400
	ААБлУ

3х240

	Всего 
	5445
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером.


_________________

