PAGE  
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 22 ноября 2017 года № 1265-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска                    от 27 февраля 2015 года № 378-п
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Техническое задание на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» к постановлению Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года № 378-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» следующие изменения:
1) раздел IV «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания: 
«Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 10 к настоящему техническому заданию.
Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия, приведены в приложении № 11 к настоящему техническому заданию.»;
2) в приложении № 2 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения»:

- в строке 2 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

- в строке 7 цифры «2018» заменить цифрами «2018 – 2019»;

- в строках 9, 11 цифры «2019» заменить цифрами «2018 – 2019»;
- в строке 12 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в строках 13, 14 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

- в строке 15 цифры «2480» заменить цифрами «2377»;

- в строке 21 цифры «2017» заменить цифрами «2016»;

- в строке 22 цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

- в строке 25 цифры «2017» заменить цифрами «2016 – 2017»;

- дополнить строкой 26 следующего содержания:

	   «


	26
	Реконструкция насосной станции «Падь» с установкой насосного оборудования. Выполнение СМР
	23 километр Черлакского тракта
	2018 – 2019
	»;


3) в приложении № 3 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения»:

- в строке 1 слова «проектно-изыскательских работ (далее – ПИР),» исключить;

- в строке 2 аббревиатуру «ПИР» заменить словами «проектно-изыскательских работ (далее – ПИР)»;

- в строках 5, 6 цифры «2017 – 2018» заменить цифрами «2018 – 2019»;

- в строках 7, 10 цифры «2016» заменить цифрами «2016 – 2017»;

- в строке 9 слова «Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР» заменить словами «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР»;
- в строке 10 слова «. Выполнение СМР» исключить;
- в строке 11 цифры «2018 – 2019» заменить цифрами «2019»;

- в строках 18, 19 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;

- в строках 21, 22 и 49 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в строке 24 цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

- в строке 31 слова «(прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом)» исключить;
- в строке 35 цифры «2017 – 2018» заменить цифрами «2016 – 2019»;

- в строке 36 слова «22 Апреля» заменить словами «50 лет Профсоюзов»;

- в строке 43:

после слов «насосного оборудования» дополнить словами «. Выполнение ПИР, СМР»;

цифры «2016 – 2017» заменить цифрами «2017 – 2019»;

- в строках 44, 47 цифры «2017 – 2019» заменить цифрами «2018 – 2019»;
- дополнить строками 56 – 61 следующего содержания:

	   «


	56
	Реконструкция илошлаконакопителя путем наращивания ограждающих дамб секций №№ 1, 2, 3. Выполнение технико-экономического обоснования
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017
	

	
	57
	Реконструкция сетей самотечной канализации аварийного сброса Д=2000 мм приемной камеры с заменой затвора на очистных сооружениях города Омска. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017
	

	
	58
	Реконструкция напорного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм на участке от КНС-17 по улице Енисейской, дом 3, корпус 3, протяженностью  929 п.м. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Енисейская 


	2017
	

	
	59
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм по улице Мельничной, протяженностью 135 п.м. Выполнение СМР
	Город Омск, улица

Мельничная – улица Хлебная
	2017
	

	
	60
	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм по улице Багратиона, протяженностью 82 п.м с установкой канализационного колодца. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Багратиона
	2017
	

	
	61
	Реконструкция системы воздухоснабжения аэротенков городской цепочки очистных сооружений канализации с установкой регулируемых воздуходувок
	Город Омск, улица Комбинатская
	2018 – 2019
	»;


4) в приложении № 4 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения»:
- в строках 5, 6 слова «не влияет» заменить цифрами «0,22»;
- в строке 15 цифры «2480» заменить цифрами «2377»;
- дополнить строкой 26 следующего содержания:

	«
	26
	Реконструкция насосной станции «Падь» с установкой насосного оборудования. Выполнение СМР
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	»;


5) в приложении № 5 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения»:
- в строке 1 слова «проектно-изыскательских работ (далее – ПИР),» исключить;

- в строке 2 аббревиатуру «ПИР» заменить словами «проектно-изыскательских работ (далее – ПИР)»;

- в строке 9 слова «Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР» заменить словами «Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР»;
- в строке 10 слова «. Выполнение СМР» исключить;

- в строках 14 – 17, 23 цифры «0,517» заменить словами «не влияет»;

- в строке 31 слова «(прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом)» исключить;

- в строке 36 слова «22 Апреля» заменить словами «50 лет Профсоюзов»;

- строку 43 после слов «насосного оборудования» дополнить словами «. Выполнение ПИР, СМР»;

- строки 53 – 55 изложить в следующей редакции:
	«
	53
	Реконструкция канализационного коллектора Д=1500 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	54
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2000 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	55
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2500 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	»;


- дополнить строками 56 – 61 следующего содержания:

	«
	56
	Реконструкция илошлаконакопителя путем наращивания ограждающих дамб секций №№ 1, 2, 3. Выполнение технико-экономического обоснования
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	

	
	57
	Реконструкция сетей самотечной канализации аварийного сброса Д=2000 мм приемной камеры с заменой затвора на очистных сооружениях города Омска. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	58
	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=800 – 1000 мм на участке от КНС-17 по улице Енисейской, 
дом 3, корпус 3, протяженностью                  929 п.м. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	59
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм по улице Мельничной, протяженностью             135 п.м. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	60
	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм по улице Багратиона, протяженностью 82 п.м с установкой канализационного колодца. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	
	61
	Реконструкция системы воздухоснабжения аэротенков городской цепочки очистных сооружений канализации с установкой регулируемых воздуходувок
	не влияет
	не более 8,4%
	0,513
	не влияет
	»;


6) приложение № 6 «Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 7 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемых за счет прочих источников»:
- в строках 1, 8 – 11 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;

- в строках 2 – 5, 12 цифры «2016» заменить цифрами «2016 – 2018»;

- строки 6, 7, 13 – 16 исключить;

- дополнить строкой 17 следующего содержания:
	«
	17
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска 
	Город Омск, улица Комбинатская
	2016 – 2018
	»;


8) строки 6, 7 приложения № 8 «Показатели надежности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, реализуемых за счет прочих источников» исключить;

9) приложение № 9 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, реализуемых за счет прочих источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
10) дополнить приложением № 10 «Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

11) дополнить приложением № 11 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Исполняющий обязанности
Мэра города Омска                                                                    
 С.П. Фролов
Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 22 ноября 2017 года № 1265-п
«Приложение № 6
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

	№
п/п
	Мероприятия
	 Водоснабжение 
	 Водоотведение 
	Срок подключения, 
год
	

	
	
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр,

 мм
	Протяженность, м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 1-я Станционная
	20
	100
	70
	-
	-
	-
	2019
	

	2
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному общеобразовательному учреждению на территории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 138» по улице 22-я Рабочая, дом 80
	20
	110
	100
	20
	160
	100
	2019
	

	3
	Строительство внеплощадочных сетей 

к физкультурно-оздоровительному комплексу в Ленинском административном округе города Омска
	10
	110
	340
	10
	160
	570
	2019
	

	4
	Строительство внеплощадочных сетей 

к физкультурно-оздоровительному комплексу в Центральном административном округе города Омска (сад «Сибирь»)
	6,2
	110
	140
	6,2
	160
	110
	2019
	

	5
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы Кондратюка и улицы 5-я Широтная
	-
	-
	-
	128,8
	110
	450
	2019
	

	6
	Строительство внеплощадочных сетей 

для расселения семей, имеющих трех и более детей, юго-западнее строения  

№ 20 по улице Молодова
	35
	200
	850
	28,8
	200
	2800
	2019
	

	7
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы В.Ф. Маргелова и федеральной трассы М51
	884,4
	300
	2500
	636,4
	110

160

300
	1000

1000

500
	2019
	

	8
	Строительство внеплощадочных сетей 

по улице Талалихина в 150 м западнее дома № 22
	270
	150
	50
	270
	200
	650
	2019
	

	9
	Строительство внеплощадочных сетей  
к многоквартирному жилому дому по улице 1-я Станционная
	60,7 
	160
	60
	- 
	-
	-
	2018
	

	10
	Строительство внеплощадочных сетей 
по улице Ватутина – улице Новороссийской
	38,5 
	110
	20
	35,2 
	160
	25
	2017
	

	11
	Строительство внеплощадочных сетей 

к продовольственному магазину по улице Фугенфирова, дом 2
	5,5
	63
	14
	5,5
	160
	27
	2018
	

	12
	Строительство внеплощадочных сетей 

к магазину товаров первой необходимости по улице Блюхера, 

дом 14
	2
	110
	4
	2
	160
	36
	2018
	

	13
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому комплексу «Лента» с газовой котельной и трансформаторной подстанцией по улице 10 лет Октября
	73,5
	280
	80
	73,5
	110
	160
	2018
	

	14
	Реконструкция внеплощадочных сетей 

к автозаправочной станции по улице Хабаровской, дом 2 литера А
	0,3
	160
	30
	0,3
	160
	20
	2017
	

	15
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

по улице 3-я Любинская, дом 28
	63,3
	160
	35
	60,3
	200
	5
	2016 – 2018
	

	16
	Строительство внеплощадочных сетей 

к трехэтажному многоквартирному жилому дому по улице 4-я Солнечная, дом 18, литера А (земельный участок 4073, 4096)
	8,5
	110
	5

21
	-
	-
	-
	2018
	

	17
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

по улице 11-я Ремесленная, дом 2
	59,5
	200
	28
	-
	-
	-
	2018
	

	18
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице 6-я Станционная, дом 149
	0,4
	110
	2
	-
	-
	-
	2016
	

	19
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

с общественными помещениями и автопарковкой по улице Ильинской, 

дом 3
	50,6
	200
	360
	-
	-
	-
	2018
	

	20
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице Вильямса, 

дом 3
	45,1
	110
	30
	45,1
	200
	9
	2018
	

	21
	Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному жилому дому 5, 6 блок-секции по улице Куйбышева - улице Успенского
	-
	-
	-
	26,8
	160
	10
	2019
	

	22
	Строительство внеплощадочных сетей  к объектам незавершенного строительства операторной, насосной, асфальтовой площадки под строительство газовой автозаправочной станции, расположенным относительно нежилого строения по улице 8-я Восточная, дом 2 
	0,2
	110
	80
	0,2
	160
	85
	2018
	

	23
	Строительство внеплощадочных сетей к объекту культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении улицы Партизанской – улицы Спартаковской 
	-
	-
	-
	1,2
	160
	5
	2017
	

	24
	Строительство внеплощадочных сетей к физкультурно-оздоровительному  центру дошкольного воспитания, развития детей по проспекту Комарова 

	15
	63
	15
	15
	160
	50
	2018
	

	25
	Строительство внеплощадочных сетей 

к Муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры Кировского округа» по улице Бетховена, дом 33
	8,1
	110
	3
	-
	-
	-
	2019
	

	26
	Строительство внеплощадочных сетей 

к  автоцентру (салон по продаже автотранспортных средств) по бульвару Архитекторов, дом 20, 

корпус 1
	4,7
	160
	60
	-
	-
	-
	2016
	

	27
	Строительство внеплощадочных сетей 

к административному зданию по улице Пушкина – улице Думская 
	19,7
	200

160
	93

30
	-
	-
	-
	2018
	

	28
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице 

15-я Северная, дом 11
	0,1
	40
	13
	-
	-
	-
	2018
	

	29
	Строительство внеплощадочных сетей 

к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363 м юго-западнее относительно двухэтажного здания по улице Комбинатской, дом 3
	1,6
	110
	33
	-
	-
	-
	2018
	

	30
	Строительство внеплощадочных сетей к многоэтажному жилому дому по улице 4-я Любинская, дом 34 
	-
	-
	-
	28,3
	200
	60
	2017
	

	31
	Строительство внеплощадочных сетей 

к административному зданию многопрофильного объекта дополнительного образования, расположенного в 11 м юго-восточнее относительно здания по улице Степанца, дом 10, корпус 3
	1,6
	63
	5
	1,6
	160
	10
	2017 – 2018
	

	32
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице Батумская, дом 63, корпус 1
	0,8
	40
	2
	-
	-
	-
	2017
	

	33
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому малой этажности в микрорайоне «Береговой» по улице Иртышская, 
дом 4
	8,6
	110
	4
	-
	-
	-
	2017
	

	34
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице 
2-я Восточная, дом 41
	0,4
	40
	5
	-
	-
	-
	2018
	

	35
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому кварталу по улице Барнаульская – улице 11-я Ремесленная
	385,7
	225
	570
	376
	250
	80
	2018
	

	36
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому центру «Леруа Мерлен» 

по улице 21-я Амурская, дом 21
	35
	225
	80
	35
	160
	98
	2018
	

	37
	Строительство внеплощадочных сетей 

к магазину по улице Лаптева, дом 2
	1,5
	110
	8
	0,4
	160
	19
	2018
	

	38
	Строительство внеплощадочных сетей к офисному зданию по улице Маршала Жукова, дом 75
	-
	-
	-
	0,3
	160
	150
	2016
	

	39
	Строительство внеплощадочных сетей 
к многоквартирному жилому дому 
с подземной парковкой по набережной Тухачевского – улице Фрунзе (вторая  очередь жилого дома)
	144,7
	300
	20
	143,2
	160
	11
	2018
	

	40
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому № 1 

в районе улицы Барнаульской 

для переселения граждан из аварийного жилого фонда
	82,8
	160
	15
	82,8
	225
	15
	2018
	

	41
	Строительство внеплощадочных сетей 

к диагностическому центру по улице 

XIX Партсъезда, дом 32а
	-
	-
	-
	6
	150
	5
	2018
	

	42
	Строительство внеплощадочных сетей к двум жилым домам по улице 
4-я Пригородная, дом 13
	-
	-
	-
	1,3
	150
	25
	2018
	

	43
	Строительство внеплощадочных сетей к павильону Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения» по улице Маяковского
	-
	-
	-
	0,06
	160
	80
	2019
	

	44
	Строительство внеплощадочных сетей к административному зданию по улице                 21-я Амурская, дом 20в
	-
	-
	-
	0,6
	160
	16
	2018
	

	45
	Строительство внеплощадочных сетей к торговому комплексу «Лента» по улице Лукашевича, дом 35 
	73,5
	315
	40
	-
	-
	-
	2018
	

	46
	Строительство внеплощадочных сетей к торговому комплексу по улице 
70 лет Октября, дом 34 
	20
	160
	40
	-
	-
	-
	2018
	

	47
	Строительство внеплощадочных сетей к объекту незавершенного строительства по улице 70 лет Октября, дом 3, корпус 4 
	78,2
	300
	110
	-
	-
	-
	2018
	

	48
	Строительство внеплощадочных сетей к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех) по улице 
10 лет Октября, дом 219, корпус 2 
	3,8
	63
	50
	-
	-
	-
	2018
	

	49
	Строительство внеплощадочных сетей к административному зданию и офисам организаций непосредственного обслуживания населения по проспекту Космическому, дом 91
	0,7
	63
	60
	-
	-
	-
	2018
	

	50
	Строительство внеплощадочных 
сетей к главному производственному корпусу (трехэтажное крупноблочное здание, нежилое помещение № 2П, нежилое строение – диспетчерская, здание цеха №1, здание контрольно-пропускного пункта, сварочный цех, склад литер К1, склад литер Е) по улице 1-я Заводская, дом 1 
	0
	225
	180
	-
	-
	-
	2018
	

	51
	Строительство внеплощадочных сетей к складскому комплексу по улице Семиреченская, дом 102 
	0
	160
	100
	-
	-
	-
	2019
	

	52
	Строительство внеплощадочных сетей к диагностическому центру по улице XIX Партсъезда, дом 32а 
	7,1
	63
	20
	-
	-
	-
	2018
	

	53
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице 6-я Северная, 

дом 79 
	0,4
	32
	12
	-
	-
	-
	2018
	

	54
	Строительство внеплощадочных сетей к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная пристройка к жилому дому) по проспекту Мира, дом 54а 
	8
	63
	48
	-
	-
	-
	2018
	

	55
	Строительство внеплощадочных сетей к магазину промышленных товаров по улице Конева, дом 14 корпус 2 
	14,5
	110
	15
	-
	-
	-
	2018
	

	56
	Строительство внеплощадочных сетей к торговому комплексу по проспекту Мира, дом 157 
	5,1
	50
	22
	-
	-
	-
	2018
	

	57
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице 10-я Восточная, дом 56
	0,4
	32
	20
	-
	-
	-
	2018
	

	58
	Строительство внеплощадочных сетей к кварталу жилых домов по улице 4-я Просторная 
	17,5
	110
	42
	-
	-
	-
	2019
	

	59
	Строительство внеплощадочных сетей к зданию гаража с двухэтажной пристройкой (мойка) по улице Лескова, дом 4
	2,4
	150
	23
	-
	-
	-
	2018
	

	60
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Полевая, 
дом 198 
	0,2
	32
	14
	-
	-
	-
	2018
	

	61
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице 1-я Рыбачья, дом 39а 
	0,8
	32
	15
	-
	-
	-
	2018
	

	62
	Строительство внеплощадочных сетей к микрорайону № 1 по улице Рокоссовского, дом 30 
	488,7
	225
	80
130
60
	454,93
	225
600
	220
10
	2019
	

	63
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Энтузиастов, дом 53
	46,2
	110
	15
	43,2
	150
	110
	2018
	

	64
	Строительство внеплощадочных сетей к автозаправочной станции по улице 22-го Декабря
	0,3
	110
	27
	-
	-
	-
	2018
	

	65
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по проспекту Комарова, дом 13 корпус 2 
	87,6
	110
	2
26
	86,5
	160
	9
	2018
	

	66
	Строительство внеплощадочных сетей к жилым домам по улице 
4-я Транспортная  (жилой дом № 1 первый этап строительства, жилой дом № 2 второй этап строительства) 
	118,4
	300
	120
	-
	-
	-
	2019
	

	67
	Строительство внеплощадочных сетей к административному зданию по улице Герцена, дом 70в
	0,5
	50
	12
	-
	-
	-
	2018
	

	68
	Строительство внеплощадочных сетей к двум многоквартирным шестнадцатиэтажным жилым домам с общественными помещениями по улице Спортивной, дом 43
	90,48
	225
	280
	87,2
	225
	135
	2018-2019
	

	69
	Строительство внеплощадочных сетей к нежилому помещению по улице 21-я Амурская, дом 32, корпус 1
	0,1
	40
	10
	-
	-
	-
	2018
	

	70
	Строительство внеплощадочных сетей к магазину по улице Семиреченской, дом 87, корпус 1
	0,16
	32
	23
	-
	-
	-
	2018
	

	71
	Строительство внеплощадочных сетей к жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице 1-я Островская – улице Перелета, дом 9, корпус 1
	351,5
	315
	120
	-
	-
	-
	2019
	

	72
	Строительство внеплощадочных сетей к станции технического обслуживания легковых автомобилей без малярно-жестяночных работ, шиномонтажная мастерская, мойка легковых автомобилей по улице Светловской
	11
	110
	40
	9,73
	110
160
	20
10
	2018
	

	73
	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному учреждению по улице Лисицкого
	8
	160
	4
	-
	-
	-
	2017
	

	74
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Данилина, дом 21
	0,12
	25
	1
	-
	-
	-
	2019
	

	75
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Ялтинская – улице Южной, дом 73 корпус 11
	0,2
	32
	3
	-
	-
	-
	2017
	

	76
	Строительство внеплощадочных сетей к строящемуся частному жилому дому по улице 8-я Северная, дом 107
	0,3
	25
	10
	-
	-
	-
	2018
	

	77
	Строительство внеплощадочных сетей к комплексу сооружений производства по улице Герцена, дом 58 – улице 3-я Северная, дом 130, административно-бытовому корпусу по улице 3-я Северная, дом 136, входящих в состав объекта промышленной площадки по улице Герцена, дом 48
	15
	225
	300
	-
	-
	-
	2019
	

	78
	Строительство внеплощадочных сетей к девятиэтажному жилому дому  со встроенными помещениями общественного назначения по улице Госпитальной
	46,5
	110
	15
	45,5
	160
	12
	2018
	

	79
	Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному жилому дому по улице 23-я Линия
	34,5
	110
	80
	33,3
	160
	5
	2019
	

	80
	Строительство внеплощадочных сетей к строящемуся торговому комплексу по улице 4-я Линия – улице 10 лет Октября – улице 5-я Линия – улице Красноярской
	20
	160
	40
	16,7
	160
	8
	2018
	

	81
	Строительство внеплощадочных сетей к магазину товаров первой необходимости по улице Химиков, 
дом 6 корпус 4
	0,17
	32
	23
	-
	-
	-
	2018
	

	82
	Строительство внеплощадочных сетей к многопрофильному медицинскому центру по улице Потанина, дом 111
	7,8
	110
	24
	-
	-
	-
	2019
	

	83
	Строительство внеплощадочных сетей к микрорайону «Амурский»
	10931,8
	560
	100
 2040
	-
	-
	-
	2019
	

	84
	Строительство внеплощадочных сетей к торговому комплексу с рестораном и кафе по улице С. Разина 
	48,1
	225
	170
	61,6
	225
	85
	2018
	

	85
	Строительство внеплощадочных сетей к апарт-отелю по улице П. Некрасова
	84,8
	280
	40
	84,8
	110
200
	330
16
	2019
	

	86
	Строительство внеплощадочных сетей к административному зданию по улице Комиссаровской, дом 2
	0,6
	63
	5
	-
	-
	-
	2019
	

	87
	Строительство внеплощадочных сетей к жилому комплексу по улице 4-я Линия, дом 109
	171,9
	225
	6
	-
	-
	-
	2019
	

	88
	Строительство внеплощадочных сетей к наземному многоэтажному гаражу по улице 9-я Ленинская – улице Котельникова
	0,7
	63
	36
	0,66
	160
	62
	2019
	

	89
	Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному жилому дому по улице 1-я Северная
	40,4
	160
	8
	39,3
	160
	8
	2019
	

	90
	Строительство внеплощадочных сетей к магазину товаров первой необходимости по улице Завертяева, вблизи строений № 7, корпус 5, 
корпус 7
	0,3
	110
	8
	-
	-
	-
	2019
	

	91
	Строительство внеплощадочных сетей к объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 1927 г.» по улице Маяковского, 
дом 11, 13
	0,7
	110
	11
	-
	-
	-
	2019
	

	92
	Строительство внеплощадочных сетей к двум многоквартирным жилым домам по улице Чернышевского
	265,3
	160
	185
	262,5
	225
	90
	2019
	

	93
	Строительство внеплощадочных сетей к наземному многоэтажному гаражу по проспекту Сибирскому, дом 20
	3,1
	63
	40
	-
	-
	-
	2019
	

	94
	Строительство внеплощадочных сетей к торгово-офисному комплексу с кафе по улице 10 Лет Октября, дом 107
	0,5
	63
	21
	0,48
	160
	8
	2019
	»


Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 22 ноября 2017 года № 1265-п
 «Приложение № 9
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 

надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, реализуемых за счет прочих источников

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности 2016 – 2019 годы

	
	
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	Доля проб сточных вод,
 не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
 кВт*ч/куб. м

	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска 
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Строительство внеплощадочных канализационных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы Молодова с установкой канализационно-насосной станции (далее – КНС). Выполнение ПИР, СМР
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Строительство внеплощадочных канализационных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы Лобова с установкой КНС. Выполнение ПИР, СМР
	-
	-
	-
	-
	»


Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 22 ноября 2017 года № 1265-п
«Приложение № 10
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	п/п
	Мероприятия
	Местоположение/ адрес
	Срок выполнения

	1
	Реконструкция напорного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм на участке от КНС-17 по улице Енисейской, дом 3, корпус 3, протяженностью               929 п.м. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Енисейская 


	2017
	

	2
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм по улице Мельничной, протяженностью 135 п.м. Выполнение СМР
	Город Омск, улица

Мельничная – улица Хлебная
	2017
	

	3
	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм по улице Багратиона, протяженностью 82 п.м с установкой канализационного колодца. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Багратиона
	2017
	»


Приложение № 4

к постановлению Администрации города Омска

от 22 ноября 2017 года № 1265-п
«Приложение № 11
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 

надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

2016 – 2019 годы

	
	
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция напорного канализационного коллектора  Д=800 –            1000 мм на участке от КНС-17 по улице Енисейской, дом 3, корпус 3, протяженностью 929 п.м. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	2
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  Д=800 – 1000 мм по улице Мельничной, протяженностью  135 п.м. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	3
	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм по улице Багратиона, протяженностью 82 п.м с установкой канализационного колодца. Выполнение СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	»



