PAGE  
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 февраля 2019 года № 127-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Акционерным обществом «Омские распределительные тепловые сети» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина

	
	                                                                     Приложение

          к постановлению Администрации города Омска

         от 27 февраля 2019 года № 127-п




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Акционерным обществом «Омские распределительные тепловые сети»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 5

(от ТК-V-В/5Б до наружной стены жилого дома)
	166,8
	Подземная

в непроходном канале
	2d219

	2
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 5
	43,5
	По техническому подвалу
	2d159

	3
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 5
	29,0
	Подземная

в непроходном канале
	2d159

	4
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 6
	42,0
	По техническому подвалу
	2d159

	
	
	2,0
	
	2d133

	5
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 6

(от наружной стены жилого дома 37 корпус 6 по улице 13-я Линия до наружной стены жилого дома 37 корпус 4 по улице 13-я Линия)
	24,1
	Подземная 

в непроходном  канале
	2d133

	6
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 4
	4,0
	По техническому подвалу
	2d133

	
	
	16,0
	
	2d108

	7
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 4

(от наружной стены жилого дома 37 корпус 4 по улице 13-я Линия до наружной стены жилого дома 37 корпус 2 по улице 13-я Линия)
	55,9
	Подземная 

в непроходном  канале
	2d108

	
	
	1,0
	По техническому подвалу
	2d89

	
	
	1,0
	
	2d108

	
	
	4,0
	
	2d45

	8
	Город Омск, 
улица 13-я Линия, 

дом 37 корпус 5

(от наружной стены жилого дома 37 корпус 5 по улице 13-я Линия до наружной стены жилого дома 138 корпус 2 по улице 

10 лет Октября)
	49,4
	Подземная 

в непроходном  канале
	2d108

	9
	Город Омск, 
улица 10 лет Октября, 

дом 138 корпус 2
	3
	По техническому подвалу
	2d45

	
	
	6
	
	2d108

	
	
	1
	
	2d108

	Всего по Акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети»
	448,7
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	                   
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером.


_________________

