
7

Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________ № _________________
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 55:36:050204:3171, 55:36:050204:3173, 55:36:050204:3175, 55:36:050204:3977, 55:36:050204:3979, 55:36:050204:4042, 55:36:050204:4043, 55:36:050204:4045, 55:36:050204:35, 55:36:050204:36 в Советском административном округе города Омска, расположенных в планировочном элементе 10-1, установленном Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области
I. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов
Наименование планируемого к размещению линейного объекта – газопровод к производственным зданиям, расположенным по адресу: Омская область, город Омск, Красноярский тракт, дом №№ 93/1, 93/2, 95/3, 103, 103/1.
Проектируемый газопровод предназначен для снабжения природным газом производственных зданий на нужды отопления и осуществления производственного процесса. Подключение проектируемого газопровода предусмотрено от существующего надземного стального газопровода  диаметром 108 х 4 мм  на участке после газораспределительного шкафа до ответвления на котельную Открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой».
Общая протяженность газопровода по проекту составляет 1 231 метр.
II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый газопровод расположен в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в Советском административном округе.
III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
	№ п/п
	X (м)
	Y (м)

	1
	25348.04
	5011.64

	2
	25367.84
	5064.70

	3
	25376.82
	5061.68

	4
	25380.50
	5060.05

	5
	25382.25
	5063.94

	6
	25378.57
	5065.54

	7
	25365.46
	5070.02

	8
	25345.58
	5017.08

	9
	25292.88
	5036.64

	10
	25291.94
	5034.26

	11
	25274.58
	5041.02

	12
	25160.45
	5093.85

	13
	25159.01
	5107.46

	14
	25156.56
	5108.47

	15
	25156.02
	5107.27

	16
	25142.67
	5113.33

	17
	25141.94
	5111.43

	18
	25134.72
	5092.72

	19
	25135.06
	5092.49

	20
	25130.12
	5079.80

	21
	25129.76
	5079.93

	22
	25129.14
	5078.24

	23
	25126.12
	5070.53

	24
	25118.54
	5073.63

	25
	24869.97
	5182.12

	26
	24889.14
	5224.09

	27
	24923.90
	5208.43

	28
	24927.29
	5216.55

	29
	24939.83
	5246.57

	30
	24943.12
	5254.46

	31
	24944.27
	5254.01

	32
	24972.58
	5317.49

	33
	24988.29
	5353.53

	34
	24988.67
	5354.39

	35
	24977.51
	5359.35

	36
	24978.58
	5361.77

	37
	24973.77
	5363.87

	38
	24986.81
	5398.63

	39
	25067.62
	5415.72

	40
	25065.95
	5425.55

	41
	25038.82
	5420.59

	42
	25032.13
	5449.43

	43
	25022.36
	5447.27

	44
	25029.05
	5418.23

	45
	24981.12
	5407.05

	46
	24979.26
	5406.75

	47
	24963.38
	5364.83

	48
	24963.96
	5357.23

	49
	24976.52
	5351.73

	50
	24966.13
	5328.15

	51
	24966.75
	5319.94

	52
	24963.18
	5321.44

	53
	24930.64
	5250.92

	54
	24918.53
	5221.85

	55
	24889.01
	5235.64

	56
	24884.35
	5237.35

	57
	24883.36
	5235.29

	58
	24879.99
	5228.27

	59
	24875.01
	5217.42

	60
	24871.39
	5219.07

	61
	24867.40
	5209.90

	62
	24870.83
	5208.33

	63
	24862.98
	5191.22

	64
	24860.67
	5186.18

	65
	24764.93
	5227.96

	66
	24738.69
	5239.41

	67
	24734.88
	5230.21

	68
	24760.75
	5218.77

	69
	25123.98
	5060.26

	70
	25131.53
	5056.94

	71
	25138.23
	5074.18

	72
	25148.02
	5099.54

	73
	25152.41
	5097.56

	74
	25156.65
	5095.60

	75
	25154.97
	5091.97

	76
	25273.40
	5036.92

	77
	25273.74
	5037.80

	78
	25279.70
	5035.44

	79
	25279.36
	5034.54

	80
	25294.16
	5028.58

	81
	25295.18
	5031.38

	1
	25348.04
	5011.64


IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории перенос (переустройство) линейных объектов не предусматривается.

V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения
Параметры разрешенного строительства линейного объекта устанавливаются в соответствии с требованиями свода правил 62.13330.2011 «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 780 (далее – СП 62.13330.2011).
СП 62.1330.2011 содержит технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливает требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, учтены при проектировании газопровода.
VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов
Размещение проектируемого  линейного объекта не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории.
VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно Генеральному плану муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды
При выполнении работ по строительству трассы газопровода требуется осуществление мероприятий по охране окружающей среды. Потенциальным источником загрязнения земельных ресурсов являются земляные работы по трассе, заправка техники топливом, складирования мусора и отходов производства.
Для защиты от загрязнения земель и подземных вод при строительстве предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещен проезд строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

- хранение топлива на площадке не предусматривается, запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотрено оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства на санкционированную свалку;

- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества;

- соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне газопровода;

- складирование стройматериалов в строго определенном месте, в границах полосы производства работ.
Для сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду в период эксплуатации объекта предусматриваются следующие мероприятия:
- применение, в основном, подземной прокладки газопровода;

- проверка и испытание газопровода на прочность, герметичность перед началом эксплуатации; установка запорно-регулирующей арматуры для обеспечения безопасности при эксплуатации газопровода;

- установка предохранительных запорных и предохранительных сбросных устройств в газораспределительные пункты; 

- установка опознавательных знаков по трассе газопровода;
- организация газовой службы по техническому обслуживанию газопровода и проверке сооружений на расстоянии 15 метровой полосы в обе стороны от трубопровода.
В режиме нормальной эксплуатации газопровод не оказывает влияния на окружающую среду. При соблюдении вышеуказанных требований при строительстве и эксплуатации газопровода будет исключена вероятность аварийной ситуации на объекте газоснабжения и, как следствие не произойдет загрязнения земельных ресурсов и водной среды.
После завершения строительства на территории должен быть убран крупногабаритный строительный мусор, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка, сплошная вертикальная планировка территории.

В качестве мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства предусматривается:

- отсутствие мест стационарного складирования сыпучих и пылящих материалов;

- смачивание пылящих материалов (песок, щебень) в процессе укладки;
- заправка строительного транспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях;

- работа автотранспорта осуществляется только в исправном состоянии.

В период эксплуатации газопровод не оказывает негативного воздействия на поверхностные и подземные воды. Для обеспечения эксплуатационной надежности сооружений системы газоснабжения в проекте предусмотрен ряд мероприятий, а именно:

- обеспечение надежности и бесперебойной работы всех сооружений; 
- систематическая борьба с утечками, потерями, нерациональным использованием газа на газопроводе;

- обеспечение надежности и доброкачественное проведение текущего 
и капитального ремонта и в сроки, установленные инструкцией о планово-предупредительных ремонтах;

- устранение в кратчайшие сроки аварий и тщательное изучение причин их появления в целях предупреждения в будущем.
IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне
При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрена установка отключающих устройств для прекращения подачи газа в газопровод, все потребители газа на этот случай имеют возможность перейти на резервный вид топлива.

Перед сдачей в эксплуатацию газопровод проходит испытание на герметичность давлением, превышающим рабочее давление.

После сдачи в эксплуатацию газопровод подлежит техническому обслуживанию. Обслуживание заключается в содержании газопроводов 
и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойность снабжения газом и создание условий безопасности при эксплуатации систем газоснабжения.

Обслуживание газопровода производится специальной газовой службой, которая ведет наблюдение за состоянием газопровода и сооружений на нем и проверяет все сооружения на расстоянии 15 метров в обе стороны от газопровода. Дополнительно должна быть организована проверка приборами и проветривание загазованных подвалов, колодцев и камер подземных сооружений на расстоянии до 50 метров по обе стороны от газопровода. Также проводятся наблюдения за промерзанием грунта с привлечением данных метеостанции и в случае угрозы глубокого промерзания производить профилактические мероприятия.
В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:

- полная герметизация процесса газораспределения и газопотребления;

- комплексная автоматизация технологического процесса;

- защита оборудования при отклонении параметров от номинальных значений;

- обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования;

- устройство молниезащиты и заземления.


