
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 19 июня 2019 года № 474-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска                   от 11 апреля 2012 года № 553-п «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений                        и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан»

В соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 11 апреля 2012 года № 553-п «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Департаменту информационной политики»;

2) приложение «Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                                    Е.В. Фомин

	Приложение

к постановлению Администрации города Омска
                             от 19 июня 2019 года № 474-п



	                                                           «Приложение 
к постановлению Администрации города Омска
                             от 11 апреля 2012 года № 553-п


ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря для оснащения помещений и строений, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан

	№
п/п
	Наименование

помещения, строения
	Ранг модельного очага пожара для огнетушителя
	Вид огнетушителя,

нормы оснащения

	1
	Квартира, комната                                      в многоквартирном доме
	 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е
	- огнетушитель порошковый                              с количеством огнетушащего вещества 4 – 5 кг;
- огнетушитель водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный             с количеством огнетушащего вещества 7 – 9 л;

- огнетушитель хладоновый             с количеством огнетушащего вещества 7 – 8 кг;

- огнетушитель углекислотный                  с количеством огнетушащего вещества 5 кг


	2
	Жилой,                    садовый 
дома
	2А, 55В, С, Е                          или 55В, С, Е
	- огнетушитель порошковый                                с количеством огнетушащего вещества 4 – 5 кг;

 - огнетушитель водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный             с количеством огнетушащего вещества 7 – 9 л;

- огнетушитель хладоновый                      с количеством огнетушащего вещества 7 – 8 кг;

- углекислотный с количеством огнетушащего вещества 5 кг


	№

п/п
	Наименование

помещения, строения
	Ранг модельного очага пожара для огнетушителя
	Вид огнетушителя,

нормы оснащения

	3
	Гаражный бокс, индивидуальный гараж
	4А, 144В, С, Е                       или 144В, С, Е
	- огнетушитель порошковый                      с количеством огнетушащего вещества 8 кг; 
- огнетушитель воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный                                      (с фторосодержащим зарядом)                   с количеством огнетушащего вещества 10 л

	4
	Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы              и др.)
	2А, 55В, С, Е                             или 55В, С, Е
	- огнетушитель порошковый                       с количеством огнетушащего вещества 4 – 5 кг;

- огнетушитель водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный               с количеством огнетушащего вещества 7 – 9 л;

- огнетушитель хладоновый                       с количеством огнетушащего вещества 7 – 8 кг;

- огнетушитель углекислотный                  с количеством огнетушащего вещества 5 кг 


Примечание:

1) выбор вида огнетушителя определялся исходя из возможного класса пожара;
2) расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в квартире, комнате в многоквартирном доме, жилом и садовом доме, вспомогательных, подсобных, хозяйственных постройках (банях, сараях, помещениях для скота, птиц и др.) не должно превышать 20 м, а в гаражном боксе, индивидуальном гараже 30 м.» 

_________________
2








