	Сфера законодательства
	Органы, осуществившие проверку
	Результат проверки
	Принятые меры

	Законодательство о пожарной безопасности 


	Отдел надзорной деятельности ЦАО города Омска Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС по Омской области


	 Выдано предписание от 28.04.2015 № 392/1/1-1
	В целях соблюдения правил и норм пожарной безопасности в части монтажа автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре департаментом строительства заключен договор на разработку проектной документации, проектная документация разработана, после выделения финансирования будут организованы проведение электромонтажных  работ и установка автоматических средств сигнализации и оповещения о пожаре


