PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 ноября 2019 года № 344-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска А.В. Подгорбунских. 

Мэр города Омска                                                                                     О.Н. Фадина
	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 13 ноября 2019 года № 344-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, улица Карбышева, дом 23/1

(2КЛ-0,4 кВ от РП-301 до здания                   № 20 по улице Карбышева)


	125
	АПВБ

3х35+1х16

	
	
	115
	АВВБ

3х95+1х50

	2
	Город Омск, улица Карбышева,             дом 23/1

(2КЛ-0,4 кВ от РП-301 до жилого дома 27А по улице Карбышева)


	220
	АПВБ

3х120+1х70

	
	
	220
	

	3
	Город Омск, улица Карбышева,               дом 26

(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между жилыми домами 26 и 27 по улице Карбышева) (от РП-301)
	60
	АПВБ

3х120+1х50

	4
	Город Омск, улица Карбышева,               дом 23/1

(КЛ-0,4 кВ от РП-301 до жилого дома 26 по улице Карбышева)


	265
	ААБ

3х150

	5
	Город Омск, улица Карбышева,               дом 27А

(2КЛ-0,4 кВ (перемычка) между жилым дом 27А по улице Карбышева и жилым домом 18 по улице Вокзальная) (от РП-301)


	110
	АВВБ

3х95+1х50

	
	
	110
	

	6
	Город Омск, улица Карбышева,               дом 23/1

(КЛ-0,4 кВ от РП-301 до жилого дома 27 по улице Карбышева)


	200
	АПВБ

3х120+1х70

	7
	Город Омск, улица Карбышева,             дом 20

(2КЛ-0,4 кВ (перемычка) между домами 20 и 18 по улице Карбышева) (от РП-301)


	115
	АВВГ

3х50+1х25

	
	
	115
	ААБ

3х120

	8
	Город Омск, улица Вокзальная,             дом 20

(2КЛ-0,4 кВ (перемычка) между домами 20 и 22 по улице Вокзальная) (от РП-301)


	55
	АСБ

3х150+1х50

	
	
	55
	

	9
	Город Омск, улица Карбышева,            дом 23/1

(2КЛ-0,4 кВ от РП-301 до жилого дома 20 по улице Вокзальная)
	270
	ААБ

3х150+1х70

	
	
	270
	АСБ

3х185

	10
	Город Омск, улица Карбышева,             дом 20

(2КЛ-0,4 кВ (перемычка) между ВРУ жилого дома 20 и ВРУ

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области ​«Детская городская поликлиника №6» по улице Карбышева) 

(от РП-301) 
	25
	АВВГ

3х50+1х25

	
	
	25
	

	11
	Город Омск, улица Карбышева,             дом 23/1

(КЛ-0,4 кВ от РП-301 до здания 22 по улице Вокзальная)
	330
	АСБ

3х150+1х50

	12
	Город Омск, улица Карбышева, дом 23/1

(ВЛИ-0,4 кВ от РП-301 в сторону улицы Вокзальная) 
	500
	СИП2А

3х70+1х54,6

	
	
	207
	СИП2А

3х50+1х54,6

	
	
	190
	СИП2А

3х35+1х54,6

	13
	Город Омск, улица Карбышева,              дом 23/1

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от РП-301 на ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы Карбышева)
	170
	АВБбШв

4х70

	14
	Город Омск, улица Карбышева,              дом 23/1

(ВЛИ-0,4 кВ от РП-301 в сторону улицы Карбышева)


	150
	СИП2А

3х35+1х54,6

	15
	Город Омск, улица                                     5-я Красноармейская, дом 12

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3026 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Свердлова)
	20
	АВВГ

3х120+1х50

	16
	Город Омск, улица                                                                                         5-я Красноармейская, дом 12

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                         (КТП-3026) в сторону улицы Свердлова)
	1350
	А-50, А-35, А-25

	17
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3027 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Желиховского)


	75
	АВВГ

4х70

	18
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                      (ТП-3027) в сторону улицы Желиховского)


	700
	А-50, А-35

	19
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3027 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Карлова (улицы Озерная, 1-я Озерная))

	60
	ААБ

3х95

	20
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                               (ТП-3027)  в сторону улицы Карлова (улицы Озерная,                                                               1-я Озерная))

	1080
	А-50, А-35

	21
	Город Омск, 10-я Чередовая,                        дом 50 

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3046 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка Рабочий)
	25
	АВБбШв

4х185

	22
	Город Омск, 10-я Чередовая,                 дом 50 

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                   (КТП-3046) в сторону переулка Рабочий)
	436
	СИП2А

3х95+1х70

	23
	Город Омск, 10-я Чередовая,               дом 50 

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3046 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 10-я Чередовая)


	25
	АВБбШв

4х185

	24
	Город Омск, 10-я Чередовая,                                           дом 50 

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                    (КТП-3046) в сторону улицы               10-я Чередовой (переулок                        5-й Рабочий)


	689


	СИП2А

3х120+1х95



	
	
	355


	СИП2А

3х95+1х70



	25
	Город Омск, улица Ульянова,                        дом 7А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3028 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Трамвайная)


	22
	АВБбШв

4х120

	26
	Город Омск, улица Ульянова,               дом 7А

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                     (ТП-3028) в сторону улицы                                                         1-я Трамвайная)


	520
	А-50, А-35

	27
	Город Омск, улица Ульянова,                          дом 7А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3028                  на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ  в сторону улицы Ульянова (улица                                2-я Репина))

	26
	АВБбШв

3х95+1х70

	28
	Город Омск, улица Ульянова,                                 дом 7А

(ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1                         (ТП-3028) в сторону улицы Ульянова (улица 2-я Репина)


	750
	А-50, А-35

	29
	Город Омск, улица                       10-я Комсомольская, дом 23/1

(2КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3545 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                                      1-я Трамвайная)
	12
	АВВГ

3х150+1х70

	
	
	12
	

	30
	Город Омск, улица Тупиковая угол улицы 1-я Комсомольская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3927 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы             1-я Комсомольская)


	40
	АВБбШв

4х150

	31
	Город Омск, улица Тупиковая угол улицы 1-я Комсомольская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3927 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы      2-я Комсомольская)


	40
	АВБбШв

4х150

	32
	Город Омск, улица                                 7-я Станционная угол улицы                4-я Ленинградская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3483 на ВЛ-0,4 кВ по улице                                           7-я Станционная)


	51
	АВБбШв

4х70

	33
	Город Омск, улица                                          7-я Станционная угол улицы                      4-я Ленинградская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3483 на ВЛ-0,4 кВ по улице                          6-я Балтийская)
	108
	АВБбШв

4х70

	34
	Город Омск, улица                                         7-я Станционная угол улицы                  4-я Ленинградская

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3483 на ВЛ-0,4 кВ по улице                                                                           4-я Ленинградская)
	25
	АВБбШв

4х70

	35
	Город Омск, улица Войкова,                           дом 2А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3612 на ВЛ-0,4 кВ по улице 9-я Марьяновская)
	85
	АВВГ

3х185+1х95

	36
	Город Омск, улица Войкова,                   дом 2А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3612 на ВЛ-0,4 кВ по улице                                             10-я Марьяновская)
	85
	АВВГ

3х150+1х70

	37
	Город Омск, улица                                    1-я Трамвайная угол улицы                                      2-я Репина

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3615 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Семашко)
	20
	АВБбШв

4х185

	38
	Город Омск, улица                                   1-я Трамвайная угол улицы                             2-я Репина

(КЛ-10 кВ (врезка) от КТП-3615 в сторону ТП-3028, расположенной по улице 1-я Трамвайная, дом 1А)
	335
	ААБлУ

3х120

	39
	Город Омск, улица                                      1-я Трамвайная угол улицы 2-я Репина

(КЛ-10 кВ (врезка) от КТП-3615 в сторону ТП-3612, расположенной по улице Войкова, дом 2А)
	335
	ААБлУ

3х120

	40
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 9 по улице Молодогвардейская)


	170
	ААШВ

3х95+1х50

	41
	Город Омск, улица 5-я Путевая, дом 69

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3582 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                                 5-я Путевая)


	30
	АВБбШв

4х150

	42
	Город Омск, улица 5-я Путевая,              дом 69

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-3582 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Инструментальная)
	30
	АВБбШв

4х150

	43
	Город Омск, улица Гуртьевской дивизии угол улицы Воровского

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от КТП-3521 на ВЛ-0,4 кВ в сторону поселка Карьер) 


	15
	АВВГ

3х95+1х50

	44
	Город Омск, улица Гуртьевской дивизии угол улицы Воровского

(КЛ-10 кВ (вывод) от КТП-3521 на ВЛ-10 кВ до ОП-598) 


	15
	АСБ

3х70

	45
	Город Омск, улица Труда, дом 1А

(2ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3884 до здания № 1 по улице Калинина)
	160
	СИП2А

4х70

	
	
	220
	

	46
	Город Омск, улица Луговая угол улицы 7-я Красноармейская
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3214 в сторону улицы Черлакская)
	750
	СИП2А

3х95+1х70

	
	
	250
	СИП

4х16

	
	
	120
	А-35

	47
	Город Омск, улица Молодова,       дом 12/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3444 до здания                    № 12/1 по улице Молодова)
	35
	АВБбШв

4х150

	48
	Город Омск, улица 25 лет Октября, дом 4А

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 в сторону улицы Белинского)
	410
	СИП

4х16

	
	
	250
	СИП

2х16

	49
	Город Омск, территория                    СНТ «Заря-3», улица Яблоневая

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3150 (вывод) на ВЛ-0,4 кВ в сторону                        СНТ «Заря-3»)
	200
	СИП

4х50

	50
	Город Омск, территория                     СНТ «Заря-3», улица Яблоневая

(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3050 в сторону улицы Яблоневая, дом 4,                               СНТ «Заря-3»)
	250


	СИП

4х50



	
	
	100
	СИП

4х25

	51
	Город Омск, улица 3-я Новая,    дом 33/1

(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3546 в сторону улицы 4-я Новая) 
	560
	СИП2А

3х95+1х70

	
	
	130
	СИП

4х25

	52
	Город Омск, улица Молодова, дом 12/1

(КЛ-10 кВ от ТП-3444 до                  ТП-3447, расположенной по улице Молодова, дом 12/1)
	8
	ААБ

3х95

	Всего 
	14886
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство.

	
	СНТ
	–
	садоводческое некоммерческое товарищество.


_________________

