PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 ноября 2019 года № 351-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска А.В. Подгорбунских. 

	Мэр города Омска
	
	             О.Н. Фадина


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска
от 15 ноября 2019 года № 351-р




ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных сетей электроснабжения
	№
 п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность, п. м
	Марка
	Количество,
шт.

	1 
	Город Омск, улица  Суворова, дом 90/7 
(КТП-5325 с оборудованием)
	-
	-
	1

	2 
	Город Омск, улица Перелета, дом 20
(ТП-6046 с оборудованием)
	-
	-
	1

	3 
	Город Омск, улица Перелета, дом 14/1
(ТП-6050 с оборудованием)
	-
	-
	1

	4 
	Город Омск, улица Пригородная угол улицы 
2-я Крайняя
(КТП-8234 с оборудованием)
	-
	-
	1

	5 
	Город Омск, улица Сибаковская, дом 16
(ТП-8215 с оборудованием)
	-
	-
	1

	6 
	Город Омск,
улица С. Сейфуллина, дом 31

(КЛ-10 кВ от 2БКТП-5042 до БКТП-6793, расположенной по бульвару Архитекторов,                                дом 20/1)
	1050
	АСБ-10 3х120
	-

	7 
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 130 
(КЛ-10 кВ от 2КТП-5508 до КТП-5509, расположенной
по улице Семиреченской,
дом 130)
	465
	АСБ-10 3х120
	-


	№ 
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность, п. м
	Марка
	Количество,
шт.

	8 
	Город Омск, улица
2-я Казахстанская, дом 24
(КЛ-10 кВ от КТП-5183 до
ОП-1210, расположенного 
по улице 2-я Казахстанская,
дом 24 (от КТП-5183)
	20
	АСБ-10 3х95
	-

	9 
	Город Омск, улица Суворова, дом 90, корпус 7 
(КЛ-10 кВ от КТП-5325 до
ТП-5896, расположенной 
по улице Суворова, дом 110) 


	240
	ААБлУ 3х120
	-

	10 
	Город Омск, улица 
3-я Автомобильная, дом 3
(КЛ-10 кВ от КТП-5507 до
ОП-1357, расположенного 
по улице 3-я Автомобильная, 
дом 3) 
	260
	АСБ-10 3х150
	-

	11 
	Город Омск, улица Карпинского угол улицы Южная
(КЛ-10 кВ от КТП-5631 до
КТП-5633, расположенной
по улице Ялтинской, дом 94/1)
	25
	ААШВ-10  3х95
	-

	12 
	Город Омск, улица Ватутина, дом 28 
(КЛ-10 кВ от КТП-6036 до
ОП-1260, расположенного
по улице 3-я Садовая, дом 3)
	270
	АСБ-10 3х120
	-

	13 
	Город Омск, улица Дергачева угол улицы Мариинская
(КЛ-10 кВ от КТП-6801 до
ОП-1082, расположенного
по улице Дергачева угол улицы Мариинской)
	25
	АСБ 3х120
	-

	14 
	Город Омск, переулок
3-й Приветливый
(КЛ-10 кВ от КТП-6820 до КТП-5155, расположенной
по улице 1-я Полевая, дом 88)
	190
	АСБ-10 3х120
	-

	15 
	Город Омск, улица Центральная, дом 33/1
(КЛ-10 кВ от РП-569 до
ОП-1042, расположенного
по улице Центральной,
дом 33/1)  
	85
	АСБ-10 3х240
	-

	16 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 73
(КЛ-10 кВ от РП-570 до
ТП-5704, расположенной
в микрорайоне «Входной», 
дом 23/2)
	430
	АСБ-10 3х120
	-

	17 
	Город Омск, улица Комарова, дом 7 
(КЛ-10 кВ от РП-601 до
ТП-6050, расположенной
по улице Перелета, дом 14/1)
	853
	ААБ-10 3х150
	-

	18 
	Город Омск, улица Комарова, дом 7Б
(КЛ-10 кВ от РП-601 до
ТП-6050, расположенной
по улице  Перелета, дом 14/1 )
	853
	ААБ-10 3х150
	-

	19 
	Город Омск, улица 
70 лет Октября, дом 14/3

(КЛ-10 кВ от РП-603 до
ТП-6636, расположенной
по улице Дмитриева, дом 1/7)
	410
	АСБ2л 3х150
	-

	20 
	Город Омск, улица Туполева дом 5А
(КЛ-10 кВ от РП-620 до
2БКТП-6268, расположенной по бульвару Архитекторов,
дом 10/1)
	510
	АСБ 3х150-10
	-

	21 
	Город Омск, улица Коттеджная, дом 54 микрорайон «Рябиновка»
(КЛ-10 кВ от РТП-634 до
ОП-1458, расположенного 

по улице И.Н. Багнюка,                   дом 11)
	850
	ААБЛУ-10 3х150
	-

	22 
	Город Омск, улица Суворова, дом 109/2 
(КЛ-10 кВ от ТП-5004 до
РПУ-5575У, расположенной возле Часовни Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского по улице Суворова, дом 109, корпус 1)
	560
	ААБ-10 3х70
	-

	23 
	Город Омск, улица Южная,
дом 43/1
(КЛ-10 кВ от ТП-5007 до

КТП-5631, расположенной
по улице Карпинского, дом 21)
	25
	АСБ-10 3х120
	-

	24 
	Город Омск, улица Муромцева, дом 91, корпус 1
(КЛ-10 кВ от ТП-5013 до
КТП-5967, расположенной
по улице Инженерная угол улицы Материальной)
	170
	ААБ-10 3х120
	-

	25 
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 132Б
(КЛ-10 кВ от ТП-5022 до
2КТП-5508, расположенной
по улице Семиреченской,

дом 130) 
	475
	АСБ-10 3х120
	-

	26 
	Город Омск, улица Граничная угол улицы Фабричная 
(КЛ-10 кВ от КТП-5036 до КТП-5216, расположенной
по улице Граничная угол улицы         2-й Тупик) 
	255
	ААБ-10 3х150
	-

	27 
	Город Омск, парк им. 30-летия Победы
(КЛ-10 кВ от ТП-5073 до
РПУ-5575У, расположенной возле Часовни Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского по улице Суворова, дом 109, корпус 1)
	155
	ААБ-10 3х70
	-

	28 
	Город Омск, улица Граничная,
дом 3 
(КЛ-10 кВ от КТП-5214 до
ТП-5215, расположенной
по улице 12 Декабря, дом 1)
	120
	ААБ 3х150
	-

	29 
	Город Омск, улица Граничная угол улицы 12 Декабря
(КЛ-10 кВ от КТП-5214 до КТП-5216, расположенной
по улице Граничная угол улицы  2-й Тупик) 
	664
	ААБ-10 3х150
	-

	30 
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 91
(КЛ-10 кВ от ТП-5300 до
ТП-5302, расположенной
по улице Семиреченской,
дом 95) 
	420
	ААБ 3х120
	-

	31 
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 95
(КЛ-10 кВ от ТП-5302 до
ТП-5304, расположенной
по улице Новостройка, дом 38)
	1130
	ААБ-10 3х120
	-

	32 
	Город Омск, улица Новостройка, дом 38
(КЛ-10 кВ от ТП-5304 до
ТП-5685, расположенной по улице Семиреченской, дом 2)
	590
	АСБ-10 3х120
	-

	33 
	Город Омск, улица Поворотникова, дом 25
(КЛ-10 кВ от КТП-5449 до
ТП-5460, расположенной
по улице Димитрова, дом 64) 
	520
	ААБЛУ-10 3х150
	-

	34 
	Город Омск, улица Граничная угол улицы Суровцева
(КЛ-10 кВ от КТП-5638 до
ОП-199, расположенного
по улице Граничной, дом 13) 
	387
	АСБ-10 3х120
	-

	35 
	Город Омск, улица Семиреченская, дом 99,          корпус 5 
(КЛ-10 кВ от ТП-5683 до
ТП-5685, расположенной
по улице Семиреченской,
дом 99, корпус 1)
	300
	АСБ-10 3х120
	-

	36 
	Город Омск, Северный, дом 1/1
(КЛ-10 кВ от ТП-5727 до            ТП-5703, расположенной
в микрорайоне «Входной»,            дом 33/2)
	100
	ААБ-10 3х120
	-

	37 
	Город Омск, улица Казахстанская
(КЛ-10 кВ от ТП-5744 до
ОП-140, расположенного
по улице Казахстанской,
дом 10) 
	90
	ААБЛУ-10 3х120
	-

	38 
	Город Омск, улица Днепровская, дом 14
(КЛ-10 кВ от ТП-5849 до
ТП-5027, расположенной
по улице 2-я Казахстанская, дом 3)
	400
	АСБ-10 3х120
	-

	39 
	Город Омск, улица
70 лет Октября, дом 38
(КЛ-10 кВ от ТП-6005 до
ТП-6042, расположенной
по улице 70 лет Октября угол улицы 3-я Енисейская)
	50
	АСБ-10 3х185
	-

	40 
	Город Омск, улица
70 лет Октября, дом 38
(КЛ-10 кВ от ТП-6005 до
ТП-6622А, расположенной
по улице 70 лет Октября,
дом 25Б) 
	440
	ААБЛУ-10 3х120
	-

	41 
	Город Омск, улица
70 лет Октября, дом 38
(КЛ-10 кВ от ТП-6005 до
ОП-707, расположенного
по улице 70 лет Октября угол 
улицы 3-я Енисейская)
	180
	ААБЛУ-10 3х120
	-

	42 
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 2/2
(КЛ-10 кВ от ТП-6006 до
КТП-6081, расположенной
по улице Волгоградской, дом 2) 
	850
	АСБ-10 3х150
	-

	43 
	Город Омск, улица Туполева, дом 3, корпус 3
(КЛ-10 кВ от ТП-6058 до 2БКТП- 6268, расположенной по бульвару Архитекторов,
дом 10/1) 
	490
	АСБ 3х150-10
	-

	44 
	Город Омск, улица Дмитриева, дом 10/1
(КЛ-10 кВ от ТП-6067 до
КТП-6036, расположенной
по улице Ватутина, дом 28)
	1350
	АСБ-10 3х95
	-

	45 
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 2
(КЛ-10 кВ от КТП-6081 до БКТП-6793, расположенной
по бульвару Архитекторов,
дом 20/1) 
	355
	АСБ-10 3х120
	-

	46 
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 14А
(КЛ-10 кВ от ТП-6100 до
ТП-6903, расположенной
по улице Лукашевича, дом 10)
	29
	АСБ-10 3х120
	-

	47 
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 16/1
(КЛ-10 кВ от ТП-6104 до
ТП-6903, расположенной
по улице Лукашевича, дом 10)
	657
	АСБ-10 3х120
	-

	48 
	Город Омск, улица Звездная, дом 4/3
(КЛ-10 кВ от ТП-6106 до
ОП-1126, расположенного
по улице Дианова)
	150
	АСБ-10 3х120
	-

	49 
	Город Омск,
проспект Комарова, дом 13
(КЛ-10 кВ от ТП-6140 до
ТП-6240, расположенной
по проспекту Комарова,
дом 9/2) 
	570
	АСБ-10 3х95
	-

	50 
	Город Омск, улица
4-я Солнечная, дом 29
(КЛ-10 кВ ТП 6155 до С/М в сторону БКТП-6807, расположенной по улице Волгоградской, дом 63) 
	1290
	ААБЛУ-10 3х240
	-

	51 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная
(КЛ-10 кВ от ТП-6158 до
ТП-6187, расположенной
по улице 4-я Любинская,
дом 22 )
	340
	ААБ-10 3х95
	-

	52 
	Город Омск, улица                          2-я Солнечная, 19А
(КЛ-10 кВ от ТП-6158 до             ТП-6187, расположенной
по улице 4-я Любинская,
дом 22)
	340
	ААБ-10 3х95
	-

	53 
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 3Г
(КЛ-10 кВ от ТП-6167 до           КТП-6219, расположенной по улице 70 лет Октября, дом 6)


	640
	АСБ-10 3х150
	-

	54 
	Город Омск, улица
70 лет Октября, дом 7
(КЛ-10 кВ от БКТП-6218 до КТП-6224, расположенной
по проспекту Комарова,
дом 15/3)
	165
	ААБЛУ-10 3х95
	-

	55 
	Город Омск, улица
70 лет Октября, дом 8
(КЛ-10 кВ от КТП-6227 до КТП-6229, расположенной
по улице 70 лет Октября угол бульвар Архитекторов)
	42
	АСБ-10 3х95
	-

	56 
	Город Омск, улица                        2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-10 кВ от ТП-6304 до            РП-632, расположенной
по улице 2-я Солнечная,
дом 27А)
	180
	ААБ-10 3х150
	-

	57 
	Город Омск, улица Дмитриева, дом 1/1
(КЛ-10 кВ от ТП-6625 до 2БКТП-6636, расположенной
по улице Дмитриева, дом 1/7)
	105
	ААБ-10 3х120
	-

	58 
	Город Омск,
проезд 1-й Тюкалинский
(КЛ-0,4 кВ  от 2БКТП-5171 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону  проезда 1-й Тюкалинский) 
	50
	ААБ 3х95
	-

	59 
	Город Омск,
бульвар Архитекторов, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6263 до здания 8/2 по бульвару Архитекторов)
	130
	АСБ 3х240+1х120
	-

	60 
	Город Омск,
бульвар Архитекторов, дом 6
(КЛ-0,4 от ТП-6263
до здания 8/2 по бульвару Архитекторов) 
	130
	АСБ 3х240+1х120
	-

	61 
	Город Омск, улица Луначарского, дом 26
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5331 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Дунаевского)
	90
	АВБбШв 4х150
	-

	62 
	Город Омск, улица Полярная угол переулка Ключевой
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5827 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Полярной)
	30
	АСБ 4х120
	-

	63 
	Город Омск, улица Профинтерна, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от РП-520 до здания 15 по улице Профинтерна)
	270
	ААБ 3х185+1х95
	-

	64 
	Город Омск, улица Дмитриева, дом 9, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от РП-602 до жилого дома 23 по улице Комарова)
	76
	ААШв 3х185+1х95
	-

	65 
	Город Омск, улица Степанца дом 7, корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от РП-604 до здания 3 по улице Перелета)
	170
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	66 
	Город Омск, улица Степанца, дом 7, корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от РП-604 до      здания 3 по улице Перелета)
	50
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	67 
	Город Омск, улица Степанца, дом 7, корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от РП-604 до        здания 3 по улице Перелета)
	170
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	68 
	Город Омск, по улице Рокоссовского, дом 18А
(КЛ-0,4 от РП-615 до здания 18/1 по улице Рокоссовского)
	120
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	69 
	Город Омск, улица Новороссийская, дом 4/2
(КЛ-0,4 кВ от РП-625 до здания 4А по улице Новороссийской)
	160
	АСБ 3х150
	-

	70 
	Город Омск, улица Новороссийская, дом 4/2
(КЛ-0,4 кВ от РП-625 до здания 4А по улице Новороссийской) 
	60
	ААБ 3х150
	-

	71 
	Город Омск, улица 12 Декабря, дом 112
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5029 до здания 114 по улице                       12 Декабря)
	170
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	72 
	Город Омск, по улице
12 Декабря, дом 112
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5029 до здания 114 по улице
12 Декабря)
	170
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	73 
	Город Омск, улица Мельничная, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5131 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице
1-я Кировская) 
	50
	АВБбШв 4х185
	-

	74 
	Город Омск, улица Южная угол улицы 8-я Кировская
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5166 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице
7-я Кировская) 
	25
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	75 
	Город Омск, улица Мельничная, дом 92/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5182 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Самарская)
	30
	ААБлУ 3х185
	-

	76 
	Город Омск, улица Седова,
дом 65/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5528 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Седова, дом 69)
	80
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	77 
	Город Омск, улица Ялтинская, дом 94/1
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5633 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Горской)
	35
	АВБбШв 4х150
	-


	78 
	Город Омск,
улица 20 лет Октября, дом 12А
(КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5634 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Суровцева)
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	79 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 33/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5703 до здания 101 микрорайон «Входной» 

(теплица бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №161»
	40
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	80 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 23/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5704 до жилого дома 23/1 микрорайона «Входной»)
	35
	ААБ 3х95+1х50
	-

	81 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 23/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5704 до жилого дома 23/1 микрорайон «Входной») 
	40
	АПБШВ 3х50+1х25
	-

	82 
	Город Омск, Северный, 
дом 1/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5727 до здания 1по улице Северной)
	50
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	83 
	Город Омск, улица
5-я Кировская, дом 87
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5749 до здания 101А по улице Южной)
	125
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	84 
	Город Омск, улица Новостройка, дом 9
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5897 вывод на ВЛ-0,4 кВ на опору №1 до здания 20Б по улице Новостройка)
	15
	АВБбШв 4х120
	-

	85 
	Город Омск, улица
3-я Островская, дом 166/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5973 до ВРУ жилых домов 170, 172, 174
по улице 3-я Островская)
	100
	АВБбШв 4х185
	-

	86 
	Город Омск, улица
3-я Островская, дом 166/1
(КЛ-0,4 от ТП-5973 до ВРУ жилых домов 170А, 172А, 172Б, 174А по улице 3-я Островская)
	100
	АВБбШв 4х185
	-

	87 
	Город Омск, улица Рокоссовского, дом 20
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6030 до жилого дома 20 по улице Рокоссовского)
	50
	АВВГ 3х25+1х16
	-

	88 
	Город Омск, улица Рокоссовского, дом 20
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6030
до жилого дома 20 по улице Рокоссовского)
	50
	ААШв 3х185
	-

	89 
	Город Омск, улица Дианова, дом 16А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6032
до здания 16/2 по улице Дианова)
	85
	АВБбШв 4х95
	-

	90 
	Город Омск, улица Перелета, дом 7Г
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6059 
до здания 7 (Блок Б) по улице Перелета)
	80
	ААШв 3х150+1х70
	-

	91 
	Город Омск, улица Перелета, дом 7Д
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6060
до здания 7 (Блок Б) по улице Перелета)
	180
	ААШв 3х95+1х35
	-

	92 
	Город Омск, улица Дианова, дом 33/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6120
до здания 33Б по улице
Дианова)
	365
	ААБ 3х150
	-

	93 
	Город Омск, улица Дианова, дом 33/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6120
до жилого дома 33Б по улице Дианова)
	365
	ААБ 3х150+1х70
	-

	94 
	Город Омск, проезд Лесной, дом 7
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6122
до жилого дома 9 по улице Дианова)
	210
	ААШв 3х70
	-

	95 
	Город Омск, проезд Лесной, дом 7
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6122
до жилого дома 9 по улице Дианова)
	210
	ААШв 3х70
	-

	96 
	Город Омск,
проспект Комарова, 
дом 13, корпус 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6140
до здания 13 по проспекту Комарова)
	105
	ААБ 3х120
	-

	97 
	Город Омск,
проспект Комарова,  
дом 13, корпус 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6140
до здания 13 по проспекту Комарова)
	105
	ААБ 3х120
	-

	98 
	Город Омск,
проспект Комарова, дом 15
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6222
до здания 17/4 по проспекту Комарова)
	82
	АВБбШв 4х70
	-

	99 
	Город Омск,
проспект Комарова, дом 15
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6222
до здания 17/4 по проспекту Комарова)
	82
	АВБбШв 4х70
	-

	100 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 8/2 по улице Туполева)
	210
	АВБбШв 4х150
	-

	101 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 8/2 по улице Туполева)
	170
	АВБбШв 4х240
	-

	102 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 8/2 по улице Туполева)
	170
	АВБбШв 4х240
	-

	103 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 8/2 по улице Туполева)
	210
	АВБбШв 4х150
	-

	104 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 6 по улице Туполева)
	15
	АВБбШв 4х120
	-

	105 
	Город Омск, улица Туполева, дом 6
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6255
до жилого дома 6 по улице Туполева)
	15
	АВБбШв 4х120
	-

	106 
	Город Омск,
улица 2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304
до здания 27 по улице
25-я Солнечная)
	100
	ААБ 3х70+1х35
	-

	107 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304
до здания 29 по улице
2-я Солнечная)
	70
	ААШвУ 3х120
	-

	108 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304
до здания 29 по улице
2-я Солнечная) 
	70
	ААШвУ 3х120
	-

	109 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304 до здания 27 по улице
2-я Солнечная)
	100
	ААБ 3х70+1х35
	-

	110 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304
до здания 27 по улице
2-я Солнечная)
	100
	ААБ 3х70+1х35
	-

	111 
	Город Омск, улица
2-я Солнечная, дом 29/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6304
до здания 27 по улице
2-я Солнечная)
	100
	ААБ 3х120
	-

	112 
	Город Омск, улица Дианова, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6401
до жилого дома 8/1 по улице Дианова) 
	144
	ААШв 3х120
	-

	113 
	Город Омск, улица Дианова, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6401
до жилого дома 8/1 по улице Дианова)
	144
	ААШв 3х120
	-

	114 
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 19/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6996
до жилого дома 19А по улице Лукашевича)
	75
	АВБбШв 3х50+1х25
	-

	115 
	Город Омск, улица Лукашевича, дом 19/1
(КЛ-0,4 кВ  от ТП-6996 до жилого дома 19А по улице Лукашевича)
	75
	АВБбШв 3х50+1х25
	-

	116 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 23/2
(КЛ-10 кВ (перемычка)
от ячейки №1 до ячейки №2 распределительного устройства 10 кВ (в ТП-5704) 
	10
	ААБ-10 3х120
	-


	117 
	Город Омск, 
микрорайон «Входной», 

(КЛ-10 кВ от П/С «Входная» до ОП-785, расположенного в микрорайоне «Входной»)
	80
	АСБ-10 3х95
	-

	118 
	Город Омск, 
микрорайон «Входной», 

(КЛ-10 кВ от П/С «Входная» до ОП-785, расположенного в микрорайоне «Входной»)
	80
	АСБ-10 3х95
	-

	119 
	Город Омск, улица Читинская, дом 35, корпус 1
(КЛ-10 кВ от П/С «Карбышевская» до М/М в сторону ТП-5139, расположенной по улице Читинской, дом 33)
	160
	АСБ-10 3х185
	-

	120 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 28/2
(КЛ-10 кВ от РП-570 до
ОП-1391, расположенного в микрорайоне «Входной»,                дом 28/1)
	190
	АСБ-10 3х150
	-

	121 
	Город Омск,
улица Профинтерна, дом 10/1
(КЛ-0,4 кВ от РП-520
до здания 22 по улице Севастопольской)
	150
	АСБ 3х70+1х35
	-

	122 
	Город Омск,
улица Мельничная, дом 44/1
(КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5284 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Мельничной) 
	50
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	123 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-10 кВ от РТП-650
до ТП-6020, расположенной
по проспекту Комарова,
дом 22/3)
	140
	ААБ-10 3х120
	-

	124 
	Город Омск, улица Дмитриева, дом 10/1
(КЛ-10 кВ от ТП-6067
до ТП-6035, расположенной по  улице Ватутина, дом 22)
	170
	ААБ-10 3х95
	-

	125 
	Город Омск, улица 12 Декабря, дом 112
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5029А до здания 114 по улице 12 Декабря)
	170
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	126 
	Город Омск, улица 12 Декабря, дом 112
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5029А до здания 114 по улице 
12 Декабря) 
	170
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	127 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 8
(КЛ-10 кВ от КТП-6227 до КТП-6219, расположенной
по улице 70 лет Октября, дом 3)
	30
	АСБ-10 3х95
	-

	128 
	Город Омск,
улица 20 лет Октября, дом 12А
(КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5634 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону
улицы И. Москаленко) 
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	129 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	60
	АВБбШв 4х120
	-

	130 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова) 
	60
	АВБбШв 4х120
	-

	131 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х240
	-

	132 
	 Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х240
	-

	133 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	134 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	135 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х240
	-

	136 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	ЩО-70
	-

	137 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	60
	АВБбШв 4х120
	-

	138 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	60
	АВБбШв 4х120
	-

	139 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650 до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	140 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 12
(КЛ-0,4 кВ от РТП-650
до здания 20 по проспекту Комарова)
	150
	АВБбШв 4х185
	-

	141 
	Город Омск,
улица Рокоссовского, дом 18А
(КЛ-0,4 кВ от РП-615 до здания 18/1 по улице Рокоссовского) 
	120
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	142 
	Город Омск,
улица Семиреченская, дом 99
(КЛ-10 кВ от ТП-5685
до ОП-220, расположенного
по улице Семиреченской)
	370
	ААБ-10 3х120
	-

	143 
	Город Омск, улица Граничная, дом 244Б
(КЛ-10 кВ от ТП-5726
до ОП-989, расположенного
по улице 22 Декабря) 
	65
	ААБ-10 3х120
	-

	144 
	Город Омск, улица Суворова, дом 109/2
(КЛ-10 кВ от ТП-5004
до ТП- 5112, расположенной
по улице 3-я Островская, дом 4)
	1000
	ААШВ-10  3х120
	-

	145 
	Город Омск,
улица 1-я Казахстанская, дом 1
(КЛ-10 кВ от КТП-5596
до ОП-1381, расположенного
по улице 1-я Казахстанская,
дом 1)
	81
	ААБ2л 3х95
	-

	146 
	Город Омск,
улица 70 лет октября, дом 18
(КЛ-0,4 кВ (перемычка)
от ВРУ-1 до ВРУ-2 
жилого дома 18
по улице 70 лет Октября)
(от ТП-6616)
	160
	ВБбШв 4х50
	-

	147 
	Город Омск,
улица 70 лет Октября, дом 20
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от ВРУ-1 до ВРУ-2
жилого дома 20
по улице 70 лет Октября)
(от ТП-6616)
	146
	ААБ 3х95
	-

	148 
	Город Омск,
улица 2-я Солнечная, дом 42В
(КЛ-0,4 кВ от П/С «Мясокомбинат» до здания 44А (канализационно-насосная станция) по улице                            2-я Солнечная)
	560
	АПВГ 3х50+1х25
	-

	149 
	Город Омск,
улица 2-я Солнечная, дом 15/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-6097
до жилого дома 38А
по улице 2-я Солнечная)
	16
	КГхл 4х10
	-

	150 
	Город Омск,
улица  3-я Островская,
дом 170 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ жилых домов 170, 172, 174
по улице 3-я Островская 
до ВРУ жилых домов 176, 178, 180/1, 180/2 по улице                        3-я Островская) (от ТП-5973)
	80
	АВБбШв 4х185
	-

	151 
	Город Омск,
улица 3-я Островская,                   дом 166/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5973 до ВРУ жилых домов 170А, 172А, 172Б, 174А, 174Б, 176А, 178А, 180А по улице 3-я Островская) 
	100
	АВБбШв 4х185
	-

	152 
	Город Омск,
поселок Николаевка,
улица Загородная, дом 1/1
(КЛ-6 кВ от                                      П/С «Комсомольская»
до ОП-331, расположенного
по улице Загородной, дом 1/1)
	50
	ААБ 120
	-

	153 
	Город Омск, улица Малунцева, дом 3А 
(КЛ-10 кВ от ТП-1009 до                    ТП-8050, расположенной
по проспекту Мира, дом 46)
	320
	АСБ 150
	-

	154 
	Город Омск, проспект Мира, дом 17Б
(КЛ-10кВ от ТП-1024
до ТП-8050, расположенной
по проспекту Мира, дом 46)
	400
	АСБ-10 3х150
	-

	155 
	Город Омск,
улица Энтузиастов, дом 21А
(КЛ-10кВ от ТП-1060
до ТП-1250, расположенной
по улице 4-я Заводская, дом 8)
	990
	ААШВ-10  3х120
	-

	156 
	Город Омск,
улица Энтузиастов, дом 18/1
(КЛ-10кВ от ТП-1160 до               ОП-324, расположенного
по улице Энтузиастов,                 дом 18/1)
	200
	АСБ 3х95
	-

	157 
	Город Омск, проспект Мира, дом 112 литера Ж
(КЛ-10кВ от 1209
до ОП-364, расположенного
по улице Доковской угол улицы 50 лет Профсоюзов) 
	230
	АСБ 3х185
	-

	158 
	Город Омск,
улица С. Тюленина, дом 1/1
(КЛ-10кВ от ТП-1282
до ТП-1283,  расположенной
по улице С. Тюленина, дом 5)
	300
	ААШВ  95
	-

	159 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 44
(КЛ-6 кВ от КТП-1626 до             ТП-57, расположенной по улице Нефтезаводской, дом 1/2)
	850
	ААШВ  95
	-

	160 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 44
(КЛ-6 кВ от КТП-1626 до С/М
в сторону ТП-1629,                             расположенной по улице Нефтезаводской, дом 48)
	750
	АСБ  70
	-

	161 
	Город Омск,
улица Малиновского, дом 17
(КЛ-10кВ от ТП-8000
до ОП-389, расположенного
по проспекту Академика Королева, дом 34)
	370
	ААБ 120
	-

	162 
	Город Омск, улица Красный Путь, 127
(КЛ-10 кВ от ТП-8036
до ТП-8037, расположенной
по улице Красный Путь,
дом 111)
	105
	ААБЛУ 150
	-

	163 
	Город Омск,
улица Физкультурная, дом 8
(КЛ-10кВ от ТП-8171
до ТП-8209, расположенной
по проспекту Академика Королева, дом 32)
	1200
	ААБл 120
	-

	164 
	Город Омск,                           улица Малиновского, дом 10Д
(КЛ-10кВ от ТП-8198
до ТП-8202, расположенной
по проспекту Менделеева,
дом 44)
	340
	ААБ 185
	-

	165 
	Город Омск,
улица Старозагородная Роща, дом 8 
(КЛ-10 кВ от ТП-8227
до ТП-8229, расположенной
по улице 2-я Затонская, дом 7)
	245
	АСБ 120
	-

	166 
	Город Омск, улица 4-я Крайняя, дом 13 (КЛ-10 кВ от ТП-8233
до ОП-392, расположенного
по улице 4-я Крайняя, дом 13)
	15
	АСБ 120
	-

	167 
	Город Омск,
улица 2-я Кольцевая, дом 9, корпус 7 
(КЛ-10 кВ от ТП-8273
до ТП-8275, расположенной
по улице Красный Путь,
дом 86)
	10
	ААБЛУ 120
	-

	168 
	Город Омск,
улица 2-я Кольцевая, дом 9, корпус 7 
(КЛ-10 кВ от ТП-8273 до              ТП-8275, расположенной
по улице Красный Путь,
дом 86)
	10
	ААБЛУ 120
	-

	169 
	Город Омск, улица Вавилова, дом 45/3 
(КЛ-10 кВ
от 2БКТП-8893 до ТП-8543, расположенной
по улице Волховстроя, дом 24) 
	171
	АСБ-10 3х185
	-

	170 
	Город Омск, улица Блюхера, дом 14 
(КЛ-0,4кВ (перемычка) между ВРУ жилого дома 14
по улице Блюхера и ВРУ магазина по улице Блюхера, дом 14) (от РП-803)
	55
	ААБ 3х150
	-

	171 
	Город Омск, улица Волкова, дом 1 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 1 до жилого дома 1А по улице Волкова) 
(от РП-803)
	75
	ААБ 3х70
	-

	172 
	Город Омск, улица Блюхера, дом 10 
(КЛ-0,4 кВ от РП-803
до жилого дома 2
по улице М. Никифорова)
	214
	ААБ 3х95
	-

	173 
	Город Омск,
проспект Академика Королева, дом 30, корпус 3 
(КЛ-0,4 кВ от РП-814 до здания 28 по проспекту Академика Королева)
	380
	ААШв 3х185
	-

	174 
	Город Омск,
проспект Академика Королева, дом 30, корпус 3 
(КЛ-0,4 кВ от РП-814 до здания 28 по проспекту Академика Королева)
	320
	ААБ 3х185+1х95
	-

	175 
	Город Омск,
улица Мамина-Сибиряка,
дом 26 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 26 по улице Мамина-Сибиряка до жилого дома 8 по улице Круговой) 
(от ТП-1001)
	120
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	176 
	Город Омск,
улица Энтузиастов, дом 67
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1001 до здания 6Б по улице Круговой)
	190
	АСБ 3х70+1х35
	-

	177 
	Город Омск,
улица ХХ Партсъезда, дом 36
(КЛ-0,4кВ от ТП-1002 до здания 39 по улице                         ХХ Партсъезда, дом 39)
	180
	ААБ 3х95+1х50
	-

	178 
	Город Омск, улица Андрианова,  дом, дом 10
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 10 до жилого дома 12 по улице  Андрианова)  
(от ТП-1005) 
	117
	АВБбШв 4х185
	-

	179 
	Город Омск, проспект Мира, дом 25В
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездом и хозяйственным корпусом в жилом доме 25В по проспекту Мира) (от ТП-1008)
	400
	АСБ 3х16+1х10
	-

	180 
	Город Омск,
улица Магистральная, дом 19
(КЛ-0,4кВ от ТП-1014 до здания 19 по улице Энергетиков) 
	70
	ААШв 3х95
	-

	181 
	Город Омск,
улица Магистральная, дом 31 
(КЛ-0,4кВ от ТП-1015
до здания 3 по улице Магистральной)
	150
	ААШв 3х120
	-

	182 
	Город Омск,
улица Тварковского, дом 7
(КЛ-0,4кВ от ТП-1026 до жилого дома 5 по улице Тварковского)
	50
	АВБбШв 4х150
	-

	183 
	Город Омск,
улица ХХ Партсъезда, дом 51А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1030
до жилого дома 78 по проспекту Мира)
	100
	АСБ 3х95+1х50
	-

	184 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1032 до жилого дома 18А по улице Андрианова)
	240
	АСБ 3х120
	-

	185 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1032 до жилого дома 43А по проспекту Мира)
	240
	АСБ 3х120
	-

	186 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 1
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 1 до жилого           дома 3 по улице Нефтезаводской) (от ТП-1032) 
	250
	АСБ 3х50
	-

	187 
	Город Омск,
улица 22 Апреля, дом 12Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1059
до жилого дома 10 по улице           22 Апреля)
	100
	ААБ 3х50
	-

	188 
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 10А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1061
до жилого дома 10А
по улице 22 Апреля)
	40
	АВВГ 3х16+1х10
	-

	189 
	Город Омск, улица Энтузиастов, дом 11А
(КЛ-0,4кВ от ТП-1064
до жилого дома 11А
по улице Энтузиастов)
	81
	ААБ 3х50+1х25
	-

	190 
	Город Омск,
улица Энергетиков, дом 69А угол улицы Горячева, дом 6/1 (КЛ-0,4кв от ТП-1066
до жилого дома 45
по улице Энтузиастов)
	150
	АСБ 3х35+1х16
	-

	191 
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 19, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1067 вывод
на ВЛ-0,4 кВ по улице Строителей) 
	40
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	192 
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 19, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1067 вывод
на ВЛ-0,4 кВ по улице Энергетиков)
	20
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	193 
	Город Омск, улица Андрианова, дом 24
(КЛ-0,4кВ от ТП-1077
до здания 5 по улице Андрианова)
	280
	ААБлУ 3х120
	-

	194 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 27
(КЛ-0,4кВ от ТП-1082
до жилого дома 31Б
по улице Нефтезаводской) 
	240
	ААШв 3х150
	-

	195 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 27
(КЛ-0,4кВ от ТП-1082
до здания 27 по улице  Нефтезаводской                        (ВРУ иллюминация))
	8
	ВББШВ 3х95
	-

	196 
	Город Омск, проспект Мира, дом 88А
(КЛ-0,4 кВ (перемычка)
от жилого дома 88А до жилого дома 88 по проспекту Мира) 

(от ТП-1091)
	60
	ААШв 3х95
	-

	197 
	Город Омск, улица Андрианова, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1111
до жилого дома 10
по улице Пригородной)
	100
	ААШв 3х50+1х25
	-

	198 
	Город Омск, улица Андрианова, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1111
до жилого дома 10
по улице Пригородной)
	130
	ААБ 3х120
	-

	199 
	Город Омск,
улица Пригородная, дом 10
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездами жилого дома 10
по улице Пригородной
(от ТП-1111)
	60
	ААБ 3х50
	-

	200 
	Город Омск, улица Андрианова, дом 10/2
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездами жилого дома 10/2 по улице Пригородной)
(от ТП-1111)
	40
	АВВБ 3х50+1х25
	-

	201 
	Город Омск, проспект Мира, дом 92
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездами жилого дома 92
по проспекту Мира) 
(от ТП-1114)
	98
	АПвБ 3х70+1х35
	-

	202 
	Город Омск, улица 50 лет Профсоюзов, дом 132
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1122
до жилого дома 132
по улице 50 лет Профсоюзов) 
	90
	ААБ 3х120
	-

	203 
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 53
(КЛ-0,4 кВ (перемычка)
от ВРУ-1 до ВРУ-2 жилого дома 53 по улице 22 Апреля) 
(от ТП-1124) 
	80
	ААБ 3х95
	-

	204 
	Город Омск,  проспект Мира, дом 100А угол
улицы 50 лет Октября
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1135
до здания 100
по проспекту Мира)
	20
	АВБбШв 4х25
	-

	205 
	Город Омск,
улица Нефтезаводская, дом 38,          корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1188 до здания 38В по улице Нефтезаводской) 
	75
	АПвБ 3х35+1х16
	-

	206 
	Город Омск,
проспект Менделеева, дом 19, корпус 4 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1224
до жилого дома 19/4
по проспекту Менделеева)
	55
	АПвБШв 3х70+1х35
	-

	207 
	Город Омск,
проспект Менделеева,  дом 19 корпус 4 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1224 до жилого дома 19/4 по проспекту Менделеева)
	57
	АПвБШв 3х70+1х35
	-

	208 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до  жилого дома 6 по улице Бородина)
	100
	АВБбШв 4х150
	-

	209 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до жилого дома 6/1 по улице Бородина)
	50
	АВБбШв 4х150
	-

	210 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до жилого дома 6/1 по улице Бородина)
	50
	АВБбШв 4х150
	-

	211 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до жилого дома 6 по улице Бородина) 
	10
	АВБбШв 4х150
	-

	212 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до жилого дома 6 по улице Бородина) 
	50
	АВБбШв 4х150
	-

	213 
	Город Омск, улица Бородина, дом 17 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1229 до жилого дома 6 по улице Бородина) 
	100
	АВБбШв 4х150
	-

	214 
	Город Омск, улица Белозерова, дом 18 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1233 до здания 16 по улице Белозерова)
	110
	ААБ 3х120
	-

	215 
	Город Омск, проспект Мира, дом 163В 
(КЛ-0,4кВ от ТП-1239 до жилого дома 165Б по проспекту Мира) 
	100
	ААШв 3х16+1х10
	-

	216 
	Город Омск, проспект Мира, дом 163Б 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 до жилого дома 165Б по проспекту Мира) 
	40
	ААШв 3х16+1х10
	-

	217 
	Город Омск, проспект Мира, дом 165Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1240 до жилого дома 165В по проспекту Мира)
	12
	АВВГ 3х35+1х16
	-

	218 
	Город Омск, проспект Мира, дом 165В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1240 до жилого дома 165В по проспекту Мира)
	12
	АВВГ 3х35+1х16
	-

	219 
	Город Омск,
улица 5-я Заводская, дом 18
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1245 до здания 26 по улице Заводской, дом 26)
	40
	АВБбШв 4х95
	-

	220 
	Город Омск,
улица  5-я Заводская, дом 18
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1245 до здания 6 по улице Заводской)
	87
	АВБбШв 4х240
	-

	221 
	Город Омск,
улица 5-я Заводская, дом 18
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1245
до здания 6 по улице Заводской)
	87
	АВБбШв 4х240
	-

	222 
	Город Омск, проспект Мира, дом 163, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1246
до здания 163/1 по проспекту Мира)
	60
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	223 
	Город Омск, проспект Мира, дом 163, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1246
до здания  163/1 по проспекту Мира)
	60
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	224 
	Город Омск, улица Белозерова, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1281
до здания 2/1 по проспекту Менделеева) 
	150
	ААШв 3х120+1х70
	-

	225 
	Город Омск,
улица С. Тюленина, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-1282
до жилого дома 4 по улице Белозерова)
	60
	ААБл 3х70
	-

	226 
	Город Омск,
проспект Менделеева, дом 16
(КЛ-0,4кВ от ТП-1287
до жилого дома 16/1 по проспекту Менделеева)
	450
	ААБл 3х70
	-

	227 
	Город Омск,
улица Молодежная, дом 114
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1309  вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Народной)
	15
	ААШВ 3х95
	-

	228 
	Город Омск, улица Загородная, дом 250
(КЛ-0,4 кВ от КТП-1640 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Загородной)
	30
	АВВГ 4х35
	-

	229 
	Город Омск,
улица Малиновского, дом 17
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8000
до здания 14 по улице Малиновского)
	105
	АПВГ 4х50
	-

	230 
	Город Омск,
улица Малиновского, дом 17
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8000 до здания 14 по улице Малиновского)
	100
	АСБ 3х95
	-

	231 
	Город Омск,
улица Малиновского, дом 17
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8000 до здания 14 по улице Малиновского)
	100
	ААШВ 3х120
	-

	232 
	Город Омск,
улица Малиновского, дом 17
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8000 до здания 14 по улице Малиновского)
	55
	АПВГ 4х50
	-

	233 
	Город Омск, улица Химиков, дом 16/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8012 до здания 16/1 по улице Химиков) 
	200
	ААШВУ 3х25
	-

	234 
	Город Омск, улица Химиков, дом 16/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8012
до здания 16 по улице Химиков)
	180
	ААШв 3х25+1х16
	-

	235 
	Город Омск, проспект Мира, дом 28
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8079 до жилого дома 22 по проспекту Мира)
	180
	АВБбШв 4х185
	-

	236 
	Город Омск, проспект Мира, дом 28
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8079 до жилых домов 18, 18А, 22 
по проспекту Мира)
	10
	ААБ 3х120
	-

	237 
	Город Омск, проспект Мира, дом 34А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8081 до жилого дома 30В по проспекту Мира)
	10
	АСБ 3х120+1х35
	-

	238 
	Город Омск, 
улица 4-я Поселковая, дом 40
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8083
до здания, расположенного по улице 4-я Поселковая, дом 40)
	190
	ААБ 3х95+1х50
	-

	239 
	Город Омск,
улица 4-я Поселковая, дом 40
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8083
до здания 34 по улице                   4-я Поселковая)
	200
	ААБ 3х150
	-

	240 
	Город Омск, проспект Мира, дом 30А, корпус 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8086
до ТП-8261, расположенной
по проспекту Мира, дом 30/1 )
	80
	АВВГ 3х25+1х16
	-

	241 
	Город Омск, 
улица 1-я Поселковая, дом 3
(КЛ-0,4кВ от ТП-8089  до жилого дома 53 по улице                2-я Поселковая)
	430
	ААБ 3х120
	-

	242 
	Город Омск, проспект Мира, дом 28А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8113 до жилого дома 26/2 по улице             4-я Поселковая)
	330
	АВБбШв 4х120
	-

	243 
	Город Омск, проспект Мира, дом 28А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8113  до жилого дома 26/2 по улице            4-я Поселковая)
	85
	АВБбШв 4х120
	-

	244 
	Город Омск, проспект Мира, дом 28 А
(КЛ-0,4 кВ  от ТП-8113 до жилого дома 26/2 по улице               4-я Поселковая)
	85
	ААБ 3х70
	-

	245 
	Город Омск, улица Волкова, дом 13
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8115 до жилого дома 5А по улице Волкова)
	132
	АСБ 3х70+1х35
	-

	246 
	Город Омск, улица                        2-я Поселковая, дом 1
(КЛ-0,4кВ от ТП-8126 до жилого дома 10Б по проспекту Мира)
	120
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	247 
	Город Омск, улица                          2-я Поселковая, дом 53
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8131 до жилого дома 34 по улице               4-я Поселковая)
	15
	АВБбШв 4х120
	-

	248 
	Город Омск, проспект Менделеева, дом 34 литера А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8132 до жилого дома 34 по проспекту  Менеделеева)
	50
	ААБ 3х70
	-

	249 
	Город Омск, проспект Менделеева, дом 34 литера А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8132 до жилого дома 34 по проспекту Менеделеева)
	50
	ААБ 3х70
	-

	250 
	Город Омск, улица  Бородина, дом 42/1
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-8133 до здания 42 по улице Бородина)
	48
	АВВГ 4х50
	-

	251 
	Город Омск, улица Бородина, дом 42/1
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-8133 до здания 42 по улице Бородина)
	48
	АВВГ 4х50
	-

	252 
	Город Омск, улица Малиновского, дом 21
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8134 до жилого дома 18 по улице                С. Тюленина)
	290
	АВБбШв 4х240
	-

	253 
	Город Омск, улица Малиновского, дом 21
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8134 до жилого дома 18 по улице               С. Тюленина)
	290
	АВБбШв 4х240
	-

	254 
	Город Омск, улица Малиновского, дом 21
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8134 до жилого дома 18 по улице               С. Тюленина)
	290
	АВБбШв 4х240
	-

	255 
	Город Омск, улица Малиновского, дом 21
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8134 до жилого дома 18 по улице                С. Тюленина)
	290
	АВБбШв 4х240
	-

	256 
	Город Омск, улица Бархатовой, дом 6Е
(КЛ-0,4 кВ ТП-8144 до жилого дома 6В по улице Бархатовой)
	107
	ААБ 3х95
	-

	257 
	Город Омск, улица Малиновского, дом 11
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8148 до здания 13 по улице Малиновского)
	197
	ААБ 3х70
	-

	258 
	Город Омск, улица Заозерная, дом 9
(КЛ-0,4кВ от ТП-8151 до жилого дома 40А по улице  Бородина)
	720
	ААБ 3х70
	-

	259 
	Город Омск, улица Заозерная, дом 15
(КЛ-0,4кВ от ТП-8152 до  здания (насосная) по улице Заозерная)
	100
	АВВГ 4х25
	-

	260 
	Город Омск, проспект Академика Королева, дом 10
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между зданием 10/2 по проспекту Академика Королева и зданием (хозяйственный блок) по проспекту Академика Королева, дом 10/2)
(от ТП-8201) 
	60
	АВВГ 2х10
	-

	261 
	Город Омск, переулок Башенный, дом 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8213 до жилого дома 20 по улице СибНИИСХоз)
	202
	ААБ 3х120
	-

	262 
	Город Омск, проспект Академика Королева, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8214 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону жилого дома 5/1 по проспекту Мира)
	10
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	263 
	Город Омск, улица
(КЛ-0,4 кВ от ТП-8367 до жилого дома 30 по улице СибНИИСХоз)
	100
	ААБ 3х120
	-

	264 
	Город Омск, улица Белозерова, дом 8/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-1281 до здания 3/1 по проспекту                  С. Тюленина)
	100
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	265 
	Город Омск, улица СибНИИСХоз, дом 4
(КЛ-10 кВ от ТП-8220 до             ТП-8224, расположенной по улице СибНИИСхоз, дом 3)
	130
	ААБ-10 3х95
	-

	266 
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 5
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 5 до жилого дома 7 по улице 22 Апреля)
(от ТП-1065)
	100
	АПсВГ 5х50+1х16
	-

	267 
	Город Омск, улица Андрианова,           дом 14
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 14 до жилого дома 14/1 по улице Андрианова)
(от ТП-1005)
	75 
	ААБ 3х120
	-

	268 
	Город Омск, улица  Энтузиастов, дом 67А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1001 до дома 65 по улице Энтузиастов)
	80
	ААБ 3х70+1х25
	-

	269 
	Город Омск, улица Бородина, дом 10/3
(КЛ-0,4кВ (перемычка) от жилого дома 10/3 до жилого дома 10/2  по улице Бородина) (от ТП-1225) 
	130
	ААШВ3х50+1х25
	-

	270 
	Город Омск, улица Волкова, дом 1А
(КЛ-0,4кВ (перемычка) от жилого дома 3А до жилого дома 1А по улице Волкова)
(от РП-803)
	50
	АПВБ 3х150+1х70
	-

	271 
	Город Омск, улица                        2-я Дачная, дом 1
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от  ВРУ-1 до ВРУ-2 жилого дома 1 по улице 2-я Дачная) 
(от РП-821)
	65
	ААБл 3х120
	-

	272 
	Город Омск, проспект Академика Королева, дом 14/3
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездом и пристройкой жилого дома по проспекту Академика Королева, дом 14/3)                                        (от ТП-8018) 
	100
	ААБ 3х120
	-

	273 
	Город Омск, улица                         6-й Кирпичный завод, дом 21
(КЛ-0,4кВ (перемычка) от жилого дома 21 по улице               6-й Кирпичный завод до жилого дома 3А по улице                             1-я Поселковая) 
(от ТП-8089)
	30
	ААШв 3х35+1х16
	-

	274 
	Город Омск, ХХ Партсъезда, дом 52А
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 52А до жилого дома 50Б по улице                          ХХ Партсъезда) (от ТП-1049)
	70
	АСБ 3х50
	-

	275 
	Город Омск,  улица                        5-я Заводская, дом 18
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1245 до            дома 6 по улице Заводской) 
	103
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	276 
	Город Омск, улица                          5-я Заводская, дом 18
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1245 до здания 6 по  улице Заводской)
	103
	АПвБШв 3х70+1х35
	-

	277 
	Город Омск, улица                         С. Тюленина, дом 9/1
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от           жилого дома 9/1 до жилого дома 7/1 по улице С. Тюленина)
(ТП-1284)
	75
	ААБ 3х120
	-

	278 
	Город Омск, улица Тварковского, дом 4
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 4 до жилого дома 2 по улице Тварковского)
(от ТП-1033) 
	130
	АСБ 3х50
	-

	279 
	Город Омск, проспект Мира дом 165, корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от КТП-1256 до здания 163, корпус 2 по проспекту Мира)
	70
	КГ 3х50+1х25
	-

	280 
	Город Омск, улица Химиков, дом 56
(КЛ-10 кВ от ТП-1222 до             ТП-1219, расположенной по улице Комбинатской, дом 3)
	1139
	ААБ2л 3х120
	-

	281 
	Город Омск, СНТ «Север», поселок Николаевка
(КЛ-6 кВ от КТП-1684 до             ОП-1508, расположенного в СНТ «Север», поселок Николаевка) 
	575
	ААБлУ 3х95
	-

	282 
	Город Омск,  улица Академика Королева, дом 26А 
(КЛ-10 кВ от ТП-8212 до            ОП-269, расположенного в СНТ «Север», поселок Николаевка)
	240
	АСБ 3х185
	-

	283 
	Город Омск, улица                         ХХ Партсъезда, дом 22,          корпус 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до  опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы ХХ Партсъезда)
	14
	АВБбШв 4х25
	-

	284 
	Город Омск, улица Магистральная, дом 59Б
(КЛ-10 кВ от ТП-1007 до             ТП-1056, расположенной по улице 22 Апреля, дом 24)
	290
	АСБ-10 3х120
	-

	285 
	Город Омск, проспект Мира, дом 100А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1135 до жилого дома 100Б по проспекту Мира)
	20
	ААБ 3х120
	-

	286 
	Город Омск, улица Белозерова, дом 8/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-1281 до здания 12/1 по проспекту Менделеева)
	150
	ААШв 3х120+1х70
	-

	287 
	Город Омск, улица 6-я Линия, дом 34А
(КЛ-10 кВ от ТП-7244 до          ТП-7245, расположенной по улице 9-я Линия, дом 193)
	275
	ААБ-10 3х120
	-

	288 
	Город Омск, улица                         1-я Транспортная, дом 12А
(КЛ-10 кВ от ТП-7256 до             ТП-7245, расположенной по улице 9-я Линия, дом 193)
	350
	ААБ-10 3х120
	-

	289 
	Город Омск, улица 27-я Рабочая, дом 44А
(КЛ-10 кВ от КТП-7542 вывод на ВЛ-10 кВ по улице                   1-я Железнодорожная, дом 18А)
	18
	ААБЛУ-10 3х95
	-

	290 
	Город Омск, улица                           75-й Гвардейской бригады,               дом 20Б
(КЛ-10 кВ от П/С «Полет» до         ТП-7614, расположенной по улице 5-я Кордная, дом 47)
	110
	АСБ-10 3х240
	-

	291 
	Город Омск, улица 6-я Шинная, дом 7А
(КЛ-10 кВ от ТП-7623 до            ТП-7917, расположенной по улице 6-я Шинная, дом 17Б)
	555
	ААБ-10 3х120
	-

	292 
	Город Омск, улица                           3-я Молодежная, дом 47А
(КЛ-10 кВ от ТП-7625 до              ТП-7917, расположенной по улице 6-я Шинная, дом 17Б)
	302
	ААБ-10 3х120
	-

	293 
	Город Омск, улица                          3-я Железнодорожная угол улицы 17-я Рабочая
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7914 до дома 89 по улице 17-я Рабочая)
	150
	АВБбШв 4х70
	-

	294 
	Город Омск, улица                           Л. Чайкиной, дом 7/1
(КЛ-0,4кВ (перемычка) от здания 7/1 по улице                          Л. Чайкиной (помещение дизель-генератора) до дома 7/1 по улице Л. Чайкиной (хирургия) (от РП-706)
	80
	АВВГ 3х120
	-

	295 
	Город Омск, улица Харьковская, дом 27А
(КЛ-0,4 кВ от РП-710 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы           17-я Рабочая)
	30
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	296 
	Город Омск, улица Свободы, дом 54А
(КЛ-0,4 кВ от РП-771 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы            6-я Рабочая)
	180
	СИП-2А 4х120
	-

	297 
	Город Омск, улица Свободы, дом 54А
(КЛ-0,4 кВ от РП-771 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы           7-я Рабочая)
	20
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	298 
	Город Омск, улица Кирова,     дом 8
(КЛ-0,4кВ (перемычка) от жилого дома 8 по улице Кирова до ЦТП-713, расположенного по улице Кирова, дом 4) 
(от РП-772)  
	130
	АВБШВ
3х35+1х10
	-

	299 
	Город Омск, улица                          Л. Чайкиной, дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания 8 по улице Л. Чайкиной (здание масляного хозяйства)
	70
	ААБ 3х150+1х70
	-

	300 
	Город Омск, улица                          Л. Чайкиной, дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания 8 по улице Л. Чайкиной (здание масляного хозяйства)
	70
	ААБ 3х50
	-

	301 
	Город Омск, Л. Чайкиной,              дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания 8 по улице Л. Чайкиной (гаражные боксы)
	135
	ААШв 3х70
	-

	302 
	Город Омск, Л. Чайкиной,                        дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания 8 по улице Л. Чайкиной (кран-балка)
	100
	АПБШВ 3х150+1х70
	-

	303 
	Город Омск, 16-й военный городок, дом 367А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7005 вывод на ВЛИ-0,4 кВ к жилым домам  381, 371, 366 в 16-ом военном городке) 
	30
	АВБбШв 4х240
	-

	304 
	Город Омск, 3-я Линия,                   дом 166А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7009 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                   5-я Линия)
	15
	ААБ 3х120+1х70
	-

	305 
	Город Омск, улица 3-я Линия, дом 166А 
(КЛ-0,4кВ от ТП-7009 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Куйбышева) 
	15
	ААБ 3х120+1х70
	-

	306 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 28 по проспекту Космическому угол дома Товстухо)
	50
	ААШв 3х50+1х25
	-

	307 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А
(КЛ-0,4 от ТП-7013 кВ до          дома 1А (ВРУ банка) по улице Товстухо)
	65
	ААШв 3х70+1х35
	-

	308 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 26А по проспекту Космическому)
	225
	ААБл 3х95+1х50
	-

	309 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 26А по проспекту Космическому)
	185
	ААБ 3х95+1х50
	-

	310 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 26А по проспекту  Космическому)
	185
	ААБ 3х95+1х50
	-

	311 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 26А по проспекту Космическому)
	225
	ААБл 3х95+1х50
	-

	312 
	Город Омск, улица Товстухо, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7013 до жилого дома 1А по улице                    Товстухо) 
	65
	ААШв 3х70+1х35
	-

	313 
	Город Омск, 16-й военный городок, дом 86А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7021 до  ПСК-455 в 16-м военном городке, дом 86)
	70
	ААБ 3х95
	-

	314 
	Город Омск, улица                       4-я Железнодорожная, дом 6А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7023 до жилого дома 101 по улице              17-я Рабочая)
	100
	ААБ 3х120+1х70
	-

	315 
	Город Омск, улица                        4-я Транспортная, дом 34
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7027 до жилого дома 5 по улице Кирова)
	180
	ААБлУ 3х120
	-

	316 
	Город Омск, улица                         4-я Транспортная, дом 34
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7027 до жилого дома 32 по улице              4-я Транспортная)
	75
	АПБбШВ 3х50+1х50
	-

	317 
	Город Омск,  улица                       4-я Транспортная, дом 34
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7027 до жилого дома 32 по улице             4-я Транспортная)
	75
	АПБбШВ 3х50+1х50
	-

	318 
	Город Омск, улица Маяковского, дом 64А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7032 до жилого дома 54 по улице Маяковского (котельная))
	130
	ААБ 3х120+1х70
	-

	319 
	Город Омск, проспект Космический, дом 18Г
(КЛ-0,4 кВ  от ТП-7034 до жилого дома 18В по проспекту Космическому)
	150
	ВРГ 3х95
	-

	320 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту  Космическому) 
	140
	ААБлУ 3х95
	-

	321 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97Ж по проспекту  Космическому)
	56
	ААБл 3х150+1х70
	-

	322 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до здания 97Б по проспекту Космическому)
	45
	ААБ 3х120+1х70
	-

	323 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту Космическому)
	73
	ААБ 3х120
	-

	324 
	Город Омск,  проспект Космический, дом 97Ж 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до здания 97Б по проспекту Космическому) 
	45
	ААБ 3х120
	-

	325 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту Космическому)
	51
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	326 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту  Космическому)
	140
	ААБлУ 3х95
	-

	327 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту Космическому)
	56
	ААБл 3х150
	-

	328 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту  Космическому)
	51
	ААБлУ 3х185
	-

	329 
	Город Омск, проспект Космический, дом 97Ж
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7041 до жилого дома 97А по проспекту Космическому) 
	73
	ААБ 3х120
	-

	330 
	Город Омск, улица                        1-я Железнодорожная, 18А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7045 до жилого дома 18 по улице                  1-я Железнодорожная)
	30
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	331 
	Город Омск, улица                         1-я Железнодорожная, 18А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7045 до жилого дома 18 по улице               1-я Железнодорожная) 
	490
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	332 
	Город Омск, улица                       1-я Железнодорожная, 18А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7045 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                13-я Рабочая)
	20
	АВБбШв 4х185
	-

	333 
	Город Омск, улица Свободы, дом 43А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7048 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Свободы)
	10
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	334 
	Город Омск, улица 5-я Кордная, дом 48А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7098 до  ПНС-649 по улице 4-я Кордная, дом 48)  
	70
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	335 
	Город Омск, ул. 5-я Кордная, дом 48А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7098 до  ПНС-649 по улице 4-я Кордная, дом 48)
	70
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	336 
	Город Омск, проспект Космический, дом 99/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7102 до жилого дома 97Д по проспекту Космическому)
	110
	ААБл 3х150
	-

	337 
	Город Омск, проспект Космический, дом 99/3 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7102  до жилого дома 97Д по проспекту  Космическому)
	165
	ААБл 3х150
	-

	338 
	Город Омск, 1-я Шинная,              дом 62Б
(КЛ-10 кВ от ТП-7466 до              ТП-7699, расположенной по улице 5-я Кордная, дом 63Г)
	540
	АСБ2л 3х185
	-

	339 
	Город Омск, проспект Космический, дом 99/3
(КЛ-0,4кВ от ТП-7102
до жилого дома 97Д
по проспекту  Космическому) 
	165
	ААБл 3х95
	-

	340 
	Город Омск, проспект Космический, дом 99/3 
(КЛ-0,4кВ от ТП-7102
до жилого дома 97Д
по проспекту Космическому)
	110
	ААБл 3х150
	-

	341 
	Город Омск, улица                           1-я Транспортная, 1/4
(КЛ-0,4кВ от ТП-7108
до жилого дома 1 по улице                          3-я Транспортная)
	190
	ААБ 3х95
	-

	342 
	Город Омск, улица                         1-я Железнодорожная
угол улицы 25-я Рабочая
(КЛ-0,4кВ от КТП-7110 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                  3-я Железнодорожная) 
	25
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	343 
	Город Омск, улица                        1-я Железнодорожная
угол улицы 25-я Рабочая
(КЛ-0,4кВ от КТП-7110 вывод на ВЛ-0,4 кВ по переулкам 1-й, 2-й, 3-й Ткацкий)
	150
	ААШв 3х185+1х95
	-

	344 
	Город Омск, 
улица 27-я Рабочая, дом 37
(КЛ-0,4 кВ от КТП-7111 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                 26-я Рабочая)
	20
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	345 
	Город Омск, улица Масленникова, дом 144/3А 
(КЛ-0,4кВ от ТП-7141
до дома 142 по улице Масленникова) 
	410
	АВБбШв 4х95
	-

	346 
	Город Омск, 
улица 8-я Линия, дом 209А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7159
до дома 214 по улице                        Б. Хмельницкого)
	85
	СБ 3х240+1х120
	-

	347 
	Город Омск, 
улица Учебная, дом 199В 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7180 вывод
на ВЛ-0,4 кВ по улице Учебной) 
	30
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	348 
	Город Омск,  
улица 9-я Линия, дом 193
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7245
до жилого дома 193 по улице              9-я Линия)
	71
	АСБ2л 4х240
	-

	349 
	Город Омск,
улица 9-я Линия, дом 193
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7245
до жилого дома 193 по улице               9-я Линия)
	71
	АСБ2л 4х240
	-

	350 
	Город Омск,  
улица 9-я Линия, дом 193
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7245
до жилого дома 195 по улице              9-я Линия)
	136
	АСБ2л 4х240
	-

	351 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376
до здания 171 по улице Масленникова)
	190
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	352 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376
до здания 171 по улице Масленникова)
	190
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	353 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Съездовской) 
	36
	АВБбШв 4х185
	-

	354 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376
до здания 171 по улице Масленникова)
	190
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	355 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376
до здания 171 по улице Масленникова)
	190
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	356 
	Город Омск, 
улица Железнодорожная  
(КЛ-0,4 кВ до от ТП-7397
до здания 1 по улице                          2-я Железнодорожная)
	90
	СБ 3х95+1х50
	-

	357 
	Город Омск, улица                        2-я Железнодорожная, дом 3А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7397
до здания 1 по улице                      2-я Железнодорожная)
	90
	ААБ 3х70
	-

	358 
	Город Омск, улица                        24-я Рабочая, дом 1А 
(КЛ-0,4кВ от ТП-7401 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы
Хабаровской)
	40
	СБ 3х240+1х120
	-

	359 
	Город Омск, 
улица 24-я Рабочая, дом 1А 
(КЛ-0,4кВ от ТП-7401 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы             22-я Рабочая)
	40
	КРПТ 3х95+1х50
	-

	360 
	Город Омск, 
улица 24-я Рабочая, дом 1А
(КЛ-0,4кВ от ТП-7401 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы            24-я Рабочая)
	40
	КРПТ 3х95+1х50
	-

	361 
	Город Омск, 
улица Свободы, дом 157А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7401 до жилого дома 157 по улице Свободы) 
	78
	АВРГ 3х70+1х35
	-

	362 
	Город Омск, 
улица  Маяковского, дом 82
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7430 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы      8-я Линия)
	120
	АВБбШв-4х185
	-

	363 
	Город Омск, 
улица Б. Хмельницкого, 
дом 223В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7508 до жилого дома 223 по улице                Б. Хмельницкого)
	120
	ААБ 3х185
	-

	364 
	Город Омск, 
улица Ермака 
угол улицы 7-я Линия 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-7509 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 8-я Линия)
	69
	СИП-2А 4х95
	-

	365 
	Город Омск, 
улица Ермака 
угол улицы 7-я Линия 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-7509 вывод  на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Линия) 
	47
	СИП-2А 4х95
	-

	366 
	Город Омск,  улица                         5-я Кордная, дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7602 до дома 9 в переулке Камерном)
	120
	ААБ 3х120
	-

	367 
	Город Омск, 
улица 5-я Кордная, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7603 до жилого дома 38Б в переулке Камерном)
	25,7
	ААБ 3х95
	-

	368 
	Город Омск, 
улица 5-я Кордная, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7603 до  жилого дома 38Б в переулке Камерном)
	25,7
	АВБбШв 4х120
	-

	369 
	Город Омск, 
улица 5-я Кордная, дом 20А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7603 до жилого дома 38Б в переулке Камерном)
	25,7
	АВБбШв 4х120
	-

	370 
	Город Омск, 
улица Рощинская, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7611 до жилого дома 62/1 по улице               3-я Молодежная)  
	475
	ААШв 3х95+1х35
	-

	371 
	Город Омск, 
улица Рощинская, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7611 до жилого дома 62/1 по улице             3-я Молодежная)  
	470
	ААШв 3х95+1х35
	-

	372 
	Город Омск, 
улица 5-я Кордная, дом 69А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7615 до жилого дома 59 по улице            5-я Кордная) 
	125
	ААБ 3х70
	-

	373 
	Город Омск, 
улица 6-я Шинная, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ ТП-7623 до 
дома 6 по улице 6-я Шинная)
	250
	АВВГ 4х6
	-

	374 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 14А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7701 до жилого дома 1 по улице Олимпийской) 
	365
	ААБ 3х120
	-

	375 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 30 по улице 
П. Осминина)
	43
	АВВБ 3х50+1х25
	-

	376 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 26 по улице                П. Осминина)
	95
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	377 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до здания 32 по улице                                  П. Осминина) 
	67,5
	АВБбШв 3х50+1х25
	-

	378 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 28 по улице               П. Осминина)  
	74
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	379 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до дома 32 по улице П. Осминина) 
	67,5
	АВБбШв 3х50+1х25
	-

	380 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до            дома 34 по улице П. Осминина)
	37,5
	ААШв 3х150
	-

	381 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до        дома 34 по улице П. Осминина) 
	40
	ААШв 3х120
	-

	382 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до           дома 34 по улице П. Осминина) 
	70
	ААШБ 3х120
	-

	383 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до        дома 34 по улице П. Осминина) 
	37,5
	ААШв 3х150
	-

	384 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 26 по улице               П. Осминина)
	95
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	385 
	Город Омск, 
улица Ермолаева, дом 10А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7743 до жилого дома 2 по улице Пономаренко)
	200
	АСБ 3х25+1х16
	-

	386 
	Город Омск, 
проезд Енисейский, дом 3А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7757 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Бердникова)
	15
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	387 
	Город Омск, 
улица Олимпийская, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7767 до жилого дома 3А по улице  Олимпийской)
	158
	ААШв 3х50+1х25
	-

	388 
	Город Омск, 
улица Олимпийская, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7767 до жилого дома 3А по улице  Олимпийской)
	158
	ААШв 3х50+1х25
	-

	389 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7769 до жилого дома 9 по улице                  75-й Гвардейской бригады)
	100
	ААБ 3х50+1х25
	-

	390 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 22А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7782 до жилого дома 18 по улице               П. Осминина)
	310
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	391 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 22А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7782 до жилого дома 26 по проспекту Космическому)
	470
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	392 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 22А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7782 до жилого дома 20 по улице                П. Осминина)
	220
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	393 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 22А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7782 до жилого дома 22 по улице                  П. Осминина)
	110
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	394 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 20

(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между жилыми домами 20 и 18 по улице П. Осминина) 

(от ТП-7782)
	720
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	395 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7832 до жилого дома 14 по улице                    50 лет ВЛКСМ)
	120
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	396 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7832 до жилого дома 16 по улице                 50 лет ВЛКСМ)
	90
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	397 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7832 до жилого дома 14Б по улице                   50 лет ВЛКСМ)
	120
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	398 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7832 до жилого дома 12А по улице             75-й Гвардейской бригады)
	155
	АСБ 3х70
	-

	399 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7832 до жилого дома 14А по улице                50 лет ВЛКСМ)
	186
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	400 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7834 до жилого дома 2В по улице                   50 лет ВЛКСМ)
	230
	ААШв 3х70
	-

	401 
	Город Омск, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7834 до жилого дома 4Д по улице                 50 лет ВЛКСМ)
	70
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	402 
	Город Омск, 
улица 5-я Линия, дом 250
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездами жилого дома 250 по улице 5-я Линия) (от ТП-7862)
	75
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	403 
	Город Омск, 
улица 75-й Гвардейской бригады, дом 18В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7901 до жилого дома 20А по улице                      75-й  Гвардейской бригады)
	140
	АСБ 3х95+1х50
	-

	404 
	Город Омск, 
улица 16-й военный городок, 
дом 86А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7021 до  ПСК-455 по улице                       16-й военный городок, дом 86)
	70
	ААБ 3х95
	-

	405 
	Город Омск, 
улица Лазо, дом 21А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7104 до гаражного кооператива «Восток-74»)
	30
	АВБбШв 4х16
	-

	406 
	Город Омск, 
улица 2-я Железнодорожная, дом 5А
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между подъездами жилого дома 5А по улице 2-я Железнодорожная) 
(от ТП-7094)
	60
	АВВБ 3х95+1х50
	-

	407 
	Город Омск, 
улица 5-я Кордная, дом 43Б
(КЛ-10 кВ от ТП-7614 до            РП-704, расположенной по улице 3-я Молодежная, дом 60) 
	110
	АСБ-10 3х240
	-

	408 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 2 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 2 до  жилого           дома 3 по улице П. Осминина)                 (от ТП-7672) 
	40
	АСБ 3х35+1х16
	-

	409 
	Город Омск, 
улица Л. Чайкиной, 7/1  
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между ВРУ дизель-генератора и ВРУ здания хирургии по улице 
Л. Чайкиной, дом 7/1)
(от РП-706)
	80
	АВВГ 3х120
	-

	410 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, 14А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7701 до жилого дома 1 по улице Олимпийской)
	365
	ААБ 3х120
	-

	411 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 30А по улице            П. Осминина)
	43
	АВВБ 3х50+1х25
	-

	412 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до дома 34 по улице  П. Осминина)
	37,5
	ААШВ 3х150
	-

	413 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до          дома  34 по улице П. Осминина)
	40
	ААШв 3х120
	-

	414 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до          дома 34 по улице П. Осминина) 
	40
	ААШБ 3х120
	-

	415 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, 30А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до            дома 34 по улице П. Осминина (учебный корпус))
	37,5
	ААШв 3х150
	-

	416 
	Город Омск, 
улица П. Осминина, дом 30А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7702 до жилого дома 28 по улице                П. Осминина)
	74
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	417 
	Город Омск, 
проспект Космический, дом 26
(КЛ-0,4 кВ (перемычка)  между жилым домом 26 по
проспекту Космическому и жилым домом 18 по улице           П. Осминина) (от ТП-7782) 
	60
	ААБ 3х70+1х35
	-

	418 
	Город Омск, 
улица Ипподромная, дом 12Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7843 до жилого дома 227 по улице             5-я Линия) 
	70
	ААБ 3х70
	-

	419 
	Город Омск, 
улица 75-й Гвардейской бригады, дом 18В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7901 до  жилого дома 20А по улице           75-й Гвардейской бригады) 
	140
	АСБ 3х95+1х50
	-

	420 
	Город Омск, 
улица 30-я Рабочая, дом 14Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7729 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 34-я Рабочая)
	100
	АВБбШв 4х185
	-

	421 
	Город Омск,
улица Олимпийская, 2А 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между  жилыми домами 3 и 4
по улице Олимпийской)
(от ТП - 7768)
	112
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	422 
	Город Омск,
проспект Комический, дом 25А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7124 до здания 10 по улице Пархоменко) 
	210
	АВБбШв 4х120
	-

	423 
	Город Омск, улица Пархоменко, дом 5А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7257 до здания 10 по улице Пархоменко)
	65
	АВБбШв 4х120
	-

	424 
	Город Омск,
улица 5-я Кордная, дом 43Б
(КЛ-10 кВ от ТП-7614 (врезка) в сторону РП-704, расположенной по улице               3-я Молодежная, дом 60)
	110
	ААБ 3х240
	-

	425 
	Город Омск, улица                         5-я Кордная, дом 43Б 
(КЛ-10 кВ от ТП-7614 (врезка) в сторону П/С «Полет», расположенной по улице                75-й Гвардейской бригады,   дом 20Б) 
	110
	АСБ 3х240
	-

	426 
	Город Омск, поселок Приветное, улица Лесная, дом 1 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5712 в сторону улицы Центральной)
	445
	АС-50
	-

	427 
	Город Омск, поселок Приветное, улица Лесная, дом 1
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5712 в сторону улицы Центральной)
	175
	АС-50
	-

	428 
	Город Омск, поселок Приветное, улица Лесная, дом 1
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5713 в сторону улицы Советской)
	315
	АС-50
	-

	429 
	Город Омск, улица Малая Островская, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5174 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Енисейская) 
	30
	СИП-2А 4х70
	-

	430 
	Город Омск, 
улица Малая Островская, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5174 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Енисейская)
	50
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	431 
	Город Омск, 
улица Малая Островская, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5174 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Енисейская)
	50
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	432 
	Город Омск, 
улица Малая Островская, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5174 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы 1-я Енисейская)
	30
	СИП-2А 4х70
	-

	433 
	Город Омск, 
улица 12 Декабря, дом 15
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5447 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Саргатской)
	100
	СИП-2А 4х95
	-

	434 
	Город Омск, 
улица 1-я Островская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5753 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 5-я Островская)
	50
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	435 
	Город Омск, 
улица Инженерная 
угол улицы Материальная  
(КЛ-0,4 кВ от КТП-5967 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Инженерная угол улицы                12 Декабря)
	35
	СИП-2А 4х95
	-

	436 
	Город Омск, 
переулок 3-й Приветливый 
(КЛ-0,4 кВ от  КТП-6820 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 4-й Приветливый) 
	50
	СИП-2А 4х95
	-

	437 
	Город Омск, 
переулок 3-й Приветливый 

(ВЛИ-0,4 кВ от  КТП-6820 (вывод) на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 3-й Приветливый) 
	50
	СИП-5 4х95
	-

	438 
	Город Омск, 
улица Поворотникова, дом 4/4

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-5025 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Пововортникова) 
	600
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	439 
	Город Омск, 
улица Граничная 

угол улицы 12 Декабря

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от            КТП-5214 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Граничной)
	120
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	440 
	Город Омск, 
улица Мельничная, дом 68/1

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от          ТП-5458 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Кировская)
	40
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	441 
	Город Омск, 
улица Мельничная, дом 68/1

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-5458 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Кировская)
	15
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	442 
	Город Омск, 
улица 3-я Енисейская, дом 30/3

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от              ТП-5568 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Енисейская)
	10
	СИП-2А 3х50+1х54,6
	-

	443 
	Город Омск, 
улица Семиреченская, дом 102

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от                 ТП-5688 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Автомобильная)
	15
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	444 
	Город Омск, 
улица Семиреченская, дом 102

(ВЛИ-0,4 кВ  (вывод) от             ТП-5688 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Автомобильная)
	30
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	445 
	Город Омск, микрорайон «Входной», дом 46
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5718 в сторону улицы Лесной) 
	280
	А-50
	-

	446 
	Город Омск, 
микрорайон «Входной», дом 46

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5718 в сторону улицы Лесной) 
	280
	А-50
	-

	447 
	Город Омск, 
улица Тургенева, дом 36 

угол улицы 22 Декабря

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от            ТП-5826 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Тургенева)
	30
	СИП-2А 4х95
	-

	448 
	Город Омск, 
улица Тургенева, дом 36 

угол улицы 22 Декабря

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-5826 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы  22 Декабря)
	65
	СИП-2А 4х95
	-

	449 
	Город Омск, 
улица 8-я Кировская, дом 101

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-5831 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 7-я Кировская)
	160
	СИП-2А 4х95
	-

	450 
	Город Омск, 
улица Кондратюка 

угол улицы Толмачева 

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от             КТП-6153 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Кондратюка)
	40
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	451 
	Город Омск, 
улица Инженерная 

угол улицы Материальная

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от              КТП-5967 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Инженерной)
	100
	СИП-2А 4х95
	-

	452 
	Город Омск, 
переулок 3-й Островский,             дом 16

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5753 в сторону переулка 

3-й Островский) 
	700
	А-50
	-

	453 
	Город Омск, 
улица Волгоградская 

угол улицы 1-я Солнечная, 

дом 2

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-6128 в сторону улицы 4-я Любинская)
	595
	А-35
	-

	454 
	Город Омск, 
улица Граничная 

угол улицы 2-й Тупик

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5216 в сторону улицы 2-й Тупик)
	590
	А-35
	-

	455 
	Город Омск, 
улица 10-я Самарская 

угол улицы Талалихина

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5593 в сторону улицы 10-я Самарская)
	1480
	А-35
	-

	456 
	Город Омск, 
улица 10-я Самарская 

угол улицы Днепровская

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5594 в сторону улицы 10-я Самарская)
	600
	А-35
	-

	457 
	Город Омск, 
улица 3-я Островская
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5755 в сторону улицы 3-я Островская)
	982
	А-50
	-

	458 
	Город Омск, 
улица Материальная 
угол улицы Муромцева
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5333 в сторону улицы Материальной)
	780
	А-35
	-

	459 
	Город Омск, 
улица Садовая, дом 15
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5041 в сторону улицы Садовой)
	350
	А-50
	-

	460 
	Город Омск, 
улица Мельничная, дом 122/2
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 в сторону улицы 1-я Самарская)
	1620
	А-50
	-

	461 
	Город Омск, 
улица Южная,  дом 8
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-5166 в сторону улицы 7-я Кировская)
	800
	А-35
	-

	462 
	Город Омск, 
улица Граничная 
угол улицы 12 Декабря
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5214 в сторону улицы Граничной)
	1290
	А-35
	-

	463 
	Город Омск, 
улица Граничная 
угол улицы 12 Декабря
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-5214 в сторону улицы Граничной)
	1000
	А-35
	-

	464 
	Город Омск, 
улица 20 лет РККА, дом 178
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7376 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 11-я Линия)
	110
	СИП-5 4х70
	-

	465 
	Город Омск, 
улица Свободы, дом 43А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7048 в сторону улицы Свободы) 
	490
	А-16
	-

	466 
	Город Омск, 
улица 15-я Рабочая, дом 88А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7088 в сторону улицы 17-я Рабочая)
	825
	А-16
	-

	467 
	Город Омск, 
улица 3-я Железнолорожная, дом 15А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7094 в сторону улицы 25-я Рабочая)
	1240
	А-16
	-

	468 
	Город Омск, 
улица Харьковская, дом 27А
(ВЛ-0,4 кВ от РП-710 в сторону улицы Свободы) 
	920
	А-16
	-

	469 
	Город Омск, 
улица Харьковская, дом 27А
(КЛ-0,4 кВ от РП-710 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Свободы)
	80
	А-16
	-

	470 
	Город Омск, 
улица 1-я Железнодорожная угол улицы 25-я Рабочая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-7110 в сторону улицы Железнодорожной)
	1120
	А-16
	-

	471 
	Город Омск, 
улица 1-я Железнодорожная угол улицы 25-я Рабочая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-7110 в сторону переулков                               1-й, 2-й, 3-й Ткацкий)
	1380
	А-16
	-

	472 
	Город Омск, 
улица 27-я Рабочая, дом 44А
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-7542 в сторону улицы 2-я Брянская)
	800
	А-16
	-

	473 
	Город Омск, 
улица 5-я Линия, дом 157А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7015 в сторону улицы 5-я Линия) 
	650
	А-50
	-

	474 
	Город Омск, 
улица 5-я Линия, дом 157А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7015 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                   5-я Линия)
	40
	А-50
	-

	475 
	Город Омск, 
улица 4-я Транспортная, 
дом 12А
(КЛ-10 кВ от ТП-7241 до             ТП-7840, расположенной по улице 2-я Военная, дом 5Б) 
	50
	А-50
	-

	476 
	Город Омск, 
улица 2-я Военная, дом 5Б
(КЛ-10 кВ от ТП-7241 до             ТП-7840, расположенной по улице 4-я Транспортная,              дом 12А)
	350
	А-50
	-

	477 
	Город Омск, 
улица Барабинская, дом 42/2
(ВЛ-10 кВ (отпайка) от ОП-712 (ТП-7242) в сторону ВЛ-10 кВ, расположенной в поселке Волжский)
	2
	А-50
	-

	478 
	Город Омск, 
улица 5-я Линия, дом 157А
(КЛ-0,4кВ от ТП-7015 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы            5-я Линия)
	210
	СИП-4 4х70
	-

	479 
	Город Омск, 
улица Л. Чайкиной, дом 8А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания 8 по улице Л. Чайкиной (гаражные боксы)
	135
	СИП-2А 4х16
	-

	480 
	Город Омск, 
улица 2-я Железнодорожная, дом 3А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7397 жилого дома 20 по улице                          3-я Железнодорожная) 
	160
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	481 
	Город Омск, улица                        2-я Железнодорожная, дом 3А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7397 до  жилых домов 20 и 22 по улице                  3-я Железнодорожная) 
	30
	СИП «Торсада» 4х16
	-

	482 
	Город Омск, улица                            3-я Железнодорожная, дом 26А
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от                  ТП-7050 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ в сторону жилого дома 24 по улице 3-я Железнодорожная)
	70
	СИП-2А 4х70
	-

	483 
	Город Омск, улица Панфилова, дом 6А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7665 до жилого дома 4А по улице Панфилова) 
	320
	СИП «Торсада» 3х70+1х54,6
	-

	484 
	Город Омск, улица 5-я Кордная, дом 11Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-7689 до жилого дома 55А по улице            4-я Кордная)
	50
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	485 
	Город Омск, улица Дементьева, дом 21В
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от                   ТП-7961 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Берникова)
	120
	СИП-2А 4х16
	-

	486 
	Город Омск, улица                           Л. Чайкиной, дом 8А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7002 до здания по улице Л. Чайкиной, дом 8)
	180
	СИП-4 4х70
	-

	487 
	Город Омск, улица Пархоменко, дом 5А
(ВЛИ-0,4кВ от ТП-7257 до опоры 8 в сторону здания по улице Пархоменко, 10)
	120
	СИП-2А 4х70
	-

	488 
	Город Омск, улица 4-я Линия, дом 161А
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от РП-708 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Линия)
	280
	А-35
	-

	489 
	Город Омск, 
улица 2-я Кольцевая 3/2

(ВЛ-0,4 кВ от РП-821 в сторону улицы 4-я Дачная)
	30
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	490 
	Город Омск, улица Малунцева, дом 10
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1011 

в сторону улицы Химиков)
	15
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	491 
	Город Омск, улица Малунцева, дом 10
(ВЛИ-0,4кВ от ТП-1011 

в сторону улицы Энергетиков)
	20
	СИП «Торсада» 3х50+1х54,6
	-

	492 
	Город Омск, улица Малунцева, дом 10
(ВЛИ-0,4кВ от ТП-1011 в сторону переулка Комбинатского)
	35
	СИП-2А 3х70+1х54,6
	-

	493 
	Город Омск, 
улица 1-я Новостроевская, 

дом 2

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-1140 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы 1-я Новостроевская) 
	20
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	494 
	Город Омск, улица Строителей угол улицы 50 лет Профсоюзов
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от            КТП-1207 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Строителей угол 

улицы 50 лет Профсоюзов)
	70
	СИП-2А 4х50
	-

	495 
	Город Омск, улица  Энтузиастов, дом 129
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от             КТП-1304 на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка Новоселовского)
	320
	СИП-2А 4х35
	-

	496 
	Город Омск, улица Загородная, дом 250
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от                ТП-1640 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы Аграрной) 
	120
	СИП-2А 4х35
	-

	497 
	Город Омск, улица Загородная, дом 250
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-1640 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы Аграрной)
	40
	СИП-2А 4х95
	-

	498 
	Город Омск, улица Полевая, дом 127
(ВЛИ-0,4 кВ(вывод) от            КТП-1649 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Аграрной)
	50
	СИП-2А 4х70
	-

	499 
	Город Омск, улица Полевая, дом 53
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от             КТП-1676 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Полевой)
	200
	СИП-2А 2х16
	-

	500 
	Город Омск, проспект Менделеева
(КЛ-0,4 кВ от РП-107 до 

здания 26 по улице Заозерной (торговый павильон) 
	25
	СИП-2А 4х50
	-

	501 
	Город Омск,
улица 4-я Северная угол 

улицы Красный Путь

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от          ТП-8013 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы 4-я Северная)
	260
	СИП-2А 4х70
	-

	502 
	Город Омск, улица Березовая, дом 2
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8032 до здания по улице Красный Путь, дом 92)
	260
	СИП-2А 4х95
	-

	503 
	Город Омск, улица Березовая, дом 2
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8032 до здания 92 по улице Красный Путь)
	180
	СИП-2А 4х25
	-

	504 
	Город Омск, 
улица  2я Поселковая, дом 8

(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-8125 в сторону улицы 5-я Поселковая)
	180
	СИП-2А 4х35
	-

	505 
	Город Омск, улица Бородина, дом 48А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8146 до торгового павильона 

по улице Бархатовой, дом 2А) 
	200
	СИП-2А 4х16
	-

	506 
	Город Омск, улица Бархатовой, дом 1В
(ВЛИ-0,4кВ от ТП-8176 до здания 2А по улице Бархатовой  (торговый павильон)
	200
	СИП-2А 4х95
	-

	507 
	Город Омск, 
улица СибНИИСХоз, дом 4

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от             ТП-8220 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы СибНИИСХоз)
	480
	СИП-2А 4х16
	-

	508 
	Город Омск, улица                        1-я Пригородная угол 
улицы 2-я Крайняя

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8234 до жилого дома 8 по улице                2-я Крайняя) 
	720
	СИП-2А 4х95
	-

	509 
	Город Омск, 
улица 1-я Пригородная угол 

улицы 2-я Крайняя

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от                 ТП-8234 на ВЛ-0,4 кВ в сторону 

улицы 3-я Крайняя) 
	130
	СИП-2А 4х95
	-

	510 
	Город Омск, улица Заозерная, дом 11
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8269

до здания 9Б/11 по улице Заозерной (торговый павильон)
	130
	СИП-2А 4х95
	-

	511 
	Город Омск, улица Заозерная, дом 11
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8269 до здания 9Б/11 по 

улице Заозерной (торговый павильон) 
	36
	СИП
«Торсада» 3х70+1х54.6
	-

	512 
	Город Омск, 
улица  2-я Поселковая, дом 12/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8402 до здания 8 по улице                          4-я Заозерная)
	480
	СИП
«Торсада» 3х70+1х54.6
	-

	513 
	Город Омск, 
улица 2-я Поселковая, дом 12/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8402  

в сторону улиц                                  7-я, 8-я Заозерная)
	440
	А-35
	-

	514 
	Город Омск, 
улица 1-я Затонская, дом 18

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8406 до здания 133 по улице Красный Путь) 
	200
	СИП-2А 4х50
	-

	515 
	Город Омск, 
улица 12-я Заозерная, дом 19

(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-8407 

до здания 3 по улице                       12-я Заозерная)
	320
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	516 
	Город Омск, 
улица 2-я Поселковая, дом 12/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8402 до здания 2 по улице                              5-я Заозерная)
	720
	А-16
	-

	517 
	Город Омск,
улица 1-я Пригородная угол улицы 2-я Крайняя

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8234 до жилого дома 11 по улице                   2-я Крайняя)
	171
	СИП 2А 4х25
	-

	518 
	Город Омск, улица Химиков, дом 6/6
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8197 до здания 6/3 по улице Химиков)
	70
	СИП 2А 4х25
	-

	519 
	Город Омск, 
улица 1-я Новостроевская,            дом 2

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от              ТП-1140 на ВЛ-0,4 в сторону 

улицы Новостроевской)  
	260
	СИП-2А 4х70
	-

	520 
	Город Омск, 
улица СибНИИСХоз, дом 4

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8220 до жилого дома 2 в СНТ «Садовод» (территория СНТ) 
	210
	СИП-2А 4х25
	-

	521 
	Город Омск, 
улица 4-я Заводская, дом 15

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-1244 до здания 6 по улице                              3-я Заводская) 
	1000
	А-35
	-

	522 
	Город Омск, улица Заозерная, дом 26
(ВЛИ-0,4 кВ от РП-107 

до здания 38 по улице Заозерной (торговый павильон) 
	160
	СИП-2А 4х25
	-

	523 
	Город Омск, улица Полевая, дом 127
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-1649 в сторону улицы Аграрной)
	1040
	А-35
	-

	524 
	Город Омск, улица Полевая, дом 127
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-1649 в сторону улицы Аграрной )
	60
	А-35
	-

	525 
	Город Омск, улица Полевая, дом 53
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-1676 

в сторону улицы Аграрной)
	1200
	А-35
	-

	526 
	Город Омск,
улица 4-я Северная угол 

улицы Красный Путь

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8013 до здания 2 по улице 4-я Северная) 
	20
	СИП-2А 4х50
	-

	527 
	Город Омск, 
улица 4-я Северная угол 

улицы Красный Путь

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8013 до здания 2 по улице 4-я Северная)
	345
	СИП-2А 4х50
	-

	528 
	Город Омск, проспект Мира, дом 163/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-1246 в сторону улицы Народной)
	320
	А-35, АС-50
	-

	529 
	Город Омск, улица Загородная, дом 250
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-1640 до здания 2 по улице Загородной) 
	370
	СИП-2А 3х35+1х50
	-

	530 
	Город Омск,
улица Студенческая, дом 1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-1629 в сторону улицы Студенческой) 
	400
	А-35
	-

	531 
	Город Омск, 
поселок Николаевка, 

СНТ «Север» 

(ВЛ-6 кВ от КТП-1684 от опоры № 32 до ОП-1508, расположенного в поселке Николаевка СНТ «Север»)
	6
	АС-50
	-

	532 
	Город Омск, 
улица Нефтезаводская, дом 44

(ВЛ-6 кВ от ТП-1629 до              ОП-366, расположенного по 

улице Студенческой, дом 1)
	20
	А-35
	-

	533 
	Город Омск, 
поселок Николаевка, 

улица Загородная, дом 32 

(ВЛ-6 кВ от КТП-650 

до ОП-337, расположенного 

в поселке Николаевка, 

улица Загородная, дом 32) 
	2
	А-35
	-

	534 
	Город Омск, проспект Академика Королева, дом 26/4
(ВЛ-10 кВ от ТП-8212  

до ОП-296, расположенного по проспекту Академика  Королева, 26/5)
	670
	А-50
	-

	535 
	Город Омск, проспект Академика Королева, дом 26/4
(ВЛ-10 кВ от ТП-8212 

до ОП-296, расположенного по проспекту Академика  Королева, 26/5)
	100
	А-35
	-

	536 
	Город Омск, СНТ «Садовод» 
(ВЛ-10 кВ от КТП-8007  воздушная отпайка от ВЛ-10 кВ ОП-296, расположенного

по проспекту Академика Королева, дом 34) 
	35
	А-35
	-

	537 
	Город Омск, Красноярский тракт, 
СНТ «Садовод-7»

(ВЛ-10 кВ отпайка от ОП-1435 в сторону ВЛ-10 кВ                       ТП-8364-ОП-709, расположенного по улице СибНИИСХоз, дом 4)
	67
	А-35
	-

	538 
	Город Омск, 
улица  Нефтезаводская, дом 47Б

(ВЛ-6 кВ от КТП-1678 до            ОП-1403, расположенного 

по улице Нефтезаводской, 

дом 47Б)
	5
	А-50
	-

	Всего
	110344,6
	-
	5


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ВРУ
	–
	вводно-распределительное устройство с порядковым номером;

	
	РУ
	–
	распределительное устройство с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КВЛ
	–
	кабельно-воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	РПУ
	–
	распределительная подстанция учета;

	
	М/М
	–
	мачтовая муфта;

	
	П/С
	–
	понизительная подстанция;

	
	РПУ
	–
	распределительная подстанция учета;

	
	СНТ
	–
	садоводческое некоммерческое товарищество;

	
	БКТП
	–
	блочная комплектная трансформаторная подстанция;

	
	С/М
	–
	соединительная муфта;

	
	РТП
	–
	распределительная трансформаторная подстанция;

	
	2БКТП
	–
	двухтрансформаторная блочная комплектная трансформаторная подстанция;

	
	КВЛИ
	–
	кабельно-воздушная линия изолированная;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод.


_________________
