PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 ноября 2019 года № 353-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска А.В. Подгорбунских. 

	Мэр города Омска
	
	             О.Н. Фадина


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска
от 15 ноября 2019 года № 353-р


ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных сетей электроснабжения
	№
 п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка
	Количество,
шт.

	1 
	Город Омск, 
улица 14-я Чередовая
(ТП-3916 с оборудованием)
	-
	-
	1

	2 
	Город Омск, 
микрорайон «Входной» 
(КТП-5717 с оборудованием)
	-
	-
	1

	3 
	Город Омск,
улица 20-я Марьяновская, 
дом 78  
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3821             в сторону улицы                            20-я Марьяновская)
	630
	А-50
	-

	4 
	Город Омск, 
улица 20-я Марьяновская, 
дом 78 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3821 
в сторону улицы                           21-я Марьяновская) 
	770
	А-50
	-

	5 
	Город Омск, улица Н. Зенькова угол улицы Кропоткина
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3222 
в сторону улицы Никитина)
	765
	А-50
	-

	6 
	Город Омск, 
улица Кропоткина угол 
улицы Избышева
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3374 
в сторону улицы Горького)
	430
	А-50
	-

	7 
	Город Омск, улица Правды, 
дом 30
(ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 
в сторону улицы Правды)
(от ТП-3020)
	910
	СИП-2А 3х50+1х54,6
	-

	8 
	Город Омск, улица Труда,          дом 64
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 
в сторону улицы Труда) 
	950
	А-50
	-

	9 
	Город Омск,  улица                          3-я Чередовая угол улицы Гоголя (ВЛ-0,4 кВ от КТП-3242  в сторону переулка                             1-й Чередовый)
	315
	А-50
	-

	10 
	Город Омск, 
улица 3-я Чередовая угол улицы Гоголя
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3242 
в сторону переулка                                  1-й Чередовый)  
	355
	А-50
	-

	11 
	Город Омск, улица Доватора угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3736 
в сторону улицы Доватора)
	725
	А-16
	-

	12 
	Город Омск,
улица 2-я Тепловозная, дом 4/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 
в сторону улицы Воровского, дом 116Б) 
	280
	А-35
	-

	13 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол улицы 2-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3584 
в сторону улицы 2-я Путевая)
	1200
	А-16
	-

	14 
	Город Омск, 
улица 5-я Путевая, дом 137
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3775 
в сторону улицы Лекальной) 
	780
	А-16
	-

	15 
	Город Омск, улица Усадебная угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3580 
в сторону улицы Усадебной)
	720
	А-16
	-

	16 
	Город Омск, улица Усадебная угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3580 
в сторону улицы Усадебной) 
	40
	А-16
	-

	17 
	Город Омск, 
улица 3-я Чередовая угол улицы Гоголя
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3242 
в сторону 
переулка 2-й Чередовый) 
	1740
	А-50
	-

	18 
	Город Омск, 
улица Машиностроительная угол улицы Инструментальной 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3586 
в сторону 
улицы Инструментальной) 
	1100
	А-16
	-

	19 
	Город Омск, 
улица 17-я Марьяновская, 
дом 68/1
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3064 
в сторону 
улицы 16-я Марьяновская)  
	660
	А-50
	-

	20 
	Город Омск, 
улица В. Тытаря угол переулка Малый Цеховой
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3796 
в сторону улицы Целинной)
	800
	А-16
	-

	21 
	Город Омск, 
улица 4-я Электровозная, дом 5
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3133 
в сторону 
улицы 6-я Электровозная)
	720
	А-50
	-

	22 
	Город Омск, улица Усадебная угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3580 
в сторону улицы 5-я Путевая)
	1060
	А-16
	-

	23 
	Город Омск, улица Усадебная угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3580 
в сторону улицы 5-я Путевая) 
	80
	А-16
	-

	24 
	Город Омск, улица 3-я Путевая угол улицы Моторной
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3774 
в сторону улицы 2-я Путевая)
	640
	А-16
	-

	25 
	Город Омск, 
улица Декабристов, дом 45
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3146 
в сторону 
улицы 10-я Чередовая)
	1120
	А-50
	-

	26 
	Город Омск, улица Лобкова,  дом 13/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3750 
в сторону здания 3 
по улице Лобкова (павильон))
	270
	СИП 4х16
	-

	27 
	Город Омск, 
улица  5-я Путевая, дом 137
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3775 
в сторону улицы 3-я Путевая)
	400
	А-16
	-

	28 
	Город Омск, 
поселок 7-й Кирпичный, 
дом 16
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3455 
в сторону 
поселка 7-й Кирпичный)
	520
	А-16
	-

	29 
	Город Омск, улица                       4-я Ленинградская угол улицы 3-я Станционная
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3408 
в сторону улицы                               6-я Станционная) 
	560
	А-16
	-

	30 
	Город Омск, улица                          4-я Ленинградская угол улицы 3-я Станционная
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3408 
в сторону улицы                                  6-я Станционная)
	350
	А-16
	-

	31 
	Город Омск, улица                           8-я Станционная угол улицы 11-я Балтийская
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3477
в сторону улицы                               8-я Станционная)
	1320
	А-16
	-

	32 
	Город Омск, улица                         5-я Путевая, дом 69
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3582 
в сторону улицы 2-я Путевая) 
	780
	А-16
	-

	33 
	Город Омск, улица Н. Зенькова, дом 2/1 
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3781
в сторону улицы Мануильского)
	770
	АС-50
	-

	34 
	Город Омск, улица Карьер,   дом 90 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3519 
в сторону улицы Цветочной)
	625
	А-50
	-

	35 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол улицы 2-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3584 
в сторону улицы В. Тытаря)
	920
	А-16
	-

	36 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 50Б 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3615 
в сторону улицы 2-я Репина)
	680
	А-50
	-

	37 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 50Б 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3615 
в сторону 
улицы 1-я Трамвайная) 
	740
	А-50
	-

	38 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 50Б 
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3615 в сторону улицы Семашко) 
	245
	А-50
	-

	39 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 50Б
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3615 
в сторону улицы Семашко) 
	420
	А-50
	-

	40 
	Город Омск, улица Н. Зенькова угол улицы Кропоткина
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3222 
в сторону улицы Толстого) 
	900
	А-50
	-

	41 
	Город Омск, улица Н. Зенькова угол улицы Кропоткина
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3222 
в сторону улицы Кропоткина) 
	720
	А-50
	-

	42 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3581 
в сторону
улицы Новокирпичной)
	580
	А-16
	-

	43 
	Город Омск, 
улица Машиностроительная угол улицы Инструментальной
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3586
в сторону улицы Доватора) 
	800
	А-16
	-

	44 
	Город Омск, улица Доватора угол улицы 5-я Путевая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3736 
в сторону улицы 1-я Путевая)
	1380
	А-16
	-

	45 
	Город Омск, улица Блусевич, дом 22/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3678 
в сторону улицы Карлова) 
	480
	А-35
	-

	46 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3380 
в сторону 
переулка 4-й Чередовый)
	314
	А-35
	-

	47 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3380 
в сторону 
улицы 6-я Чередовая)
	490
	А-50
	-

	48 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3380 
в сторону улицы Радищева)
	800
	А-50
	-

	49 
	Город Омск, улица Серова,  
дом 34
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3577
в сторону здания 5А 
по улице Марченко)
	26
	А-35
	-

	50 
	Город Омск, улица Лобкова, дом 22
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 
в сторону улицы Серова) 
	96
	А-35
	-

	51 
	Город Омск, улица                      5-я Красноармейская, дом 41/1
(ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5
до ТП-3210, расположенной по улице 1-я Красной Звезды угол улицы 5-я Красноармейская)
	15
	СИП 4х16
	-

	52 
	Город Омск, улица Яблоневая  СНТ «Заря-3»
(ВЛ-10 кВ от КТП-3050 до   ОП-953, расположенного по улице Яблоневой                         СНТ «Заря-3»)
	50
	А-35
	-

	53 
	Город Омск, улица Московская угол улицы Литовской
(ВЛ-10 кВ от КТП-3142 до   ОП-758, расположенного по улице Московской угол улицы Литовской)
	80
	А-35
	-

	54 
	Город Омск, улица                            8-я Станционная угол улицы          11-я Балтийская
(ВЛ-10 кВ от КТП-3477 до   ОП-788, расположенного по улице 8-я Станционная угол улицы 11-я Балтийская)

	20
	А-50
	-

	55 
	Город Омск, Черлакский тракт (территория Южного кладбища)
(ВЛ-10 кВ от КТП-3306 до           ОП-713, расположенного
по Черлакскому тракту (территория Южного кладбища)
	20
	АС-70
	-

	56 
	Город Омск, улица Осипова, дом 81
(ВЛИ-10 кВ от опоры № 1 
до ОП-1434, расположенного 
по улице Осипова, дом 81)
	6
	СИП  3х70
	-

	57 
	Город Омск,
улица 6-я Станционная, 
дом 149/1
(ВЛ-10 кВ от ОП-899 до            ОП-950 (РП-303), расположенного в поселке Дальний, дом 1/19)
	2106
	АС-70
	-

	58 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 23
(ВЛ-10 кВ от ОП-819 до М/М, расположенной 
в поселке Дальний, дом 20)
(от ТП-3401) 
	485
	А-50
	-

	59 
	Город Омск, улица                        6-я  Комсомольская, дом 53
(ВЛ-10 кВ от ОП-121 до        ОП-136, расположенного по улице 13-я Комсомольская,  
дом 1)
	660
	А-50
	-

	60 
	Город Омск, улица Осташковская, дом 23
(ВЛИ-0,4кВ от ТП-1005 в сторону здания 23/1 (газовая котельная) по улице  Осташковской)
	120
	СИП 4х35
	-

	61 
	Город Омск, улица                       3-я Станционная, дом 69/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3408 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Станционная)
	350
	АВВБ 3х16+1х10
	-

	62 
	Город Омск, улица Стальского,             дом 8Б
(ВЛИ-0,4 кВ (перемычка) в здании 8Б по улице Стальского)
(от ТП – 3014)

	96
	СИП 4х35
	-

	63 
	Город Омск, улица Киевская, дом 8/1
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от               ТП-3969 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Д. Бедного)
	90
	СИП-2А 4х95
	-

	64 
	Город Омск, улица Лобкова, дом 13/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3750 до здания 3 по улице                           8-я Ленинская)
	270
	СИП-5 4х16
	-

	65 
	Город Омск, улица Радищева, дом 35/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3104 в сторону улицы Красной Звезды)
	1455
	СИП-5 4х95
	-

	66 
	Город Омск, поселок Карьер, улица Цветочная
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3519 в сторону поселка Карьер)
	2450
	СИП-2А 3х50+1х54,6
	-

	67 
	Город Омск, улица Блусевич, дом 22/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3678 в сторону улицы Карлова)
	160
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	68 
	Город Омск, улица Доватора угол улицы 5-я Путевая
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3736 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Путевая)
	70
	СИП-2А 4х95
	--

	69 
	Город Омск, улица Луговая угол улицы                                      7-я Красноармейская
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3214 в сторону улицы Черлакской)
	680
	СИП-2А 4х95
	-

	70 
	Город Омск, улица Луговая угол улицы                                        7-я Красноармейская
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3214 в сторону улицы Черлакской)
	440
	СИП-2А 4х95
	-

	71 
	Город Омск, улица 3-я Путевая угол улицы Моторной
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3774 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы            2-я Путевая)
	220
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	72 
	Город Омск, улица                         5-я Путевая угол улицы Лекальной
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3775 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Путевая)
	164
	СИП-5 4х70
	-

	73 
	Город Омск, улица Труда,          дом 1А
(ВЛИ-0,4 кВ (перемычка) между зданием административно-бытового корпуса и зданием ангара по улице Калинина, дом 1) 
(от ТП-3884)

	220
	СИП-2А 3х50+1х54,6
	-

	74 
	Город Омск, улица Труда, 
дом 1А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3884 до здания 1 административно-бытового корпуса по улице Калинина)

	220
	СИП-2А 4х70
	-

	75 
	Город Омск, улица Труда,              дом 1А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3884 до здания 1 (ангар) по улице Калинина, дом 1)

	160
	СИП-2А 4х70
	-

	76 
	Город Омск, улица Избышева, дом 3Б
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3957 до здания 9 по улице Карбышева)
	155
	СИП-2А 2х16
	-

	77 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3380 в сторону переулка                                       4-й Чередовый)
	100
	СИП-5 4х70
	-

	78 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3380 в сторону улицы Радищева)
	30
	СИП-5 4х70
	-

	79 
	Город Омск, улица Радищева угол улицы 6-я Чередовая
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3380 в сторону улицы 6-я Чередовая)
	45
	СИП-5 4х70
	-

	80 
	Город Омск, улица                       12-я Марьяновская, дом 84/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3384 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Семашко)
	60
	СИП-4 4х120
	-

	81 
	Город Омск, улица                             1-я Станционная, дом 3А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3457 до жилого дома 9А по улице             1-я Ленинградская)
	200
	СИП-2А 4х25
	-

	82 
	Город Омск, поселок Птицефабрика, дом 7
(ВЛИ-0,4 кВ (перемычка) между жилым домом 7 и жилым домом 14 в поселке Птицефабрика) 
(от ТП-3462)
	265
	СИП-2А 4х50
	-

	83 
	Город Омск, улица                 Волго-Донская, дом 15/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3479 в сторону улицы Майкоповской) 
	640
	СИП-2А 4х95
	-

	84 
	Город Омск, поселок Карьер угол улицы Цветочной
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3519 вывод на ВЛИ-0,4 кВ в сторону поселка Карьер)
	25
	СИП-2А 4х95
	-

	85 
	Город Омск, поселок Карьер угол улицы Цветочной
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3519 вывод на ВЛ-0,4 сторону Верхний Карьер) 
	125
	СИП-2А 4х95
	-

	86 
	Город Омск, улица Воровского, дом 17 угол улицы Электровозной
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3523 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Воровского) 
	40
	СИП-2А 4х95
	-

	87 
	Город Омск, улица                        6-я Комсомольская, дом 53
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3544 в сторону улицы Урожайной)
	560
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	88 
	Город Омск, улица                        6-я Комсомольская, дом 53
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3544 в сторону улицы Пугачева) 
	1455
	СИП-2А 4х95
	-

	89 
	Город Омск, улица                      10-я Комсомольская, дом 23/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3545 в сторону улицы Урицкого) 

	1263
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	90 
	Город Омск, улица 3-я Новая, дом 33/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3546 в сторону улицы 4-я Новая) 

	320
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	91 
	Город Омск, улица 3-я Новая, дом 33/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3546 в сторону улицы 4-я Новая) 

	370
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	92 
	Город Омск, улица                       4-я Электровозная, дом 5
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3133 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Электровозная) 

	30
	СИП-5 4х120
	-

	93 
	Город Омск, улица                          4-я Электровозная, дом 5
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3133 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Электровозная) 
	50
	СИП-5 4х120
	-

	94 
	Город Омск, улица                         К. Цеткин, дом 34
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3137 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Карьерная) 
	70
	СИП-2А 4х95
	-

	95 
	Город Омск, улица Яблоневая в СНТ «Заря-3»
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3150 в сторону улицы Яблоневой)
	200
	СИП-2А 4х50
	-

	96 
	Город Омск, улица                    25 лет Октября, дом 4А
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3024 в сторону улицы Белинского) 
	660
	СИП-2А 4х16
	-

	97 
	Город Омск, улица Яблоневая в СНТ «Заря-3» 
(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3050 в сторону улицы Яблоневой)
	350
	СИП-2А 3х50+1х54,6
	-

	98 
	Город Омск, улица Радищева, дом 35/1 
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3104 в сторону улицы 5-я Чередовая, дом 31А) 
	520
	СИП-2А 3х95+1х70
	-

	
	Город Омск, улица Воровского угол улицы 10-я Электровозная
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3119 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 7-я Электровозная) 
	250
	СИП-4 4х120
	-

	99 
	Город Омск, улица Карбышева, дом 42/1
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3004 в сторону улицы Гризодубовой, дом 37 и улицы Карбышева, дом 40) 
	95
	СИП «Торсада» 3х35+1х54,6
	-

	100 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 до С/М в сторону ТП-3401, расположенной по улице                6-я Ленинградская, дом 1)
	70
	АСБ 3х150
	-

	101 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 до             ТП-3488, расположенной в поселке Дальний, дом 1/19)  
	180
	ААБ 3х35
	-

	102 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 до             ТП-3488, расположенной в поселке Дальний, дом 1/19)  
	180
	АС-35
	-

	103 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 
до КТП-3480, расположенной
в поселке Дальний, дом 14) 
	290
	ААБлУ 3х150
	-

	104 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 
до КТП-3480, расположенной
в поселке Дальний, дом 14) 
	290
	ААБлУ 3х150
	-

	105 
	Город Омск, 
улица 6-я Станционная, 
дом 3/1
(КЛ-10 кВ от РП-325 
до ТП-3498, расположенной
по улице Молодогвардейской,  дом 1/1) 
	215
	ААБлУ 3х150
	-

	106 
	Город Омск, 
14-й Военный городок, дом 53
(КЛ-6 кВ от РП-370 
до ТП-3710 расположенной
в 14-м военном городке, 
дом 6) 
	256
	ААШв 3х70
	-

	107 
	Город Омск, 
улица 1-я Ленинградская, 
дом 29/1
(КЛ-10 кВ от ТП-3055 
до  КТП-3139, расположенной по улице 1-я Ленинградская угол улицы Гончарова)
 
	40
	ААБл 3х120
	-

	108 
	Город Омск, улица Д. Бедного, дом 152
(КЛ-10 кВ от ТП-3090 
до ТП-3916, расположенной
по улице 14-я Чередовая, 
дом 6) 

	240
	ААБ 3х95
	-

	109 
	Город Омск, 
улица 1-я Ленинградская 
угол улицы Гончарова
(КЛ-10 кВ от КТП-3139 
до  ТП-3791, расположенной
по улице Целинной, дом 2А)
	20
	ААБл 3х120
	-

	110 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 48/1
(КЛ-10 кВ от ТП-3149 
до ТП-3601, расположенной 
по проспекту К. Маркса, 
дом 52Б) 
	270
	ААБ 3х120
	-

	111 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская 
угол улицы Парнякова
(КЛ-10 кВ от ТП-3157 
до ОП-908, расположенного 
по улице  Парнякова, дом 25)
	5
	А-35
	-

	112 
	Город Омск, 
улица Орловского, дом 8/1
(КЛ-10 кВ от ТП-3203 
до ТП-3220, расположенной
по улице Братской, дом 9А) 
	200
	АСБ 3х120
	-

	113 
	Город Омск, 
улица Карбышева, дом 41
(КЛ-10 кВ от ТП-3233 до М/М, расположенной
по улице Вузовской, дом 18) 
	646
	СБ 3х50
	-

	114 
	Город Омск, улица Лагоды, 
дом 1/1
(КЛ-10 кВ от ТП-3345 
до ТП-3031, расположенной
по улице Санитарной, дом 18)
	115
	ААБлУ 3х120
	-

	115 
	Город Омск, улица Молодова, дом 12/1
(КЛ-10 кВ от КТП-3444 
до КТП-3447, расположенной
по улице Молодова, дом 12/1)
	8
	ААБ 3х95
	-

	116 
	Город Омск, улица Новокирпичная, дом 5А
(КЛ-10 кВ от ТП-3460 до         ТП-3498, расположенной
по улице Молодогвардейской,  дом 1/1) 
	318
	ААБлУ 3х150
	-

	117 
	Город Омск, поселок Карьер, улица Цветочная
(КЛ-10 кВ от КТП-3519 
до ОП-1231, расположенного
в поселке Карьер, дом 90)

	120
	ААБлУ 3х120
	-

	118 
	Город Омск, 
улица 10-я Комсомольская,        дом 23/1
(КЛ-0,4 кВ вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                          1-я Трамвайная) 
	12
	АВВБ 3х150+1х70
	-

	119 
	Город Омск, 
переулок Красный, дом 2
(КЛ-10 кВ 
от ГПП «Промышленная» 
до ТП-3545, расположенной
по улице Комсомольской,            дом 23/1)
	2590
	АСБ 3х240
	-

	120 
	Город Омск, 
улица Карбышева, дом 23/1 
(КЛ-0,4 кВ от РП-301 
до здания 18 
по улице Вокзальной) 
	180
	АПВБ 3х120+170
	-

	121 
	Город Омск, 
улица 6-я Станционная, 
дом 149/1
(КЛ-0,4 кВ от РП-303 вывод 
на ВЛИ-0,4 кВ 
по улице 5-я Ленинградская) 

	30
	АВБШВ 3х120+1х70
	-

	122 
	Город Омск, 
улица 6-я Станционная, 
дом 149/1
(КЛ-0,4 кВ от РП-303 вывод 
на ВЛ-0,4 кВ до 
здания 7 
по проезду Спортивному) 
	160
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	123 
	Город Омск, 
улица 4-я Станционная, дом 26
(КЛ-0,4 кВ от РП-304 вывод 
на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы 2-я Ленинградская) 
	25
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	124 
	Город Омск, улица Павлова, дом 7
(КЛ-0,4 кВ от РП-329 
до жилого дома 23 
по улице Гризодубовой) 
	200
	ААБл 3х95+1х50
	-

	125 
	Город Омск, 
улица Вострецова, дом 3
(КЛ-0,4 кВ от РП-332 
до жилого дома 3/1 
по улице Вострецова)
	96
	ААШв 4х50
	-

	126 
	Город Омск, 
улица 10-я Чередовая, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от РП-375 вывод 
на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Латвийской) 
	340
	АВБШВ 3х185+1х95
	-

	127 
	Город Омск, 
улица Трамвайная, дом 12/1
(КЛ-0,4 кВ от РП-376 вывод 
на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы 2-я Трамвайная) 
	35
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	128 
	Город Омск, 
улица 2-я Трамвайная, дом 27
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от здания 27 (магазин) 
до жилого дома 27 
по улице 2-я Трамвайная)

(от РП-376)
	30
	АВВГ 3х35+1х16
	-

	129 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 67Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3003 
до здания 67А по проспекту           К. Маркса) 
	60
	ААШв 3х35+1х16
	-

	130 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 67Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3003 
до жилого дома 61/1 
по проспекту К. Маркса)
	91
	АВБбШв 3х70+1х35
	-

	131 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 67Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3003 
до жилого дома 61/1 
по проспекту К. Маркса)
	91
	АВБбШв 3х70+1х35
	-

	132 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 67Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3003 
до здания 67А
по проспекту К. Маркса)
	60
	ААШВ 3х35+1х16
	-

	133 
	Город Омск, 
улица Карбышева, дом 42/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3004 
до  здания 38 
по улице Карбышева) 
	80
	ААБ 3х120
	-

	134 
	Город Омск, 
улица Карбышева, дом 42/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3004 
до здания 38 
по улице Карбышева) 

	80
	АСБ 3х70
	-

	135 
	Город Омск, 
улица Рождественского, 
дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3006 
до жилого дома 1Г 
по улице Рождественского) 
	330
	АВБбШв 4х185
	-

	136 
	Город Омск, 
улица Рождественского, 
дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3006 
до жилого дома 1Г 
по улице Рождественского)
	330
	АВБбШв 4х185
	-

	137 
	Город Омск, 
улица Воровского, дом 62Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3013 
до здания  1А
по улице 8-я Марьяновская, 
дом)
	40
	ААБ 3х95
	-

	138 
	Город Омск, 
улица Воровского, дом 62Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3013 
до здания 1А по улице                     8-я Марьяновская) 
	25
	ААШв 3х95+1х35
	-

	139 
	Город Омск, 
улица Воровского, дом 62Б
( КЛ-0,4 кВ от ТП-3013 
до здания 1А
по улице 8-я Марьяновская) 
	25
	ААБ 3х95+1х50
	-

	140 
	Город Омск, улица Труда, 
дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 
до жилого дома 9 
по улице Стальского)
	160
	ААШв 3х240
	-

	141 
	Город Омск, улица Труда, 
дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 
до здания 8Б 
по улице Стальского)
	210
	АСБ 3х150
	-

	142 
	Город Омск, улица Стальского, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3015 
до жилого дома 8 
по улице Стальского)
	255
	ААБ 3х185+1х95
	-

	143 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 2/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3016 
до жилого дома 6 
по улице Котельникова)

	220
	ААБ 3х240
	-

	144 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 2/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3016 
до жилого дома 4 
по улице Котельникова)
	120
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	145 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 2/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3016 
до жилого дома 6 
по улице Котельникова)
	220
	ААБ 3х240
	-

	146 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 2/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3016 
до здания 6 
по улице Котельникова)
	260
	ААБ 3х70
	-

	147 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 2/1  
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3016 
до здания 4 
по улице Котельникова)
	128
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	148 
	Город Омск, 
улица Котельникова, дом 4
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от ВРУ-1 до ВРУ-2  жилого дома 4 по улице Котельникова) 
(от ТП-3016 )
	45
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	149 
	Город Омск, 
улица С. Стальского, дом 1 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от ВРУ-1 до  ВРУ-2 жилого дома 1 по улице С. Стальского) 
(от ТП-3016) 
	50
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	150 
	Город Омск, 
улица 9-я Ленинская, дом 1
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от жилого дома 1 
по улице 9-я Ленинская 
до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ 
в сторону 
улицы 25 лет Октября)
(от ТП-3017)
	65
	АВБбШв 4х50
	-

	151 
	Город Омск, 
улица С. Стальского, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3017 
до жилого дома 2 
по улице С. Стальского)

	129
	АВВГ 3х95
	-

	152 
	Город Омск, 
улица С. Стальского, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3017 
до жилого дома 2 
по улице С. Стальского)
	55
	ААБ 3х95
	-

	153 
	Город Омск, 
улица С. Стальского, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3017 
до жилого дома 2 
по улице С. Стальского)
	129
	АПВБ 3х95+1х50
	-

	154 
	Город Омск, 
улица С. Стальского, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3017 
до жилого дома 2 
по улице С. Стальского)
	55
	ААБ 3х95
	-

	155 
	Город Омск, 
улица Добролюбова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3022 вывод ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Мануильского) 
	18
	АВБбШв 4х150
	-

	156 
	Город Омск, 
проспект К.  Маркса, дом 59
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) 
от жилого дома 59 
до жилого дома 61 
по  проспекту К. Маркса)
(от ТП-3023)

	70
	АВВГ 5х10
	-

	157 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-0,4 кВ от  ТП-3023 
до жилого дома 47 
по проспекту К. Маркса)
	110
	ААБ 3х70
	-

	158 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-0,4 кВ от  ТП-3023 
до жилого дома 47 
по проспекту К. Маркса)
	110
	ААШв 3х50
	-

	159 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-0,4 кВ от  ТП-3023 
до жилого дома 59 
по проспекту К. Маркса)
	105
	ААБ 3х70
	-

	160 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-0,4 кВ от  ТП-3023 
до жилого дома 3 
по улице Братской)

	95
	ААШВ 3х95
	-

	161 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3023 
до жилого дома 7 
по улице Ангарской)
	130
	АВБбШв 3х70+1х35
	-

	162 
	Город Омск,  
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 (бассейн) 
по улице 25 лет Октября)
	85
	АПВГ 3х120+1х70
	-

	163 
	Город Омск, 
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 
(хоккейная коробка) 
по улице 25 лет Октября)
	280
	АВБбШв 3х50+1х25
	-

	164 
	Город Омск, 
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 
по улице 25 лет Октября)
	10
	АВВГ 4х35
	-

	165 
	Город Омск, 
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 
по улице 25 лет Октября)
	180
	АВБбШв 3х35+1х16
	-

	166 
	Город Омск, 
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 
по улице 25 лет Октября)

	180
	АСБ 3х50+1х25
	-

	167 
	Город Омск, 
улица 25 лет Октября, дом 4А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3024 
до здания 4 по улице
25 лет Октября)
	85
	АСБ 3х95
	-

	168 
	Город Омск, 
улица 5-я Красноармейская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3026 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Свердлова)
	20
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	169 
	Город Омск, 
улица 5-я Красноармейская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3026 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Тельмана)

	14
	АВБбШв 4х185
	-

	170 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Желиховского)
	75
	АВВГ 4х70
	-

	171 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Карлова)
	60
	ААБ 3х95
	-

	172 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 до жилого дома 25/1 по улице Избышева)
	230
	АСБ 3х95
	-

	173 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 
до жилого дома 21 
по улице Избышева)
	100
	ААШВ 3х95
	-

	174 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 
до жилого дома 25/1 
по улице Избышева
	230
	АСБ 3х95
	-

	175 
	Город Омск, улица Избышева, дом 15А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3027 
до жилого дома 21 
по улице Избышева)
	100
	АВШБ 3х70+1х35
	-

	176 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 1А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3028 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы 1-я Трамвайная)
	22
	АВБбШв 4х120
	-

	177 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 1А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3028 
до жилого дома 5 
по улице 1-я Трамвайная)

	88
	ААБ 3х95
	-

	178 
	Город Омск, 
улица 1-я Трамвайная, дом 1А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3028 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону 
улицы Репина)

	26
	АВБбШв 3х95+1х50
	-

	179 
	Город Омск, поселок Дальний, дом 1Б
(КЛ-10 кВ от РП-305 
до КТП-3480, расположенной
в поселке Дальний, дом 14) 
	88
	ААБ 3х95
	-

	180 
	Город Омск, 
улица 10-я Чередовая, дом 50 угол переулка 2-й Рабочий
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3046 на  
ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 3-й Рабочий)
	19
	АВБбШв 4х185
	-

	181 
	Город Омск,
улица 1-я Ленинградская, 
дом 29/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3055 до жилого дома 33 по улице              1-я Ленинградская)
	132
	ААБ 3х120
	-

	182 
	Город Омск, 
улица 1-я Ленинградская, 
дом 29/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3055 до жилого дома 33 по улице             1-я Ленинградская)
	132
	ААБ 3х120
	-

	183 
	Город Омск,
улица П. Ильичева, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3062 до жилого дома 7 по улице                П. Ильичева)
	30
	АСБ 3х25+1х16
	-

	184 
	Город Омск,
улица П. Ильичева, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3062 до жилого дома 18А по улице Серова)
	100
	АВБбШв 4х95
	-

	185 
	Город Омск,
улица Лобкова, дом 22/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3063 до жилого дома 22 по улице Лобкова)
	100
	ААБ 3х70
	-

	186 
	Город Омск,
улица Лобкова, дом 22/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3063 до жилого дома 4 по улице                 10-я Ленинская)
	45
	ААБ 3х70
	-

	187 
	Город Омск,
улица Лобкова, дом 22/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3063 до жилого дома 4 по улице              10-я Ленинская)
	45
	ААБ 3х70
	-

	188 
	Город Омск, 
улица Лобкова, дом 22/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3063 до жилого дома 22 по улице Лобкова)
	100
	АВБбШв 4х70
	-

	189 
	Город Омск, 
улица 17-я Марьяновская, 
дом 68 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3064 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы  1 Мая)
	250
	ААБ 3х95
	-

	190 
	Город Омск, 
улица 17-я Марьяновская, 
дом 68 угол улицы 1 Мая
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3064 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 17-я Марьяновская)
	25
	АВБбШв 4х185
	-

	191 
	Город Омск, 
улица Лобкова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3065 до жилого дома 21 по улице Серова)
	30
	АСБ 3х25+1х16
	-

	192 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 64А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3066 до здания 62 по проспекту                     К. Маркса)
	60
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	193 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 64А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3066 до здания 62 по проспекту                     К. Маркса)
	60
	АПвБ 3х70+1х35
	

	194 
	Город Омск, 
улица Добролюбова, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3067 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Добролюбова)
	15
	АВБбШв 4х185
	-

	195 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 45Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3068 до жилого дома 45 (блок 2) по проспекту К. Маркса)
	80
	АСБ 3х95+1х50
	-

	196 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 45Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3068 до жилого дома 45 (блок 3) по проспекту К. Маркса)

	80
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	197 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 45Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3068 до жилого дома 45 по проспекту 
К. Маркса)
	30
	ААБ 3х70+1х35
	-

	198 
	Город Омск,
улица 3-я Электровозная, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3069 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Электровозная)
	25
	А-50
	--

	199 
	Город Омск,
улица Карело-Финская, 
дом 23А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3081 до здания 67/1 по улице                                                       Д. Бедного)
	48
	АВВГ 3х35+1х16
	-

	200 
	Город Омск, 
улица 10-я Чередовая, дом 21 
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ-1 до ВРУ-2 здания 21 по улице 10-я Чередовая)                 (от ТП-3083)
	120
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	201 
	Город Омск, 
улица 10-я Чередовая, дом 23/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3083 до    здания 21 по улице                          10-я Чередовая)
	200
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	202 
	Город Омск,
улица 10-я Чередовая, дом 23/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3083 до жилого дома 25 по улице           10-я Чередовая)
	140
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	203 
	Город Омск,
улица Полторацкого, дом 47А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3084 до здания 47/1 по улице Полторацкого)
	450
	АСБ 3х185
	-

	204 
	Город Омск,
улица Полторацкого, дом 47А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3084 до здания 47/1 по улице Полторацкого)
	450
	ААШв 3х185
	-

	205 
	Город Омск,
улица Полторацкого, дом 47А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3084 до здания 47/1 по улице Полторацкого)

	450
	ААБ 3х150
	-

	206 
	Город Омск,
улица Воровского, дом 62В
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3085 до здания 62/1 по улице Воровского)
	250
	ААБ 3х150
	-

	207 
	Город Омск,
улица Полторацкого, дом 51А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3086 до здания 51 по улице Полторацкого)
	170
	ААБ 3х150
	-

	208 
	Город Омск,
улица Д. Бедного, дом 152 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3090 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону домов 6, 7, 8, 12 по улице Тепличной)
	200
	СИП-5 4х95
	-

	209 
	Город Омск,
улица Академика Павлова,
дом 12
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3095 до выносного щита 0,4 кВ, расположенного по улице            Академика Павлова, дом 12)
	8
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	210 
	Город Омск,
улица 4-я Комсомольская, 
дом 19А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3102 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Пугачева)
	30
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	211 
	Город Омск,
улица 4-я Комсомольская, 
дом 19А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3102 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Тупиковой)

	20
	АВБбШв 4х95
	-

	212 
	Город Омск, 
улица Радищева, дом 35/1 угол улицы 4-я Чередовая
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3104 вывод на ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Чередовая)

	60
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	213 
	Город Омск, 
улица Радищева, дом 35/1 угол улицы 4-я Чередовая
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3104 вывод на ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы Радищева)

	70
	АВБбШв 4х240
	-

	214 
	Город Омск, 
улица Радищева, дом 35/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3104 вывод на ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы Гоголя)
	60
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	215 
	Город Омск, 
улица Радищева, дом 35/1 угол улицы 4-я Чередовая
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3104 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Красной Звезды)
	25
	АВБбШв 4х150
	-

	216 
	Город Омск, 
улица 3-я Станционная, 
дом 86/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3109  до жилого дома 82 по улице             3-я Станционная)
	210
	ААБ 3х120
	-

	217 
	Город Омск, 
улица Воровского, дом 150/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3119 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Электровозная)
	12
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	218 
	Город Омск, 
улица Воровского, дом 150/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3119 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 11-я Электровозная)
	8
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	219 
	Город Омск, 
бульвар Победы, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3121 до жилого дома 4 по                бульвару Победы)
	120
	АСБ 3х120+1х70
	-

	220 
	Город Омск, 
бульвар Победы, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3121 до жилого дома 8 по                бульвару Победы)
	66
	АСБ 3х50+1х25
	-

	221 
	Город Омск, 
бульвар Победы, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3121 до жилого дома 2 по бульвару Победы)
	150
	АСБ 3х120+1х70
	-

	222 
	Город Омск, 
бульвар Победы, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3121 до жилого дома 4Б по улице Серова)
	70
	ААБ 3х70+1х35
	-

	223 
	Город Омск, 
улица 22-я Марьяновская, 
дом 2/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3125 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 22-я Марьяновская)
	16
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	224 
	Город Омск,
улица 17-я Марьяновская угол улицы Войкова
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3135 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Войкова)
	50
	АВВГ 4х120
	-

	225 
	Город Омск, 
улица 17-я Марьяновская угол улицы Войкова
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3135 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 17-я Марьяновская)
	35
	АВВБ 3х150+1х70
	-

	226 
	Город Омск, 
улица К. Цеткин, дом 34
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3137 до выносного щита, расположенного по улице 
К. Цеткин, дом 34)
	3
	АВБ 3х50
	-

	227 
	Город Омск, 
улица К. Цеткин, дом 34
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3137 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Новая)
	20
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	228 
	Город Омск, 
улица К. Цеткин
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3137 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Новая)
	20
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	229 
	Город Омск, 
улица Московская угол улицы Литовской
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3142 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Литовской)
	43
	АВБбШв 3х70+1х35
	-

	230 
	Город Омск, 
улица Московская угол улицы Литовской
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3142 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 12-я Комсомольская)

	27
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	231 
	Город Омск, 
улица Д. Бедного угол переулка 2-й Чередовый
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3144 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Чередовая)
	30
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	232 
	Город Омск, 
улица Д. Бедного угол переулка 2-й Чередовый
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3144 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Чередовая)
	30
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	233 
	Город Омск, 
улица Полторацкого угол улицы  1-я Украинская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3146 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 4-й Украинский)
	20
	АВБбШв 4х185
	-

	234 
	Город Омск, 
улица Полторацкого угол улицы 1-я Украинская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3146 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 2-й Украинский)
	20
	АВБбШв 4х185
	-

	235 
	Город Омск, 
улица Полторацкого угол улицы  1-я Украинская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3146 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 10-я Чередовая)
	25
	АВБбШв 4х185
	-

	236 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 48/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3149 до жилого дома 42 по проспекту 
К. Маркса)
	150
	АВБбШв 4х150
	-

	237 
	Город Омск,
улица Воровского, дом 1А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3154 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы  2-я Красной Звезды)
	15
	АВБбШв 4х185
	-

	238 
	Город Омск,
улица 1-я Комсомольская, 
дом 1В
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3156 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Тупиковой)

	460
	А-50
	-

	239 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская угол улицы Парнякова
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3157 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Марьяновская)
	35
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	240 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская угол улицы Парнякова
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3157 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Парнякова)
	35
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	241 
	Город Омск, 
улица 2-я Электровозная, 
дом 15/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3168 до здания 116А по улице Воровского)
	250
	АПВБ 3х95+1х50
	-

	242 
	Город Омск, 
улица 2-я Электровозная, 
дом 15/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3168 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 1-й Воровского и переулка 2-й Воровского)
	17
	АВБбШв 4х185
	-

	243 
	Город Омск, 
улица 2-я Электровозная, 
дом 15/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3168 до здания 116А по улице Воровского)
	250
	АПВБ 3х95+1х50
	-

	244 
	Город Омск, 
улица 2-я Красной Звезды, 
дом 62
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3199 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 1-я Маховая)
	20
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	245 
	Город Омск, 
улица 2-я Красной Звезды, 
дом 62
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3199 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Красной Звезды)
	20
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	246 
	Город Омск, 
улица Орловского, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3203 до жилого дома 16 по улице Котовского)
	170
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	247 
	Город Омск, 
улица Орловского, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3203 до жилого дома 16 по улице Котовского)
	170
	АВВБ 3х50+1х25
	-

	248 
	Город Омск, 
улица Орловского, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3203 до жилого дома 14 по улице Котовского)
	40
	АСБ 3х70+1х35
	-

	249 
	Город Омск, 
улица 5-я Красноармейская, дом 41/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3210 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Воронина)
	10
	АПВГ 3х185+1х50
	-

	250 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская, 
дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3212 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Марьяновская)
	15
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	251 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская, 
дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3212 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 8-я Марьяновская)
	12
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	252 
	Город Омск, 
улица Карбышева, дом 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3221 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Озерная)
	18
	АВБбШв 3х150+1х70
	-

	253 
	Город Омск, 
улица Красной Звезды, 
дом 46/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3234 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 8-я Чередовая)
	34
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	254 
	Город Омск, 
улица Красной Звезды, 
дом 46/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3234 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Чередовая)
	34
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	255 
	Город Омск, 
улица Добролюбова, дом 22/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3235 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Карлова)
	70
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	256 
	Город Омск, 
улица Добролюбова, дом 22/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3235 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Добролюбова)
	50
	ААШв 3х120
	-

	257 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 71Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3245 до жилого дома 73 по проспекту К. Маркса)
	143
	ААБ 3х95
	-

	258 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская, 
дом 67/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3285 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Марьяновская)
	25
	АВБбШв 4х185
	-

	259 
	Город Омск, 
улица 4-я Марьяновская, 
дом 67/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3285 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Марьяновская)
	25
	АВБбШв 4х185
	-

	260 
	Город Омск, 
улица 1 Мая, дом 50/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3328 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 9-я Марьяновская)
	30
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	261 
	Город Омск, 
улица 1 Мая, дом 50/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3328 к выносному щиту, расположенному на здании 50/1 по улице 1 Мая)
	10
	АВБШВ 3х120+1х70
	-

	262 
	Город Омск, 
улица 1 Мая, дом 50/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3328 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 10-я Марьяновская)
	17
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	263 
	Город Омск, 
улица Гоголя, дом 104/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3368 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Чередовая)
	30
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	264 
	Город Омск, 
улица Кропоткина угол улицы Избышева
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3374 вывод ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Горького)

	18
	АПВГ 3х95+1х50
	-

	265 
	Город Омск, 
улица Московская, дом 66
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3375 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 15-я Марьяновская)
	20
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	266 
	Город Омск, 
улица Московская, дом 66
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3375 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 14-я Марьяновская)
	20
	А-50
	-

	267 
	Город Омск, 
улица 8-я Чередовая, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3381 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 7-я Чередовая)
	17
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	268 
	Город Омск, 
улица 12-я Марьяновская, 
дом 84/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3384 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 5-я Марьяновская)
	50
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	269 
	Город Омск, 
улица 12-я Марьяновская, 
дом 84/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3384 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 15-я Марьяновская)
	60
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	270 
	Город Омск, 
улица 12-я Марьяновская, 
дом 84/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3384 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Московской)
	15
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	271 
	Город Омск, 
проспект К. Маркса, дом 80
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 80 по проспекту К. Маркса до здания 82 по проспекту К. Маркса)
(от ТП-3394)
	58
	ААБ 3х70
	

	272 
	Город Омск, 
улица 6-я Станционная, 
дом 31/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3404  до жилого дома 14 по улице  Молодогвардейской)


	320
	ААБ 3х95
	-

	273 
	Город Омск, 
улица 6-я Станционная, дом 25
(КЛ-0,4 кВ (перемычка)  от жилого дома 25 по улице 
6-я Станционная до жилого дома 27 по улице                          6-я Станционная) (от ТП-3404)
	100
	ААБ 3х95+1х50
	-

	274 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3410 до жилого дома 35 по улице                6-я Станционная)
	4
	АСБ 3х150+1х70
	-

	275 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3410 до жилого дома 26 по улице Ишимской)
	260
	ААШв 3х185+1х95
	-

	276 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3410 до здания 22 по улице Молодогвардейской)
	130
	ААБ 3х70+1х35
	-

	277 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 17/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3410 до здания 22 по улице Молодогвардейской)
	130
	АСБ 3х120+1х70
	-

	278 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 5/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3411 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Молодогвардейской)
	30
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	279 
	Город Омск, 
улица К. Заслонова, дом 5/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3411 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Деповской)
	30
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	280 
	Город Омск, 
улица Батумская, дом 38/4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3413 до жилого дома 28/1 по улице Батумской)
	90
	ААБл 3х120
	-

	281 
	Город Омск, 
улица Батумская, дом 38/4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3413 до жилого дома 28/1 по улице Батумской)
	90
	ААБл 3х120
	-

	282 
	Город Омск, 
улица Батумская, дом 38/4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3413 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Станционная)
	100
	ААБл 3х120
	-

	283 
	Город Омск, 
улица Молодогвардейская, 
дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3417 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Станционная) 
	10
	ААБ 3х185+1х95
	-

	284 
	Город Омск, 
улица 2-я Ленинградская, 
дом 24/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3419 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 2-я Ленинградская)
	75
	А-16
	-

	285 
	Город Омск, переулок                                3-й Лесозащитный, дом 25
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3420 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка 3-й Лесозащитный)
	16
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	286 
	Город Омск, 
улица Батумская, дом 38А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3424 до жилого дома 38/1 по улице Батумской)
	120
	ААБл 3х120+1х70
	-

	287 
	Город Омск, 
улица Батумская, дом 38А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3424 до жилого дома 38/1 по улице Батумской)
	120
	ААБлУ 3х150+1х70
	

	288 
	Город Омск, 
улица 3-я Ленинградская угол улицы 4-я Станционная
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3425 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Станционная)
	60
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	289 
	Город Омск, 
проспект Сибирский, дом 6Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3435 до здания 2/1 по проспекту Сибирскому)
	40
	АПВГ 3х50+1х25
	--

	290 
	Город Омск, 
улица Моторная, дом 15/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3436 до  здания 11 по улице Моторной)
	30
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	291 
	Город Омск, 
улица Моторная, дом 15/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3436 до здания 11 по улице Моторной)
	30
	АВВБ 3х70+1х35
	-

	292 
	Город Омск, 
проспект Сибирский, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3437 до жилого дома 8/2 по проспекту Сибирскому)
	195
	ААБ 3х70
	-

	293 
	Город Омск, 
проспект Сибирский, дом 10
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3437 до жилого дома 10/1 по проспекту Сибирскому)
	75
	ААБ 3х120
	-

	294 
	Город Омск, 
улица Моторная, дом 10/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3439 до здания 7/1 по улице Вострецова)
	15
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	295 
	Город Омск, 
улица Моторная, дом 10/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3439 до здания 7/1 по улице Вострецова)
	15
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	296 
	Город Омск, 
улица Гашека, дом 6/2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3442 до жилого дома 5 по улице Моторной)
	96
	ААБ 3х95
	-

	297 
	Город Омск, 
улица Молодова, дом 12/1
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3444 до здания 12/1 по улице Молодова)
	35
	АВБбШв 4х150
	-

	298 
	Город Омск, 
улица Молодова, дом 12/1
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3444 до здания 12/1 по улице Молодова)
	35
	АВБбШв 4х150
	-

	299 
	Город Омск, 
улица Гашека, дом 11А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3445 до жилого дома 11/2 по улице            Гашека)
	107
	ААБл 3х95+1х50
	-

	300 
	Город Омск, улица Гашека,  дом 11А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3445 до жилого дома 11/2 по улице            Гашека)
	105
	ААБл 3х95+1х50
	-

	301 
	Город Омск, улица Гашека,  дом 11А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3445 до жилого дома 11/2 по улице            Гашека)
	109
	ААБл 3х95+1х50
	-

	302 
	Город Омск, улица Гашека,  дом 11А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3445 до жилого дома 11/2 по улице             Гашека)
	105
	ААБл 3х95+1х50
	-

	303 
	Город Омск, улица Гашека,  дом 11А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3445 до жилого дома 11/1 по улице             Гашека)
	82
	АПВГ 3х120+1х70
	-

	304 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до здания 9 по улице Молодогвардейской)
	170
	ААШв 3х95+1х35
	-

	305 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 7/1 по улице Молодогвардейской)
	180
	АВБбШв 4х95
	-

	306 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 7/1 по улице Молодогвардейской)
	55
	АВБбШв 4х95
	-

	307 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 7/2 по улице Молодогвардейской)
	100
	АВБбШв 4х120
	-

	308 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 7/2 по улице Молодогвардейской)
	100
	АВБбШв 4х120
	-

	309 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 7А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3446 до жилого дома 7/1 по улице Молодогвардейской)
	55
	АВБбШв 4х95
	-

	310 
	Город Омск, улица Молодова, дом 12/1
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3447 до здания 12/1 по улице Молодова)
	35
	АВБбШв 4х150
	-

	311 
	Город Омск, улица Молодова, дом 12/1
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3447 до здания 12/1 по улице Молодова)
	35
	АВБбШв 4х150
	-

	312 
	Город Омск, улица Батумская, дом 30/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3453 до жилого дома 41/1 по улице Батумской)
	120
	ААБ 3х95
	-

	313 
	Город Омск, улица Батумская, дом 30/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3453 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Батумской)
	80
	АВБбШв 4х185
	-

	314 
	Город Омск, улица Батумская, дом 30/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3453 до жилого дома 41/1 по улице Батумской)
	120
	ААБ 3х95
	-

	315 
	Город Омск, улица                 Волго-Донская, дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ-1 до ВРУ-2 здания 8/1 по улице Волго-Донской) 
(от ТП-3458)
	74
	АВВГ 4х16
	

	316 
	Город Омск, улица                         3-я Ленинградская, дом 43А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3461 до здания 48 по улице                              4-я Ленинградская)
	275
	АВБбШв 4х95
	-

	317 
	Город Омск, улица                         3-я Ленинградская, дом 43А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3461 до жилого дома 43/1 по улице                4-я Ленинградская)
	116
	ААБ 3х95
	-

	318 
	Город Омск, улица                       3-я Ленинградская, дом 43А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3461 до здания 48 по улице                          4-я Ленинградская)
	275
	АВБбШв 4х95
	-

	319 
	Город Омск, поселок Омской птицефабрики, дом 51/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3462 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону поселка Омской птицефабрики)
	60
	АВВГ 4х70
	-

	320 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3465 до жилого дома 10 по улице Шакурова)
	200
	ААШв 3х120+1х70
	-

	321 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3465 до жилого дома 8/1 по улице Шакурова)
	40
	АВВГ 3х35+1х16
	-

	322 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3465 до жилого дома 8/1 по улице Шакурова)
	40
	ААШв 3х35+1х16
	-

	323 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3465 до жилого дома 10 по улице Шакурова)
	200
	ААШв 3х120+1х70
	-

	324 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 8
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3465 до жилого дома 12 по улице Шакурова)
	155
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	325 
	Город Омск, улица Молодова, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3466 до здания 16 по улице Молодова)
	270
	ААШв 3х95+1х35
	-

	326 
	Город Омск, улица Молодова, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3466 до здания 16 по улице Молодова)
	270
	ААШВ 3х95+1х35
	-

	327 
	Город Омск, улица Молодова, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3466 до жилого дома 13/2 по улице           Гашека)
	121
	ААШВ 3х95
	-

	328 
	Город Омск, улица Молодова, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3466 до здания 16 по улице Молодова)
	270
	АВВГ 3х50+1х25
	-

	329 
	Город Омск, улица Молодова, дом 20А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3466 до жилого дома 13/2 по улице           Гашека)
	125
	ААШВ 3х120
	-

	330 
	Город Омск, улица                      3-я Станционная, дом 71
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3469 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону поселка 7-й Кирпичный) 
	40
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	331 
	Город Омск, улица                        6-я Станционная, дом 39/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3470 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы               6-я Станционная)
	40
	АВВГ 3х120+1х70
	-

	332 
	Город Омск, улица Машиностроительная, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3474 до жилого дома 5 по улице Машиностроительной)
	90
	ААБлУ 3х120
	-

	333 
	Город Омск, улица Машиностроительная, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3474 до здания 5/1 по улице Машиностроительной)
	55
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	334 
	Город Омск, улица Машиностроительная, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3474 до здания 5/1 по улице Машиностроительной)
	55
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	335 
	Город Омск, улица Машиностроительная, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3474 до жилого дома 5 по улице Машиностроительной)
	90
	ААБлУ 3х120
	-

	336 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 5/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3476 до здания 14 по улице Моторной)
	170
	АВВГ 4х35
	-

	337 
	Город Омск, улица Шакурова, дом 5/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3476 до здания 14 по улице Моторной)
	170
	АПВГ 3х35+1х16
	-

	338 
	Город Омск, улица                           8-я Станционная угол улицы              11-я Балтийская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3477 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 11-я Балтийская)
	25
	АВБбШв 4х150
	-

	339 
	Город Омск, улица                         7-я Станционная угол улицы         4-я Ленинградская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3483 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 7-я Станционная)
	51
	АВБбШв 4х70
	-

	340 
	Город Омск, улица                        7-я Станционная угол улицы   4-я Ленинградская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3483 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 6-я Балтийская)
	108
	АВБбШв 4х70
	-

	341 
	Город Омск, улица                        7-я Станционная угол улицы    4-я Ленинградская
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3483 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 4-я Ленинградская)
	25
	АВБбШв 4х70
	-

	342 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3498 до 
ВРУ-1 жилого дома 1/1 по улице Молодогвардейской)
	190
	ААБлУ 4х120
	-

	343 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до            ВРУ-2 жилого дома 1/1 по улице Молодогвардейской)
	135
	ААБлУ 4х120
	-

	344 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до  жилого дома 1/2 по улице Молодогвардейской)
	100
	АВБбШв 4х120
	-

	345 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до ВРУ-3 жилого дома 1/1 по улице Молодогвардейской)
	80
	АВБбШв 4х70
	-

	346 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до ВРУ-1 жилого дома 1/1 по улице Молодгвардейской)
	190
	ААБлУ 4х120
	-

	347 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до ВРУ-2 жилого дома 1/1 по улице Молодогвардейской)
	135
	ААБлУ 4х120
	-

	348 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до ВРУ-3 жилого дома 1/1 по улице Молодогвардейской)
	80
	ААБлУ 4х150
	-

	349 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 1/1
(КЛ-0,4кВ от ТП-3498 до  жилого дома 1/2 по улице Молодогвардейской)
	100
	АВБбШв 4х120
	-

	350 
	Город Омск, поселок Карьер, дом 90
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3521 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону поселка Карьер) 
	15
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	351 
	Город Омск, улица                     10-я Комсомольская, дом 23/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3545 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                  1-я Трамвайная)
	12
	АВВБ 3х150+1х70
	-

	352 
	Город Омск, улица 3-я Новая, дом 33/1, 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3546 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                 2-я Красной Звезды) 
	25
	АВБбШв 4х185
	-

	353 
	Город Омск, улица 3-я Новая, дом 33/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3546 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                 3-я Новая)
	15
	АПВБ 3х150+1х70
	-

	354 
	Город Омск, улица Братская, дом 3Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3550 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Братской)
	65
	АВВГ 4х70
	-

	355 
	Город Омск,  улица В. Тытаря угол улицы 5-я Путевая 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3581 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                     5-я Путевая) 
	25
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	356 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол улицы 5-я Путевая 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3581 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Машиностроительной)
	11
	ААБ 3х95
	-

	357 
	Город Омск, улица В.Тытаря угол улицы 5-я Путевая 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3581 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Новокирпичной)
	25
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	358 
	Город Омск,  улица В. Тытаря угол улицы 5-я Путевая 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3581 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                4-я Путевая)
	70
	АВБбШв 3х240+1х120
	-

	359 
	Город Омск, улица                      5-я Путевая, дом 69
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3582 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Инструментальной)
	30
	АВБбШв 4х150
	-

	360 
	Город Омск, улица                       5-я Путевая, дом 69
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3582 до здания котельной Бюджетного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №71», расположенного по улице Усадебной, дом 13
	160
	ААШв 3х150
	-

	361 
	Город Омск, ул. 5-я Путевая, дом 69 
(КЛ-0,4 кВ  от ТП-3582 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                  5-я Путевая) 
	30
	АВБбШв 4х150
	-

	362 
	Город Омск, улица 18-я  Марьяновская, дом 40Г
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3591 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                18-я Марьяновская) 
	10
	ВВГ 4х95
	-

	363 
	Город Омск, проспект                  К. Маркса, дом 52Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3601 до жилого дома 52 по проспекту  К. Маркса) 
	25
	ААШв 3х95+1х35
	-

	364 
	Город Омск, проспект                    К. Маркса, дом 52Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3601 до жилого дома 52 по проспекту  К. Маркса)
	25
	ААШв 3х50+1х25
	-

	365 
	Город Омск, улица                        В. Иванова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до жилого дома 1А по улице                   В. Иванова) 
	115
	АСБ 3х95+1х50
	-

	366 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 4/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад общеразвивающего вида             № 293» по улице В. Иванова, дом 3)
	110
	ААБ 3х95
	-

	367 
	Город Омск,  улица                         В.  Иванова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до жилого дома 2 по улице                          В. Иванова)
	90
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	368 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 29А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3611 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                 1-я Путевая) 

	20
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	369 
	Город Омск, улица Войкова, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3612 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                  9-я Марьяновская)
	85
	АВВГ 3х185+1х95
	-

	370 
	Город Омск, улица Войкова, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3612 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                10-я Марьяновская)
	85
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	371 
	Город Омск, улица                          П. Ильичева, дом 3А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3614 до жилого дома 8Г по улице Серова)
	133
	АСБ 3х70+1х35
	-

	372 
	Город Омск, улица                        П. Ильичева, дом 3А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3614 до жилого дома 7 по улице                  В. Иванова)
	190
	ААБ 3х35+1х16
	-

	373 
	Город Омск, улица                        П. Ильичева, дом 3А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3614 до здания 5 по улице В. Иванова) 
	175
	АСБ 3х95+1х50
	-

	374 
	Город Омск, улица                        П. Ильичева, дом 3А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3614 до здания 5 по улице В. Иванова)
	175
	АСБ 3х95+1х50
	-

	375 
	Город Омск, улица                       1-я Трамвайная, дом 50
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3615 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Семашко)
	20
	АВБбШв 4х185
	-

	376 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 14/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3619 до жилого дома 8 по улице                 В. Иванова) 
	112
	АСБ 3х95+1х50
	-

	377 
	Город Омск, улица                     10-я Чередовая, дом 32Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3625 до здания 32А по улице                     10-я Чередовая)
	80
	АСБ 3х70+1х35
	-

	378 
	Город Омск, улица                     10-я Чередовая, дом 32Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3625 до здания 32А улице 10-я Чередовая)
	80
	АСБ 3х70+1х35
	-

	379 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 13Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3627 до жилого дома 15/1 по улице                     В. Иванова) 
	250
	АСБ2Л 4х150
	-

	380 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 13Б  
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3627 до жилого дома 15 по улице                В. Иванова)
	110
	ААБл 3х95+1х50
	-

	381 
	Город Омск, улица Гризодубовой, дом 20А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3639 до жилого дома 33 по улице Гризодубовой)
	115
	ААБ 3х95
	-

	382 
	Город Омск, Иртышская набережная, дом  40/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3648 до жилого дома 41 по Иртышской набережной) 
	140
	АВВГ 3х95+1х50
	-

	383 
	Город Омск, Иртышская набережная, дом 40/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3648 до жилого дома 42 по Иртышской набережной) 
	230
	АСБ 3х70+1х35
	-

	384 
	Город Омск, улица                        А. Маркова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от  ТП-3660 до жилого дома 15 по улице                В. Иванова)
	230
	ААБ 3х120
	-

	385 
	Город Омск, улица                          А. Маркова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3660 до жилого дома 15 по улице                      В. Иванова)
	230
	ААБ 3х120
	-

	386 
	Город Омск, 14-й военный городок, дом 73
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 73 до жилого дома 76 в 14-м военном городке) 
(от ТП-3701)

	81
	ААБлУ 3х70
	-

	387 
	Город Омск, 14-й военный городок, дом 142
(КЛ-0,4 от ТП-3705 кВ до жилого дома 84 в 14-м военном городке)
	323
	ААШв 3х70+1х35
	-

	388 
	Город Омск, улица                        Ф. Крылова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3723 до  
ВРУ-1 жилого дома 9/3 по улице Рождественского)
	190
	ААБлУ 4х150
	-

	389 
	Город Омск, улица                         Ф. Крылова, дом 4/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3723 до  
ВРУ-3 жилого дома 9/3 по улице Рождественского)
	190
	ААБл 4х150
	-

	390 
	Город Омск, улица                       Ф. Крылова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3723 до здания 4А по улице                       Ф. Крылова)
	110
	ААШв 3х50
	-

	391 
	Город Омск, улица                        Ф. Крылова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3723 до  
ВРУ-1 жилого дома 9/3 по улице Рождественского)
	190
	ААБл 4х150
	-

	392 
	Город Омск, улица                       Ф. Крылова, дом 4/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3723 до  
ВРУ-3 жилого дома 4/1 по улице Рождественского)
	190
	ААБл 4х150
	-

	393 
	Город Омск Иртышская набережная, дом 44/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3727 до здания 45А по Иртышской набережной)
	100
	ААБ 3х70
	-

	394 
	Город Омск, улица Рождественского, дом 13/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3728 до жилого дома 9/2 по улице  Рождественского) 
	210
	ААБлУ 3х120
	-

	395 
	Город Омск, улица Рождественского, дом 13/1
(КЛ-0,4 от ТП-3728 кВ до жилого дома 9, корпус 2 по улице Рождественского)
	210
	ААБлУ 3х120
	-

	396 
	Город Омск, улица Доватора угол улицы 5-я Путевая
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3736 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Доватора) 
	20
	АСБ 3х95+1х50
	-

	397 
	Город Омск, улица Озеро Хасан, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3738 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Байкальской)
	26
	АВБбШв 4х185
	-

	398 
	Город Омск, улица                   Озеро Хасан, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3738 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Добролюбова)
	15
	ААБ 3х95+1х50
	-

	399 
	Город Омск, улица Лобкова, дом 13/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП 3750 вывод на ВЛИ-0,4 кВ в сторону улицы 
8-я Ленинская) 
	10
	АВВГ 4х16
	-

	400 
	Город Омск, улица 3-я Путевая угол улицы Моторная
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3774 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 5-я Путевая)
	28
	ВВГ 3х70+1х25
	-

	401 
	Город Омск, улица 5-я Путевая
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3775 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Лекальной)
	34
	АВБбШв 4х185
	-

	402 
	Город Омск, улица 5-я Путевая
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3775 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Слесарной)
	34
	АВБбШв 4х185
	-

	403 
	Город Омск, улица 
Н. Зенькова, дом 2/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3781 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Мануильского)
	10
	КРПТ 3х95+1х50
	-

	404 
	Город Омск, улица Рождественского, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3787 до здания 3Б по улице Рождественского)
	110
	АВВБ 4х35
	-

	405 
	Город Омск, улица Рождественского, дом 1/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3787 до жилого дома 48 по Иртышской набережной)
	127
	ААБ 3х50+1х25
	-

	406 
	Город Омск, улица Рождественского, дом 1/1 
(КЛ-0,4 кВ  от ТП-3787 до здания 48 по Иртышской набережной)
	130
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	407 
	Город Омск, улица Целинная, дом 2А
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3791 до здания 2 по улице Целинной)
	145
	ААШв 3х185
	-

	408 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол переулка Малого Цехового
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3796 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Машиностроительной)
	22
	ААБ 3х185+1х95
	-

	409 
	Город Омск, улица В. Тытаря угол переулка Малого Цехового
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3796 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Целинной)
	22
	ААБ 3х185+1х95
	-

	410 
	Город Омск, улица                       19-я Марьяновская, дом 58/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3822 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                  19-я Марьяновская)
	45
	АВБбШв 3х120+1х70
	-

	411 
	Город Омск, улица Радищева, дом 88/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3839 до здания 88 по улице Радищева)
	39
	АВВГ 3х70+1х35
	-

	412 
	Город Омск, улица  Чайковского, дом 5/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3882 до здания 4А по улице Чайковского)
	508
	АПВБ 3х95+1х50
	-

	413 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 1/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3883 до здания 1 (склад) по улице Калинина)
	100
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	414 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3883 до здания 1 (административный корпус) по улице Калинина) 
	116
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	415 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 1/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3883 до здания 1 (административный корпус) по улице Калинина) 
	116
	АВВГ 3х150+1х70
	-

	416 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 10/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3886 до здания 29А по улице Труда) 
	90
	АПБШВ 3х95+1х35
	-

	417 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 10/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3886 до здания 66 по улице Чайковского) 
	60
	ААБ 3х95
	-

	418 
	Город Омск, улица Чайковского, дом 10/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3886 до здания 29А по улице Труда)
	90
	АПБШВ 3х95+1х35
	-

	419 
	Город Омск, улица Калинина, дом 10/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3888 до здания 10А по улице Кучерявенко)
	95
	ААбШв 3х120+1х35
	-

	420 
	Город Омск, улица Калинина, дом 10А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3888 до здания 10А по улице Кучерявенко)
	95
	ААШв 3х95
	-

	421 
	Город Омск, улица Тупиковая угол улицы 1-я Комсомольская 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3927 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                   1-я Комсомольская)
	40
	АВБбШв 4х150
	-

	422 
	Город Омск, улица Тупиковая угол улицы 1-я Комсомольская 
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3927 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                   2-я Комсомольская)
	40
	АВБбШв 4х150
	-

	423 
	Город Омск, улица  Избышева, дом 3Б 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3957 до 
ВРУ-1 жилого дома 6 по улице Карбышева)
	165
	АВБбШв 4х185
	-

	424 
	Город Омск, улица            Избышева, 3Б 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3957 до
ВРУ-1 жилого дома 6 по улице Карбышева)
	165
	АВБбШв 4х185
	-

	425 
	Город Омск, поселок Карьер, дом 90
(КЛ-10 кВ от КТП-3521 до   ОП- 598, расположенного в  поселке Карьер, дом 90
	15
	АСБ 3х70
	-

	426 
	Город Омск, улица Московская угол улицы 
19-я Марьяновская
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3822 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Московской) 
	15
	АВВБ 3х120+1х35
	-

	427 
	Город Омск, улица                                 17-я Марьяновская, дом 68
(КЛ-0,4 кВ от КТП-3064 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице                            16-я Марьяновская)
	25
	ААБ 3х95
	-

	428 
	Город Омск, улица Московская угол улицы 
19-я Марьяновская
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3822 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Таллинской)
	15
	АВВБ 3х95+1х50
	-

	429 
	Город Омск, 
бульвар Победы, дом 8 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3121 до жилого дома 46 по улице Серова)
	70
	ААБ 3х120
	-

	430 
	Город Омск, 
улица Стальского, дом 7/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3015 до жилого дома 8 по улице Стальского)
	255
	ААБ 3х120
	-

	431 
	Город Омск, улица
Орловского дом 8/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3203 до жилого дома 14 по улице Котовского)
	40
	АСБ 3х70+1х35
	-

	432 
	Город Омск, улица Молодогвардейская, дом 43 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3404 до жилого дома 47 по улице Молодогвардейской)
	180
	ААБлУ 4х95
	-

	433 
	Город Омск, улица
Лобкова, дом 4/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3065 до жилого дома 21 по улице Серова)
	30
	АСБ 3х25+1х16
	-

	434 
	Город Омск, проспект                  К. Маркса, дом 45Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3068 до жилого дома 45 по проспекту   К. Маркса)
	120
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	435 
	Город Омск,  проспект                  К. Маркса, дом 45Б
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3068 до жилого дома 45 по проспекту   К. Маркса)
	120
	АВБбШв 3х185+1х95
	-

	436 
	Город Омск, проспект                    К. Маркса, дом 48/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3149 до жилого дома 46 по проспекту  К. Маркса)
	40
	АВБбШв 4х70
	-

	437 
	Город Омск, улица                       6-я Станционная, дом 17
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между жилым домом 17 и жилым домом 19 по улице                                           6-я Станционная)
(от ТП 3417)
	70
	АСБ 3х70+1х35
	-

	438 
	Город Омск, улица                         Молодогвардейская, дом 13
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) между жилым домом 13 и жилым домом 15 по улице Молодогвардейской) 
(от ТП-3417)
	30
	АПВБ 3х50+1х25
	-

	439 
	Город Омск, улица Целинная, дом 2А 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3791 до здания 2 по улице Целинной) 
	145
	ААШв 3х185
	-

	440 
	Город Омск, улица                        1-я Трамвайная, дом 1А  
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3028 до здания 1 по улице                         1-я Трамвайная)
	100
	АВВГ 3х25+1х16
	-

	441 
	Город Омск, улица Лобкова, дом 13/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3750 вывод на ВЛ-0,4 кВ в сторону переулка Технического)
	23
	АВБбШв 3х25+1х16
	-

	442 
	Город Омск, проспект                   К. Маркса, дом 71Б 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3245 до жилого дома 67 по проспекту  К. Маркса)
	182
	АПвБ 3х70+1х35
	-

	443 
	Город Омск, улица Карбышева, дом 42/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3004 до здания 38 по улице Карбышева)
	80
	ААБ 3х120
	-

	444 
	Город Омск, улица                     Ш. Руставели, дом 3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3381 до здания 1 по улице                         Ш. Руставели)
	80
	ААБлУ 3х95
	-

	445 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 14/1 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3619 до жилого дома 10 по улице                В. Иванова) 
	65
	АСБ 3х25+1х16
	-

	446 
	Город Омск, улица В. Иванова, дом 14/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3619 до жилого дома 8 по улице               В. Иванова)
	112
	АСБ 3х95+1х50
	-

	447 
	Город Омск, проспект                   К. Маркса, дом 83 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3628 до жилого дома 81 по проспекту  К. Маркса)
	150
	ВВГ 3х25
	-

	448 
	Город Омск, улица 
Академика Павлова, дом 25
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от жилого дома 25 по улице               Академика Павлова до жилого дома 14 по улице Гризодубовой) (от РП-329) 
	36
	ААБ 3х70
	-

	449 
	Город Омск, 
улица Лобкова, дом 22 
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3063 вывод на ВЛ-0,4 кВ по улице Серова)
	100
	АВБбШв 4х70
	-

	450 
	Город Омск, улица                         1-я Трамвайная угол улицы          2-я Репина
(КЛ-10 кВ от КТП-3615 до          ТП-3028, расположенной по улице 1-я Трамвайная, дом 1А)
	350
	ААБлУ 3х120
	-

	451 
	Город Омск, улица                         1-я Трамвайная угол улицы          2-я Репина
(КЛ-10кВ от КТП-3615 до          ТП-3028, расположенной по улице 1-я Трамвайная,                 дом 1А)
	350
	ААБлУ 3х120
	-

	452 
	Город Омск, улица                       Серова, дом 1А 
(ВЛИ-0,4кВ (перемычка) от жилого дома 1А по улице Серова до здания 1Д по улице Серова)
(от ТП-3110А)
	40
	СИП-4 2х16
	-

	453 
	Город Омск, проспект                   К. Маркса, дом 49/1
(КЛ-10 кВ от ТП-3023 до           ТП-3220, расположенной по улице Братской, дом 9А)  
	200
	АСБ 3х120
	-

	454 
	Город Омск,  улица В. Тытаря угол улицы 2-я Путевая
(КЛ-10 кВ от ТП-3584 до С/М в сторону ТП-3012, расположенной по улице                    1-я Путевая, дом 1)
	280
	АСБ 3х120
	-

	455 
	Город Омск, улица                     14-я Чередовая
(КЛ-0,4кВ от ТП-3916 до жилого дома 6 по улице              14-я Чередовая)
	40
	АВБбШв 3х95+1х70
	-

	456 
	Город Омск, улица                       14-я Чередовая, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3916 до жилого дома 4 по улице               14-я Чередовая)
	80
	АВБбШв 3х95+1х70
	-

	457 
	Город Омск, улица                       14-я Чередовая, дом 4
(КЛ-0,4 кВ от ТП-3916 до жилого дома 2 по улице             14-я Чередовая)  
	70
	АВБбШв 3х95+1х70
	-

	458 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341 до жилого дома 45/1 по проспекту Сибирскому)
	205
	АВБбШВ 4х240
	-

	459 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341  до жилого дома 45/1 по   проспекту Сибирскому)
	205
	АВБбШВ 4х240
	-

	460 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341 до жилого дома 53 по проспекту Сибирскому)
	50
	АВБбШв 4х120
	-

	461 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341 до жилого дома 53 по проспекту Сибирскому)
	50
	АВБбШв 4х120
	-

	462 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341 до жилого дома 53 по проспекту Сибирскому)

	50
	АВБбШв 4х120
	-

	463 
	Город Омск, улица                       В. Бисяриной, дом 3
(КЛ-0,4кВ от 2БКТП-3341 до жилого дома 53 по проспекту Сибирскому)
	50
	АВБбШв 4х120
	-

	464 
	Город Омск, улица                       6-я Станционная, дом 3/1
(КЛ-10 кВ от РП-325 до              ТП-3584, расположенной по улице  В. Тытаря угол             улицы 2-я Путевая)
	280
	АСБ 3х120
	-

	Всего
	91179
	-
	2


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ВРУ
	–
	вводно-распределительное устройство с порядковым номером;

	
	РУ
	–
	распределительное устройство с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КВЛ
	–
	кабельно-воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	РПУ
	–
	распределительная подстанция учета;

	
	М/М
	–
	мачтовая муфта;

	
	П/С
	–
	понизительная подстанция;

	
	РПУ
	–
	распределительная подстанция учета;

	
	СНТ
	–
	садоводческое некоммерческое товарищество;

	
	БКТП
	–
	блочная комплектная трансформаторная подстанция;

	
	С/М
	–
	соединительная муфта;

	
	РТП
	–
	распределительная трансформаторная подстанция;

	
	2БКТП
	–
	двухтрансформаторная блочная комплектная трансформаторная подстанция;

	
	КВЛИ
	–
	кабельно-воздушная линия изолированная; 

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	ГПП
	–
	главная понизительная подстанция


_______________
