ПАМЯТКА                                                                                                                                     о мерах пожарной безопасности в быту для частных жилых домов
[image: image1.jpg]OBA3ATEJIbHBIE

TPeBOBaHMst HOPM U NIPaBMN NOXAPHOV Ge30nacHoCTH
1IpH YCTPOMCTBE Neyeit B XUmbiX AOMax

Bossbienne
Mo yrnow we Gonee 10 AbIMOBOH TPyt
TPaRC0B X ropMaOATY ol KON
Tiph pacnOnORGHM 500 KDOBIM Ha BbicoTy
AbIMOBOR TpyGsI K MM He eree S00MM
DRCCTORNIN 40 KON DM PACCTORHH RO
Kposnm Gonee 3 KOHBKE KDOBIH.
Wenee u
TIPoTHBGROXapHaR OTCTYN
e wenee 130u
My npumesenim
Tonuyuwa crewn TIpoTHBONORapHaR pasaenta
AbiMOX00a He Meee 120uM (paccromwe oF sHyTpesei ey
TI0BEpHOCTH ILNGHORA £0 fopiowx | | YTEnMTens
KOHCTDYXLAA NepOpEITS) obpuarenssan
e Maise SO0w(He saupuierwi), | |sacuma neciow
380uM (sauuieHNbX)
He wewee 350um
\\4 Fe wenee 70uM Baie.
YIRS NeperphTHA
=
Mpomeonoxapwas —
orcryma or —
cropaeis
oncrpyh —
o weveeZ60un | e
METANNH4ECkHt
et 500x700mM

He menee 140mm




    С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров                    в это время происходит в жилом секторе. Основной причиной происходящих в жилье  в этот период пожаров является человеческий фактор. Эксплуатация печного отопления с нарушением правил пожарной безопасности чаще всего становится причиной трагедии.
При эксплуатации отопительных печей

    Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены                           и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 х 0,7м. 

   Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

· одного раза в три месяца для отопительных печей;

· одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

· одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной

(долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;     

· располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 перекаливать печи;                   

· высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли.
· на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Образовавшаяся сажа на свежей побелке покажет вам в каких местах в трубе имеются сквозные трещины, своевременное устранения которых поможет избежать возникновения пожара.

     Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за пожарную безопасность жилых помещений возложена на собственника жилых помещений, квартиросъемщика. 
Уважаемые граждане! В целях предупреждения пожаров в жилье:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники

пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не    

допускайте применения самодельных электроприборов. 

5. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.)          с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

6. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

7. О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие

подразделения пожарной охраны.
[image: image2.jpg]MoxkapHaa npodunakTtuka B Bawem gome

BbiTb X03AMHOM AOMa -
3HauUMUT OTBEYaTb 3a €ro
6e3onacHocTb

[osepsaiite paboTbl NO ycTaHOBKeE u
PemoHTy 3/1eKTPONPOBOAKM  TONBKO
npodeccuoHanam.

Co6nopaiite npasuna sKcnayatauum
3/1eKTPONpPUBOpPOB, rasoebix NpUGOPoB U
obopyaoBaHus.

Co6nopaiite npasuna  sKcnayatauuu
NEeYHOro oTonNeHuns.

CobnopaiiTe npaBuna XpaHeHus M
MCNONb30BaHWA JIETKOBOCNIAMEHAIOWMXCA
UAKOCTEN.

O6bACHANTE AETAM ONACHOCTL WrPbI C
OrHEM.

Byabte  BCeraa  BHMMATeNbHbl W
OCTOPOXKHbBI NPY 0BPALLEHUM C OTHEM.




    При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы  

  спасения  «01»,  «112», «101» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Администрация города Омска





Администрация города Омска








