7
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 20 апреля 2020 года № 206-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании
отопительного периода 2019 – 2020 годов
В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2020 – 2021 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Установить дату окончания отопительного периода с 21 апреля 2020 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021 годов согласовать: 

1) график остановок тепловых сетей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2020 года (приложение № 1); 

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2020 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала плановых остановок тепловых сетей.
5. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации города Омска от 6 мая 2019 года № 347-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2018 – 2019 годов»;
2) постановление Администрации города Омска от 14 мая 2019 года № 355-п «О внесении изменения в постановление Администрации города Омска от 6 мая 2019 года № 347-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2018 – 2019 годов».
6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Мэр города Омска
	О.Н. Фадина


Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 20 апреля 2020 года № 206-п

ГРАФИК

остановок тепловых сетей Акционерного общества 

«Омские распределительные тепловые сети» с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2020 года 

	№

п/п
	Источник тепла
	Вид испытания установок
	Период остановки
	Примечание

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	Тепловая электроцентраль № 2
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	с 23 июня по 6 июля 

	-
	-
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	12 – 15 

18 – 21,

26 – 29
	1 – 5, 10,
16 – 19, 

23 – 26,

29, 30
	1 – 3,

8 – 10,
13 – 16,

20 – 23,

27 – 30 
	3 – 6,

10 – 14, 

17 – 21,

24 – 27
	2 – 4,

7 – 11,

14 – 18
	

	2
	Тепловая электроцентраль № 3
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	2 – 15
	- 
	-
	-
	Ремонт газораспределительных станций № 1 и 1А

4 июня



	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	13, 14, 
19 – 22,

26 – 29
	2 – 5, 
9 – 11,
16 – 18, 
22 – 25, 
30
	1 – 3,
8 – 10, 
14 – 17,
21 – 23,

28 – 30  
	4 – 6, 

11 – 13,

18 – 20,
25 – 27 
	2 – 4, 

8 – 11,

15, 17,

22 – 24  
	

	3
	Тепловая электроцентраль № 4
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	25 – 28
	-
	- 
	3 – 12
	-
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	25
	-
	-
	3, 4
	-
	

	4
	Тепловая электроцентраль № 5
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	с 26 мая по 8 июня 

-
	-
	-
	-
	Лучи: Западный, Оранжерея с отключением коллектора

Лучи: Северный (подающий), Восточный (обратный)

с отключением головных задвижек

	
	
	
	-
	с 23 июня по 6 июля

-
	-
	-
	Луч: Восточный с отключением коллектора

Луч: Южный (подающий)

с отключением головной задвижки

	
	
	
	-
	-
	с 21 июля по 3 августа
	-
	Лучи: Северный, Релеро без отключения коллектора

	
	
	
	-
	-
	-
	11 – 24 
	-
	Лучи: Южный, Октябрьский без отключения коллектора

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	12 – 15,

18 – 22, 

26 – 29 
	1 – 5, 

9 – 11, 

16– 19,

23 – 26, 

29, 30
	1 – 3, 

7 – 10, 

13 – 17, 

20 – 24,

27 – 31 
	3 – 7, 

10 – 14, 

17 – 21,

24 – 28 


	2 – 4,

7 – 11, 

14 – 18,
21 – 25 
	

	5
	Кировская районная котельная


	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	23 июня по 6 июля 
	- 
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 5

15 июля

	
	Кировская районная котельная


	Гидравлические испытания тепловых сетей 
	19 – 21,

26 – 28 

	2 – 5, 

9 – 11,
16 – 18, 

23 – 26,
30
	1 – 3,
7 – 9,
14 – 16, 
21 – 23
28, 29
	4 – 6, 
11 – 13,
18 – 20,
25 – 27 
	2 – 4
8 – 11
	


Примечание:

1. Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2. Начало отопительного периода 2020 – 2021 годов планируется с 28 сентября 2020 года.

3. По тепловым электроцентралям:

1) 26, 27 мая 2020 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Западный, Оранжерея оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора;

2) 23, 24 июня 2020 года проводятся гидравлические испытания по лучу: Восточный оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора для выполнения ремонтных работ;

3) 21, 22 июля 2020 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Северный, Релеро оборудованием ПНС СП «Тепловые сети» без отключения коллектора для выполнения ремонтных работ;

4) 11, 12 августа 2020 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Южный, Октябрьский оборудованием ПНС СП «Тепловые сети» без отключения коллектора для выполнения ремонтных работ;

5) 26, 27 мая 2020 года, 23, 24 июня 2020 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, ПНС-13;

6)  2, 3 июня 2020 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3; 28 мая 2020 года, 18, 25 июня 2020 года, 2, 9, 21, 28 июля 2020 года, 11, 25, 27 августа 2020 года, 3, 8 15 сентября 2020 года опрессовочным оборудованием тепловой электроцентрали № 3 Восточного луча, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-5, ПНС-5а, ПНС-11, ПНС-27;

7) 23, 24, 25, 26 июня 2020 года гидравлические испытания тепловых сетей Кировской районной котельной проводятся опрессовочным оборудованием Кировской районной котельной, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-11;

8) при останове Кировской районной котельной с 1 июля 2020 года по 30 августа 2020 года для обеспечения потребителей горячим водоснабжением нагрузка будет переведена на тепловую электроцентраль № 3;

9)  гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2,  тепловой электроцентрали № 4, ПНС-3 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

4. Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников.

5. До 5 сентября 2020 года абонентов, получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, перевести на подающий трубопровод.   

________________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 20 апреля 2020 года № 206-п

ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» 

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2020 года

	№
	Наименование и адрес теплоисточника
	Период остановки

	п/п
	
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь

	Центральный административный округ города Омска

	1
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица 4-я Северная, дом 180
	- 
	9 – 22 
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица Загородная, дом 12
	-
	с 24 июня по 7 июля 
	- 
	 -

	
	- город Омск, поселок Степной
	-
	с 24 июня по 7 июля
	-
	-

	
	- город Омск, улица Завертяева, дом 32
	-
	24 - 30
	с 28 июля по 3 августа
	-

	
	- город Омск, улица Каховского, дом 3
	-
	24 - 30
	-
	12 – 18 
	-

	2
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующий комплекс», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97
	-
	2 – 15 
	- 
	-
	 - 

	
	- город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1
	- 
	2 – 15
	- 
	-
	 - 

	
	- город Омск, улица Завертяева, дом 9, корпус 4
	19 – 29 
	23 – 25 
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 2-я Челюскинцев, дом 15, корпус 3
	с 13.00 18 мая по 13.00 29 мая
	с 13.00 8 июня по 13.00 11 июня
	-
	-
	-

	3
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица 28-я Северная, дом 16А
	-
	15 – 19 
	
	10 – 14 
	

	4
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон», расположенные по адресам: 

- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 39
	-
	1 – 7
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41
	-
	14 – 21 
	
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41, корпус 1
	-
	21 – 28 
	
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43
	-
	7 – 14
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43, корпус 2
	-
	с 28 июня по 5 июля
	- 
	-

	
	- город Омск, улица Байдукова, дом 25
	-
	-
	с 20 июля по 2 августа
	-

	Ленинский административный округ города Омска

	5
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Заслонова, дом 2
	-
	18 – 24 
	-
	5 – 11 
	-

	
	- город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49

	
	- город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49
	-
	23 – 29 
	- 
	5 – 11
	-

	
	- город Омск, поселок Светлый
	-
	3 – 9 
	- 
	5 – 11
	-

	
	- город Омск, поселок Черемушки
	-
	-
	1 – 7 
	5 – 11
	-

	
	- город Омск, поселок Новая Станица
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	
	- город Омск, поселок Черемуховское
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	
	- город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	
	- город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48
	-
	с 25 июня по 1 июля
	5 – 11
	-

	
	- город Омск, улица архиепископа Сильвестра, дом 21
	-
	-
	15 – 21 
	5 – 11
	-

	6
	Котельная автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат», расположенная по адресу: город Омск, поселок Северный
	-
	- 
	-
	-
	-

	7
	Котельная Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенная по адресу: город Омск, улица Челябинская, дом 2
	-
	1 – 14 
	-
	-
	-

	8
	Котельная Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной»


	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	9
	Котельная  Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение  «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18


	-
	15 – 21 
	-
	3 – 9 
	- 

	10
	Котельная жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 13 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2А
	-
	 - 
	с 20 июля по 2 августа 
	-

	11
	Котельная общества с ограниченной ответственностью «Ваш дом», расположенная по адресу: город Омск, улица Фрезерная, дом 40
	-
	- 
	1 – 14
	-
	-

	12
	Котельная общества с ограниченной ответственностью «Комплекстеплосервис»
	-
	-
	13 – 26 
	-
	-

	13
	Производственно-отопительная котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20
	12 – 15 
	-
	-
	3 – 7 

26 – 30 
	-

	14
	Теплофикационная котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 (луч 
№ 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2»)
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов с переключением потребителей на производственно-отопительную котельную Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20

	Советский административный округ города Омска

	15
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой»)
	с 28 мая по 10 июня
	-
	-
	-

	
	- город Омск, улица Комсомольская, дом 3

(поселок Большие Поля)
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	16
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенные по адресам:

- город Омск, улица 2-я Поселковая, 
дом 65, корпус 1
	-
	1 – 5  
	- 
	3 – 7 
	-



	
	- город Омск, улица Тюленина, дом 18, корпус 2
	-
	8 – 11 
	27 – 31 
	-
	-

	Кировский административный округ города Омска

	17
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, Авиагородок, дом 9А
	-
	- 
	14 – 20 
	11 – 17 
	-

	
	- город Омск, улица Мельничная, дом 2
	-
	- 
	7 – 20 
	-
	

	
	- город Омск, улица Перова, дом 43


	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2

	
	- город Омск, станция Карбышево-2
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	
	- город Омск, улица Дмитриева, дом 8, корпус 5
	-
	-
	7 – 20 
	-
	-

	
	- город Омск, улица Верхнеднепровская, дом 266
	-
	-
	7 – 20 
	-
	-

	18
	Котельная Общества  с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137
	-
	-
	с 27 июля по 9 августа 
	-

	19
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Малая генерация», расположенная по адресу:  город Омск,

улица Крупской, дом 18
	-
	- 
	9 – 22
	- 
	-

	20
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица Володарского, дом 1, корпус 2


	-
	22 – 26 
	- 
	17 –21 
	-



	21
	Котельная жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 13 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, Стройплощадка-111


	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	22
	Котельная филиала федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», расположенная по адресу: город Омск, улица 3-я Островская, дом 164


	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов

	Октябрьский административный округ города Омска

	23
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 (луч проходящий от котельной на поселки 
«40 лет Октября», «Комсомольский», 
18-й военный городок)
	12 – 15 
	-
	- 
	3 – 7

26 – 30
	-

	24
	Котельные «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенные по адресам: 

- город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 287, корпус 10
	с 25 мая по 5 июня
	- 
	5 – 6 
	-

	
	- город Омск, улица Индустриальная, дом 11, корпус 27
	с 25 мая по 5 июня
	- 
	5 – 6 
	-

	25
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица Российская, дом 4А

(микрорайон «Крутая Горка»)
	14
	-
	8 – 20 
	
	-

	
	- город Омск, улица Ноябрьская, дом  15 
(микрорайон «Осташково»)
	До начала отопительного периода 2020 – 2021 годов


