PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 августа 2020 года № 201-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 28 августа 2020 года № 201-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, улица Перелета, дом 20
(КЛ-10 кВ от ТП-6046 до ТП-6050, расположенной по улице Перелета               дом 14/1)


	523
	ААБл
3х150

	2
	Город Омск, улица 4-я Садовая,                   дом 22А
(КЛ-10 кВ от ТП-5153 до ТП-5043, расположенной по бульвару Архитекторов, дом 18А/1)


	470
	АСБ
3х150

	3
	Город Омск, улица 70 лет Октября,               дом 12
(КЛ-10 кВ от РТП-650 до ТП-6067, расположенной по улице Дмитриева, дом 10/1)


	705
	ААБ
3х120
	

	4
	Город Омск, улица Ватутина, дом 11/1
(КЛ-10 кВ от ТП-6003 до ТП-6999, расположенной по улице Лукашевича, дом 7/1)


	580
	ААБ-10
3х150
	

	5
	Город Омск, улица Перелета, дом 20
(КЛ-10 кВ от ТП-6046 до ТП-6609, расположенной по улице Крупской,  дом 7/2)


	400
	ААБл
3х150
	

	6
	Город Омск, улица Инженерная,                          дом 125Б
(КЛ-10 кВ от ТП-5217 до ТП-5212, расположенной по улице Транссибирской, дом 1)


	384
	ААБл 
3х120
	

	7
	Город Омск, улица 3-я Островская,             дом 170А
(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ-2 жилых домов 170А, 172А, 172Б, 174А, КНС по улице 3-я Островская до ВРУ-4 жилых домов 174Б, 176А, 178А, 180А по улице 3-я Островская)

(от ТП-5973)


	80
	АВБбШв
4х185
	

	8
	Город Омск, проезд Лесной, дом 5/1
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6122 до ВРУ-1 жилого дома 9/1 по улице Дианова)


	140
	АВБбШв
4х185
	

	
	
	140
	
	

	9
	Город Омск, улица Дианова, дом 9/1
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6122 до ВРУ-4 (офисы) жилого дома 9/1 по улице Дианова)
	145
	ААБлУ
4х70
	

	
	
	145
	
	

	10
	Город Омск, улица 12 Декабря, дом 72/1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-5189 до здания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница №9», расположенного по улице 12 Декабря, дом 72)


	205
	ААБ
3х150
	

	11
	Город Омск, улица Взлетная, дом 6/1
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6055 до жилого дома 11 по бульвару Кузьмина)


	250
	АВБбШв
4х185
	

	
	
	250
	
	

	12
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ ангиографа бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	135
	АВБбШв
4х185
	

	
	
	135
	
	

	13
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(5КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ 

ГРЩ-3 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)
	132
	ААШв
3х120
	

	
	
	132
	
	

	
	
	132
	
	

	
	
	132
	
	

	
	
	132
	
	

	14
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ 

ГРЩ-4 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)
	100
	ААШв
3х150
	

	
	
	100
	
	

	15
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ 

ГРЩ-5 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	205
	ААБ
3х95+1х35
	

	
	
	205
	
	

	16
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(4КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ 

ГРЩ-5 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)
	205
	ААШв
3х185
	

	
	
	205
	
	

	
	
	205
	
	

	
	
	205
	
	

	17
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-6047 до ВРУ 

ГРЩ-5 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	205
	ААШв
3х150
	

	18
	Город Омск, улица Перелета, дом 9Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6048 до прачечной бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенной по улице Перелета,   дом 9)


	80
	АВВГ
3х35+1х16
	

	
	
	80
	
	

	19
	Город Омск, улица Перелета, дом 9Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6048 до котельной бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенной по улице Перелета,   дом 9)


	80
	АВВГ
3х25
	

	
	
	80
	
	

	20
	Город Омск, улица Перелета, дом 9Б
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6048 до парогенераторной бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенной по улице Перелета, дом 9)


	87
	ААБ
3х240
	

	
	
	87
	
	

	21
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ  магнитно-резонансной томографии

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,  дом 9)


	109
	АВБбШв
4х120
	

	
	
	109
	
	

	22
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ  магнитно-резонансной томографии (ск) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,  дом 9)


	109
	АВБбШв
4х120
	

	
	
	109
	
	

	23
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ  томографа бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,  дом 9)


	105
	АВБбШв
4х185
	

	
	
	105
	
	

	24
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ  архива бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,  дом 9)


	55
	ААБлУ
4х35
	

	
	
	55
	
	

	25
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(4КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ 

ГРЩ-1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	83
	ААШв
4х185
	

	
	
	83
	
	

	
	
	83
	
	

	
	
	83
	
	

	26
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ 

ГРЩ-1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	83
	ААШв
4х185
	

	
	
	83
	
	

	27
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(4КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ 

ГРЩ-2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	105
	ААШв
4х120
	

	
	
	105
	
	

	
	
	105
	
	

	
	
	105
	
	

	28
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ 

ГРЩ-2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета,   дом 9)


	105
	ААШв
4х185
	

	
	
	105
	
	

	29
	Город Омск, улица Перелета, дом 9/4
(2КЛ-0,4 кВ от ТП-6049 до ВРУ ядерно-магнитного резонанса (магнитно-резонансной томографии) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», расположенного по улице Перелета, дом 9)


	75
	ААШв
4х185
	

	
	
	75
	
	

	Всего 
	8830
	-
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	РТП
	–
	распределительная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	КНС
	–
	канализационная насосная станция;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	
	вводное распределительное устройство;

	
	ГРЩ
	–
	главный распределительный щит с порядковым номером.



_________________
