PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 декабря 2020 года № 288-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 15 декабря 2020 года № 288-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 
	Количество,
шт.

	1
	Город Омск, улица 4-я Ленинградская угол улицы 7-я Станционная

(отключающий пункт  ОП-868 установлен на ВК-10 кВ от ТП-3483 до ОП-868)
	-
	РЛНД-10/400
	1

	2
	Город Омск, улица Ростовская угол улицы              2-я Чередовая

(отключающий пункт  ОП-1291 установлен на ВЛ-10 кВ от ТП-3289 до ТП-3234)


	-
	РЛНДз-10/400
	1

	3
	Город Омск, улица Дружбы, дом 54

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) Ф1 от ТП-1318 в сторону улицы Новоселов)


	15
	СИП2А

4х120
	-

	4
	Город Омск, улица Полторацкого угол улицы 1-я Украинская

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3146 в сторону переулка 4-й Украинский)
	840
	А-50

А-35
	-

	5
	Город Омск, улица Добролюбова, дом 22/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в сторону улицы Никитина)


	900
	А-50

А-35
	-

	6
	Город Омск, улица 3-я Электровозная, дом 8

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3069 в сторону улицы 3-я Электровозная)
	875
	А-50

А-35
	-

	7
	Город Омск, улица Добролюбова, до 17/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3067 в сторону улицы Добролюбова)
	640
	А-50

А-35
	-

	8
	Город Омск, улица Карело-Финская, дом 23А

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3081       в сторону улицы                           Д. Бедного)
	1239
	СИП2А

4х95
	-
	

	
	
	184
	СИП2А

4х50
	
	

	9
	Город Омск, улица 10-я Комсомольская, дом 23/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3545 в сторону улицы 3-я Красной Звезды)


	287
	СИП

3х95+1х70
	-
	

	
	
	360
	СИП

3х35+1х50
	
	

	
	
	95
	СИП 4х35
	
	

	10
	Город Омск, улица 10-я Комсомольская, дом 23/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3545 в сторону улицы 10-я Комсомольская)
	40
	СИП 4х120
	-
	

	
	
	140
	СИП2А

4х35
	
	

	11
	Город Омск, улица Московская, дом 85

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3142 в сторону улицы Литовской)


	630
	А-50

А-35
	-
	

	12
	Город Омск, улица Московская, дом 85

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от   ТП-3142 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Гомельской)


	92
	АВБбШв

4х70
	-
	

	13
	Город Омск, улица Московская, дом 85

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3142 в сторону улицы Гомельской)


	630
	А-50

А-35

А-25
	-
	

	14
	Город Омск, улица                      Заслонова, дом 17/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3410 до жилых домов 17, 19 по улице Заслонова)


	60
	СИП 4х50
	-
	

	
	
	80
	СИП 

3х50+1х54,6
	
	

	15
	Город Омск, улица                      Заслонова, дом 17/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3410 до жилых домов 16, 20 по улице Заслонова)


	180
	СИП

3х50+1х54,6
	-
	

	16
	Город Омск, улица Волго-Донская, дом 27/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3415 в сторону улицы Волго-Донская)


	400
	СИП2А

3х70+1х54,6
	-
	

	17
	Город Омск, улица Волго-Донская, дом 27/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3415 в сторону улицы Ишимской)


	460
	СИП2А

3х95+1х70
	-
	

	18
	Город Омск, улица Заслонова, дом 5/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3411 в сторону улицы Деповской)
	720
	А-50
	-
	

	19
	Город Омск, улица 1-я Трамвайная, дом 1А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3028 до здания № 5 по улице 1-я Трамвайная)
	88
	ААБ

3х95
	-
	

	20
	Город улица В. Тытаря угол улицы Целинной

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3452 в сторону улицы 5-й Братский проезд)
	303
	СИП

3х70+1х54,6
	-
	

	
	
	330
	СИП 4х25
	
	

	
	
	380
	СИП 4х16
	
	

	
	
	80
	СИП 2х16
	
	

	21
	Город Омск, 12-я Марьяновская, дом 84/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3384 в сторону улицы Семашко)


	840
	А-50

А-35

А-25
	-
	

	22
	Город Омск, 12-я Марьяновская, дом 84/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3384 в сторону улицы 5-я Марьяновская)


	520
	А-50

А-35

А-25

А-16
	-
	

	23
	Город Омск, улица 3-я Станционная, дом 69/1

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3408 в сторону улицы 1-я Станционная)
	860
	А-50

А-70
	-
	

	24
	Город Омск, улица 3-я Станционная, 69/1

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3408 в сторону улицы 3-я Станционная)


	1680
	А-50

А-70
	-
	

	25
	Город Омск, улица Моторная, дом 15/3

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3436 в сторону улицы Машиностроительная)


	946
	СИП2А

4х70
	-
	

	26
	Город Омск, улица Моторная, дом 15/3

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3436 в сторону переулка 3-й Целинный)


	1500
	СИП-2А

4х50
	-
	

	27
	Город Омск, улица В. Тытаря уголь улицы 5-я Путевая

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3581 в сторону улицы Машиностроительная)


	1600
	А-50

А-35
	-
	

	28
	Город Омск, улица В. Тытаря уголь улицы 5-я Путевая

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3581 в сторону улицы 4-я Путевая)


	940
	А-50

А-35
	-
	

	29
	Город Омск, улица Батумская, дом 30/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3453 (вывод) на ВЛ-0,4 кВ в сторону зданий 43, 47, 49 по улице Батумской)


	12
	ААШв

3х50+1х25
	-
	

	30
	Город Омск, улица Батумская, дом 30/1

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3453 в сторону зданий 43, 47, 49 по улице Батумской)


	160
	А-50

А-35
	-
	

	31
	Город Омск, улица 5-я Путевая угол улицы Лекальная

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3775 в сторону улицы Слесарной)


	800
	А-50

А-35
	-
	

	32
	Город Омск, улица Лобкова, дом 4/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3065 в сторону жилых домов по улице Серова)


	100
	СИП

4х50
	-
	

	
	
	200
	СИП2А

4х95
	
	

	33
	Город Омск, улица 4-я Марьяновская угол улицы Парнякова

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3157 в сторону улицы Парнякова)


	500
	А-50

А-35
	-
	

	34
	Город Омск, улица 4-я Марьяновская угол улицы Парнякова

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-3157 в сторону улицы 4-я Марьяновская)


	2500
	А-50

А-35
	-
	

	35
	Город Омск, улица                    В. Тытаря угол переулка Малый цеховой

(ВЛ-0,4 кВ от КТП-3796 в сторону улицы
Машиностроительной)


	910
	А-50

А-35

А-25
	-
	

	36
	Город Омск, улица Кропоткина, дом 37

(ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3374 в сторону улицы Избышева)
	570
	СИП 4х50
	-
	

	
	
	120
	СИП 4х35
	
	

	
	
	320
	СИП

3х95+1х70
	
	

	
	
	100
	СИП 4х25
	
	

	
	
	165
	СИП 2х16
	
	

	37
	Город Омск, улица Калинина, дом 10А

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-3888 до жилого дома 11 по улице Калинина)


	148
	ААБ

3х95
	-
	

	
	
	145
	
	
	

	38
	Город Омск, улица Кучерявенко, дом 3/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3881 до жилого дома 3 по улице Кучерявенко)


	49
	ААБ

3х50+1х25
	-
	

	39
	Город Омск, улица Чайковского, дом 12/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3887 до жилого дома 33 по улице Труда)
	95
	ААБ

3х35+1х16
	-
	

	40
	Город Омск, улица Чайковского, дом 10/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-3886 до жилого дома 10 по улице Чайковского)
	66
	ААБ

3х35+1х16
	-
	

	41
	Город Омск, улица Лобова, дом 22

(КЛ-0,4 кВ (перемычка) от ВРУ жилого дома 22 по улице Лобкова до ВРУ жилого дома 20 по улице Лобкова)

(ТП-3063)
	50
	ААБ

3х70
	
	

	Всего 
	25944
	-
	2
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РЛНДз
	–
	разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый с заземлителем;

	
	РЛНД
	–
	разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый.


_________________
