PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 декабря 2020 года № 289-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

	Мэр города Омска
	
	            О.Н. Фадина
 


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 15 декабря 2020 года № 289-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 
	Количество,
шт.

	1
	Город Омск, улица              2-я Учхозная, 2А
(отключающий пункт ОП-201, установлен на ВЛ-10 кВ от РП-475 до ГПП Куйбышевская)


	-
	РЛНД-10/400
	1

	2
	Город Омск, улица                             1-я Учхозная, 53Г
(отключающий пункт ОП-502, установлен на ВЛ-10 от КТП-4309 до ОП-502)


	-
	РЛНД-10/400
	1

	3
	Город Омск, улица                  1-я Учхозная, 53В
(отключающий пункт ОП-828, установлен на ВЛ-10 от КТП-4309 до ОП-502)
	
	РЛНД-10/400
	1

	4
	Город Омск, улица Лазо, дом 2Б
(2КЛ-0,4 кВ от                        ТП-4028 до ВРУ здания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный центр» женская консультация № 2, расположенного по улице Маяковского, 65)
	130
	ААШв
3х185+1х95
	-

	
	
	130
	ААБ
3х120
	

	5
	Город Омск, улица Лазо, дом 2Б
(2КЛ-0,4 кВ от                      ТП-4028 до ВРУ здания бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.», расположенного по улице Лазо, 2)
	152
	ААБ
3х150+1х70
	-

	
	
	152
	ААБ
3х150+1х70
	

	6
	Город Омск, улица      10-я Амурская, дом 77
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2598 в сторону улицы 10-й Амурской)
	100
	СИП2А
3х95+1+70
	-
	

	7
	Город Омск, улица  10-я Амурская, дом 77
(ВЛИ-0,4 кВ от                        ТП-2598 в сторону улицы 33-я Северная)


	935
	А-50
	-
	

	8
	Город Омск, улица  27-я Северная, дом 88А
(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2710 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 27-я Северная)
	25
	АВБбШв
3х120+1х70
	-
	

	9
	Город Омск, улица  27-я Северная, дом 88А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2710 в сторону улицы 27-я Северная)
	80
	СИП
3х70+1х54,6
	-
	

	
	
	240
	СИП
3х50+1х54,6
	
	

	
	
	1632
	СИП
3х35+1х54,6
	
	

	
	
	220
	СИП
4х16
	
	

	10
	Город Омск, улица Булатова, дом 100А
(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2802 в сторону              ВЛ-0,4 кВ по улице Гусарова)
	70
	АВВГ
3х50+1х25
	-
	

	11
	Город Омск, улица Булатова, дом 100А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2802 в сторону улицы Гусарова)
	240
	А-50
	-
	

	
	
	390
	А-35
	
	

	12
	Город Омск, улица Щербанева, дом 1
(2КЛ-0,4 кВ (вывод) от РП-215 в сторону ВЛИ-0,4 кВ по улице Ленина)


	52
	АВБбШв
4х150
	-
	

	
	
	52
	
	
	

	13
	Город Омск, улица Щербанева, дом 1
(ВЛИ-0,4 кВ от                РП-215 в сторону улицы Ленина (по фасадам зданий)


	175
	СИП
4х50
	-
	

	14
	Город Омск, улица ХХII Партсъезда, дом 17Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2615 в сторону улицы ХХII Партсъезда)


	1660
	А-35
	-
	

	15
	Город Омск, улица Сурикова, дом 6А
(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2043 в сторону улиц 2-я Челюскинцев, Ершова)
	25
	АВВГ
4х120
	-
	

	16
	Город Омск, улица Сурикова, дом 6А
(ВЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2043 в сторону улиц 2-й Челюскинцев, Ершова)
	1000
	А-50,
А-35
	-
	

	17
	Город Омск, улица Сурикова, дом 6А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2043 в сторону улицы Сурикова)


	870
	А-50,
А-35
	-
	

	18
	Город Омск, территория АО «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н.Г. Козицкого»
(2КЛ-10 кВ от РП-214 до ТП-8440 (ТП-7), расположенная по улице Рабиновича,             дом 91)


	130
	ААБ-10
3х70
	-
	

	
	
	130
	
	
	

	19
	Город Омск, улица Рабиновича, дом 91
(2КЛ-0,4 кВ от                      ТП-8440 (ТП-7) до ВРУ здания 91 по улице Рабиновича)


	85
	ААШв
3х120
	-
	

	
	
	85
	
	
	

	20
	Город Омск, улица Тарская, дом 27
(КЛИ-0,4 кВ (вывод) от РП-216 в сторону улицы Булатова)


	70
	АВБбШв
4х120
	-
	

	21
	Город Омск, улица Тарская, дом 27
(ВЛИ-0,4 кВ от                                РП-216 в сторону улицы Булатова)
	350
	СИП2А
4х50
	-
	

	
	
	580
	СИП2А
4х70
	
	

	
	
	370
	А-50
	
	

	22
	Город Омск, улица                8-я Амурская, дом 64
(ВЛИ-0,4 кВ от                     ТП-2167 в сторону улиц 12-я, 13-я Амурские)
	680
	СИП
3х70+1х54,6
	-
	

	
	
	812
	СИП
4х50
	
	

	Всего 
	11622
	-
	
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	
	вводное распределительное устройство;

	
	ГПП
	–
	главная понизительная подстанция.


_________________
