PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 декабря 2020 года № 291-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

	Мэр города Омска
	
	            О.Н. Фадина
 


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 15 декабря 2020 года № 291-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка 
	Количество,
шт.

	1
	Город Омск, переулок 2-й Сухой угол улицы Кузбасской
(КТП-4272 с оборудованием)
	-
	-
	1

	2
	Город Омск, улица Штанина, дом 10
(отключающий пункт  ОП-722, установлен на ВЛ-10 кВ от РП-400 до РП-223)


	-
	РЛНД-10/400
	1

	3
	Город Омск, улица Каховского, 3/2
(отключающий пункт  ОП-945, установлен на ВЛ-10 кВ от РП-246 до ТП-2195)


	-
	РЛНД-                     1-10/400-УХЛ-1
	1

	4
	Город Омск, улица Пушкина, дом 133В
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4324 в сторону улицы Пушкина)
	240
	СИП
3х50+1х54,6


	-

	5
	Город Омск, улица 3-я Восточная, дом 58
(КЛ-0,4 кВ от КТП-2595 (вывод) на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Сочинской)
	25
	АВБбШв
4х185
	-

	6
	Город Омск, улица 3-я Восточная, дом 58
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-2595 в сторону улицы Сочинской)
	1090
	А-50
СИП

3х70+1х54,6


	-

	7
	Город Омск, улица Пристанционная, дом 21А
(КЛ-0,4 кВ (вывод) от  ТП-2600 в сторону                  ВЛ-0,4 кВ по улице Пристанционной)
	180
	ААБ
4х120
	-

	8
	Город Омск, улица Пристанционная, дом 21А
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2600 в сторону улицы Пристанционной)
	830
	А-50
А-35
	-
	

	9
	Город Омск, улица ХХII Партсъезда, дом 17Б
(КЛ-0,4 кВ (Ф1) (вывод) от ТП-2615 в сторону улицы ХХII Партсъезда)
	10
	ААБ
3х120
	-
	

	10
	Город Омск, улица Осоавиахимовская,                   дом 138
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8693 по улице Осоавиахимовской (от улицы 8-я Северная до улицы 12-я Северная)
	650
	СИП
3х50+1х54,6
	-
	

	11
	Город Омск, улица Осоавиахимовская,                   дом 138
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8693 в сторону улицы Герцена (от улицы 7-я Северная до улицы 9-я Северная) 


	797
	СИП2А
3х95+1х70
	-
	

	12
	Город Омск, улица Осоавиахимовская,                   дом 138
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8693 в сторону улицы Герцена (от улицы 9-я Северная до улицы 13-я Северная) 


	898
	СИП2А
3х95+1х70
	-
	

	13
	Город Омск, переулок Космический, дом 10
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4270 в сторону улицы Большой Луговой)
	600
	А-50
А-35

А-25

А-16

СИП 4х70
	-
	

	14
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 197Б
(ВЛИ-0,4 от ТП-4132 в сторону жилых домов 3, 4, 8, 10 в поселке Биофабрика)


	710
	СИП2А
3х70+1х54,6


	-
	

	15
	Город Омск, улица Успенского, дом 90
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4341 в сторону улицы 19-я Линия)


	1160
	А-35
	-
	

	16
	Город Омск, улица Успенского, дом 90
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4341 в сторону улицы 15-я Линия)


	700
	А-35
	-
	

	17
	Город Омск, улица Съездовская угол улицы 21-я Линия
(КЛ-0,4 кВ (вывод)                     от ТП-4142 в сторону       ВЛ-0,4 кВ по улице                24-я Линия)
	16
	АВБбШв
4х185
	-
	

	18
	Город Омск, улица Съездовская угол улицы 21-я Линия
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4142 в сторону улицы 24-я Линия)
	900
	А-50
А-35

А-25

А-16
	-
	

	19
	Город Омск, улица Съездовская угол улицы 21-я Линия
(КЛ-0,4 кВ (вывод)                         от ТП-4142 в сторону                  ВЛ-0,4 кВ по улице Съездовской)
	45
	АВБбШв
3х120+1х70
	-
	

	20
	Город Омск, улица Съездовская угол улицы 21-я Линия
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4142 в сторону улицы Съездовской)
	1200
	А-50
А-35

А-25

А-16
	-
	

	21
	Город Омск, улица Маршала Жукова, дом 91Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4138 в сторону улицы Красных Зорь)


	450
	А-50
	-
	

	22
	Город Омск, улица Маршала Жукова, дом 91Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4138 в сторону улицы Учебной)
	150
	СИП
4х70

СИП

4х16
	-
	

	23
	Город Омск, улица 6-я Линия, дом 76В
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4007 в сторону улицы 6-я Линия)
	170
	СИП2А
3х95+1х70
	-
	

	
	
	80
	СИП2А
3х70+1х70
	
	

	
	
	30
	СИП2А
3х50+1х54,6
	
	

	
	
	360
	СИП2А
3х35+1х50
	
	

	
	
	160
	СИП2А
4х16
	
	

	24
	Город Омск, улица                      А. Нейбута угол улицы 17-я Линия
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4190 в сторону улицы                                А. Нейбута)


	1560
	А-50
	-
	

	25
	Город Омск, улица                     А. Нейбута угол улицы 17-я Линия
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4190 в сторону улицы 17-я Линия)


	1000
	А-50
	-
	

	
	
	80
	СИП 4х70
	
	

	
	
	40
	СИП 4х50
	
	

	26
	Город Омск, улица 21-я Линия, дом 155
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4654 в сторону улицы Красных Зорь)


	1414
	СИП
4х120
	-
	

	27
	Город Омск, улица Большая Луговая угол переулка Веселый
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-4006 в сторону улицы Березовского)


	900
	А-50
А-25
	-
	

	28
	Город Омск, улица Большая Луговая угол переулка Веселый
(ВЛ-0,4 кВ от КТП-4006 в сторону переулка Веселый)


	870
	А-50
	-
	

	
	
	45
	СИП
4х120
	
	

	29
	Город Омск, улица 25-я Линия дом 23Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4034 в сторону улицы Полтавской)
	1000
	А-35
	-
	

	30
	Город Омск, улица 25-я Линия дом 23Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4034 в сторону улицы                          А. Нейбута)
	700
	А-35
	-
	

	31
	Город Омск, улица Звездова, дом 103Б
(ВЛ-0,4 кВ (вывод) от  ТП-4087 на ВЛ-0,4 кВ по улице Степной)
	280
	СИП
4х95
	-
	

	32
	Город Омск, улица Звездова, дом 103Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4087 в сторону улицы Успенского)


	460
	А-50
А-35
	-
	

	33
	Город Омск, улица Пранова, дом 2/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4126 в сторону улицы Маршала Жукова)


	460
	СИП2А
3х70+1х54,6
	-
	

	
	
	120
	СИП 4х35
	
	

	
	
	320
	А-50
А-35
	
	

	34
	Город Омск, улица 17-я Линия, дом 2/1
(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от ТП-4959 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 15-я Линия)
	160
	СИП
4х70
	-
	

	35
	Город Омск, улица 17-я Линия, дом 2/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4959 в сторону улицы 15-я Линия)
	1170
	А-50
А-35

А-25
	-
	

	36
	Город Омск, улица 17-я Линия, дом 2/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4959 в сторону улицы 17-я Линия)
	280
	СИП2А
3х50+1х54,6
	-
	

	37
	Город Омск, улица 17-я Линия, дом 2/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4959 в сторону улицы 19-я Линия)
	1460
	А-50
А-35

А-25
	-
	

	38
	Город Омск, улица Куйбышева, дом 79Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4339 в сторону жилых домов 1/1, 1/2, 3/2, 3/3 по улице               20 лет РККА)
	230
	СИП
«Торсада»

3х50+1х54,6
	-
	

	39
	Город Омск, улица Куйбышева, дом 79Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4339 в сторону жилых домов 1, 3, 3/1, 5, 5/1 по улице               20 лет РККА)
	360
	СИП
«Торсада»

3х50+1х54,6
	-
	

	40
	Город Омск, улица 13-я Линия, дом 55/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4825 в сторону улицы Лермонтова)
	1380
	А-35
	-
	

	
	
	20
	СИП
4х120
	
	

	41
	Город Омск, улица 13-я Линия, дом 55/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4825 в сторону улицы 14-я Линия)
	580
	А-35
	-
	

	42
	Город Омск, улица 13-я Линия, дом 55/1
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4825 в сторону улицы Красных Зорь)
	620
	А-35
	-
	

	
	
	20
	СИП
4х120
	
	

	43
	Город Омск, улица Мичурина, дом 8Б
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4269 в сторону улицы Омской)
	550
	СИП2А
4х70
	-
	

	
	
	90
	СИП 4х16
	
	

	
	
	840
	А-35
	
	

	44
	Город Омск, улица Заречная, дом 4
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4157 в сторону жилых домов 40, 42/1 по улице Дальней)
	288
	СИП
«Торсада»

3х70+1х54,6
	-
	

	45
	Город Омск, улица Масленникова, дом 2Б
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4186 до жилого дома 46 по улице Ленина)


	50
	СИП
«Торсада»

3х50+1х54,6
	-
	

	46
	Город Омск, улица Омская, дом 181
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4342 в сторону улицы 18-я Линия)


	520
	А-35
	-
	

	
	
	170
	СИП 4х70
	
	

	
	
	30
	СИП 4х50
	
	

	47
	Город Омск, улица Омская, дом 181
(ВЛ-0,4 кВ от ТП-4342 в сторону улицы Омской)
	150
	СИП 4х70
	-
	

	
	
	520
	А-35
	
	

	48
	Город Омск, улица                      А. Нейбута, дом 64Б
(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4169 в сторону улицы 15-я Линия)
	360
	СИП 4х70
	-
	

	
	
	25
	СИП 2х16
	
	

	
	
	540
	А-50
А-35
	
	

	49
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 122А
(ВЛИ-0,4 кВ (Ф1) от                            ТП-2112 в сторону улицы 19-я Амурская)
	817
	СИП 2А
4х120
	-
	

	
	
	450
	СИП 2А
4х50
	
	

	50
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 122А
(ВЛИ-0,4 кВ (Ф16) от                            ТП-2112 в сторону улицы 16-я Амурская)
	637
	СИП 2А
4х120
	-
	

	
	
	370
	СИП 2А
3х70+1х50
	
	

	
	
	430
	СИП 2А
3х35+1х50
	
	

	51
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 122А
(ВЛИ-0,4 кВ (Ф14) от                            ТП-2112 в сторону улицы 14-я Амурская)
	563
	СИП 2А
4х120
	-
	

	
	
	1380
	СИП 2А
3х70+1х54,6
	
	

	Всего 
	35760
	-
	3
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	Ф
	–
	фидер с порядковым номером.


_________________
