PAGE  
9

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 7 апреля 2021 года № 39-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.В. Русинову.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 7 апреля 2021 года  №  39-р


ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 
	Количество,

шт.

	1
	Город Омск, улица 4-я Ленинградская угол улицы 7-я Станционная

(отключающий пункт ОП-868 установлен на КЛ-10 кВ от ТП-3483 до ОП-868)
	-
	РЛНД-10/400
	1

	2
	Город Омск, улица Герцена, дом 268

(4КЛ-0,4 кВ от ТП-8016 до ВРУ-1 жилого дома 270 по улице Герцена угол улицы 33-я Северная, дом 28)


	130
	АВБбШв

4х185
	-

	
	
	130
	
	

	
	
	130
	АВБбШв

4х95
	-

	
	
	130
	
	

	3
	Город Омск, улица Герцена, дом 268

(4КЛ-0,4 кВ от ТП-8016 до ВРУ-1 жилого дома 270 по улице Герцена угол улицы 33-я Северная, дом 28)


	135
	АВБбШв

4х150
	-

	
	
	135
	
	

	
	
	135
	АВБбШв

4х95
	-

	
	
	135
	
	

	4
	Город Омск, улица 20-я Северная, дом 23А

(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от                ТП-8024 по улице Средней в сторону улицы 19-я Северная)
	1590
	А-50

А-35
	-
	

	5
	Город Омск, улица 20-я Северная, дом 23А

(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от                 ТП-8024 по улице Средней в сторону улицы 24-я Северная)
	1200
	А-50

А-35
	-
	

	6
	Город Омск, улица 20-я Северная, дом 46Б

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-8332 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 21-я Северная)
	35
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	7
	Город Омск, улица                    20-я Северная, дом 46Б

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-8332 в сторону улицы 21-я Северная)
	500
	А-35
	-
	

	8
	Город Омск, улица 20-я Северная, дом 46Б

(КЛ-0,4 кВ Ф-2 (вывод) от ТП-8332 на                  ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 20-я Северная)
	35
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	9
	Город Омск, улица 7-я Амурская,   дом 40

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2126 в сторону                  ВЛ-0,4 кВ по улицам                   5-я Амурская, 7-я Амурская)
	25
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	10
	Город Омск, улица 7-я Амурская, дом 40

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2126 в сторону улиц 5-я Амурская, 7-я Амурская)
	1030
	А-35
	-
	

	11
	Город Омск, улица Ершова, дом 52

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2091 на ВЛ-0,4 кВ по улице 3-я Челюскинцев)
	40
	АВБбШв

3х120+1х70
	-
	

	12
	Город Омск, улица Ершова, дом 52

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2091 по улице 3-я Челюскинцев)
	960
	А-35
	-
	

	13
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 71

(КЛ-0,4 кВ (вывод) Ф-4 от ТП-2597 в сторону улицы 4-я Амурская)


	30
	АВБбШв

3х120+1х70
	-
	

	14
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 71

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2597 в сторону улицы 4-я Амурская)
	800
	А-50
	-
	

	15
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 71

(КЛ-0,4 кВ (вывод) Ф-2 от ТП-2597 в сторону улицы 7-я Амурская)
	30
	АВБбШв

3х120+1х70
	-
	

	16
	Город Омск, улица Краснознаменная, дом 25А

(ВЛИ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-2141 в сторону улицы Краснознаменной)
	725
	СИП

3х50+1х54,6
	-
	

	17
	Город Омск, улица 4-я Челюскинцев, дом 99

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2045 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Челюскинцев)
	37
	ААБ 3х120
	-
	

	18
	Город Омск, улица 4-я Челюскинцев, дом 99

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2045 в сторону улицы 3-я Челюскинцев)


	1100
	А-50

А-35
	-
	

	19
	Город Омск, улица 7-я Ремесленная, дом 77В

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2411 на                 ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Барнаульской)


	50
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	20
	Город Омск, улица 7-я Ремесленная, дом 77В

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2411  в сторону улицы Барнаульской)
	660
	А-50

А-35
	-
	

	
	
	440
	СИП 3х35
	
	

	
	
	200
	СИП 3х50
	
	

	21
	Город Омск, улица 7-я Ремесленная, дом 77В

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2411 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы Сыропятской)


	50
	КРПТ 4х150
	-
	

	22
	Город Омск, улица 7-я Ремесленная, дом 77В

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2411 в сторону улицы Сыропятской)


	1600
	А-50

А-35
	-
	

	23
	Город Омск, улица 1-я Ремесленная, дом 4А

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2350 в сторону                        ВЛ-0,4 кВ по улице 5-й Армии) 
	25
	АСБ

3х120+1х70
	-
	

	24
	Город Омск, улица 1-я Ремесленная, дом 4А

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2350 в сторону улицы 5-й Армии)
	1400
	А-35
	-
	

	25
	Город Омск, улица Луганская, дом 52

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2114 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 9-я Ремесленная)
	20
	ААБ

3х185+1х50
	-
	

	26
	Город Омск, улица Луганская, дом 52

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2114 в сторону улицы 9-я Ремесленная)
	840
	А-35
	-
	

	27
	Город Омск, улица Луганская, дом 52

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2114 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 10-я Ремесленная)
	30
	АПВБ

3х50+1х25
	-
	

	28
	Город Омск, улица Луганская, дом 52

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2114 в сторону улицы 10-я Ремесленная)
	1600
	А-50

А-35
	-
	

	29
	Город Омск, улица 6-я Восточная, дом 55Б

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2481 на ВЛ-0,4 кВ по улице 6-я Восточная в сторону улицы Сыропятской)
	5
	АВВГ

4х120
	-
	

	30
	Город Омск, улица 6-я Восточная, дом 55Б

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2481 по улице 6-я Восточная в сторону улицы Сыропятской)
	495
	А-35
	-
	

	31
	Город Омск, улица 6-я Восточная, дом 55Б

(ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от                          ТП-2481 по улице 6-я Восточная в сторону улицы Барнаульской)
	480
	СИП

3х70+1х54,6
	-
	

	32
	Город Омск, улица 6-я Восточная, дом 55Б

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2481 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 7-я Восточная)
	8
	АВВГ

3х150+1х70
	-
	

	33
	Город Омск, улица 6-я Восточная, дом 55Б

(ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от                        ТП-2481 в сторону улицы 7-я Восточная)
	1200
	А-50

А-35


	-
	

	34
	Город Омск, улица Долгирева, дом 79/1

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от ТП-8329 на ВЛ-0,4 в сторону улицы 17-я Северная)


	80
	СИП

3х50+1х54,6
	-
	

	35
	Город Омск, улица Долгирева, дом 79/1

(ВЛ-0,4 кВ Ф-1от                 ТП-8329 в сторону улицы 17-я Северная)


	1600
	А-35
	-
	

	36
	Город Омск, улица Долгирева, дом 79/1

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-8329 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 14-я Северная)


	15
	АВВБ

3х150+1х70
	-
	

	37
	Город Омск, улица Долгирева, дом 79/1

(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от                 ТП-8329 в сторону улицы 14-я Северная)


	1300
	А-35
	-
	

	38
	Город Омск, улица Осоавиахимовская, дом 173

(ВЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-8335 в сторону                         ВЛ-0,4 кВ по улице               21-я Северная)


	16
	СИП2А

4х95
	-
	

	39
	Город Омск, улица Осоавиахимовская, дом 173

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-8335 в сторону улицы 21-я Северная)


	1350
	А-35
	-
	

	40
	Город Омск, улица 9-я Северная, дом 99

(ВЛИ-0,4 кВ Ф-15 от ТП-8785 по улицам                   10-я Северная, 11-я Северная в сторону улицы Вавилова)


	590
	СИП

3х95+1х54,6
	-
	

	41
	Город Омск, улица 9-я Северная, дом 99

(ВЛИ-0,4 кВ Ф-5 от  ТП-8785 по улице Орджоникидзе в сторону улицы 12-я Северная)


	905
	СИП

3х95+1х54,6
	-
	

	42
	Город Омск, улица Средняя, дом 85

(ВЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-8333 на ВЛ-0,4 кВ по улице Средняя)
	25
	СИП2А

4х95
	-
	

	43
	Город Омск, улица Средняя, дом 85

(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от                      ТП-8333 по улице Средняя)
	1100
	А-35
	-
	

	44
	Город Омск, улица Арсеньева, дом 7

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2469 в сторону улицы Арсеньева) 
	20
	АВБбШв

4х185


	-
	

	45
	Город Омск, улица Арсеньева, дом 7

(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от                  ТП-2469 в сторону улицы Арсеньева)
	1470
	А-35
	-
	

	46
	Город Омск, улица Арсеньева, дом 7

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2469 в сторону улицы Нахимова)
	20
	АВБбШв

4х185
	-
	

	47
	Город Омск, улица Арсеньева, дом 7

(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от               ТП-2469 в сторону улицы Нахимова)
	520
	А-35
	-
	

	48
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2473 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                             2-я Береговая)
	30
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	49
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от                ТП-2473 в сторону улицы 2-я Береговая)
	2100
	А-50

А-35
	-
	

	50
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2473 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                             4-я Ремесленная)


	30
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	51
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от               ТП-2473 в сторону улицы 4-я Ремесленная)


	1420
	А-50

А-35
	-
	

	52
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(КЛ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2473 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                             2-я Ремесленная)


	30
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	53
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от                ТП-2473 в сторону улицы 2-я Ремесленная)


	400
	А-50
	-
	

	54
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(ВЛИ-0,4 кВ (вывод) от ТП-2473 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы                             1-я Ремесленная)


	170
	СИП

4х70
	-
	

	55
	Город Омск, улица Луганская угол улицы 3-я Ремесленная

(ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от                 ТП-2473 в сторону улицы 1-я Ремесленная)
	520
	А-35
	-
	

	Всего 
	32011
	-
	1
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	Ф
	–
	фидер с порядковым номером.


_________________

