Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.107

(стоимость капитального ремонта всего: 4.429.000 руб.с энергетичским обследованием 43.800 руб., за вычетом 4.385.200 руб.)

- Ремонт крыши 1762,52 м2 (стоимость ремонта кровли -2.169.200 руб.)

1.1.Демонтаж механического крепления (краевая рейка + перфолента) 115 м.п.

1.2.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов: кровля – 1762,52м2, балконы верхних этажей- 150м2

1.3. Устройство стяжки-1762, 52м2

1.4. Грунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер -1762,52м2

1.5. Заделка швов плиты парапетной – 300 шт. по 0,6 м.п.

1.6. Ревизия ливневых воронок -14 шт.

1.7. Расчистка швов сопряжений – 5500м.п.

1.8. Подготовка (спекание) поверхности – 1762,52 м2

1.9. Ремонт отдельными местами с промазкой мастикой – 900м2

1.10. Устройство покрытий кровель из рулонного материала Биполь ЭПП- 3,5 в два слоя -1762,52м2

1.11. Устройство мех. крепления 550 м.п.

1.12.Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам –550 м.п.

1.13. Установка воронок водосточных – 14 шт.

1.14. Разборка деревянных дверей выхода на крышу с установкой металлических утепленных ( размер 1.3 х 0,95 в том числе замок врезной с ручкой) -4шт.

2. Ремонт фасада 6500 м.п швов (стоимость ремонта фасада – 2.216.200 руб.)

2.1. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных швов-6500 м.п.

2.2.Грунтовка бетонных и отштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой-1500м2

2.3. Окраска грунтованных поверхностей-1500 м2

2.4. Грунтовка цокаля -800м2

2.5. Окраска цокаля водонепроницаемыми краскам-800м2

2.6. Разборка деревянных дверных проемов в подъездах с установкой металлических утепленных 2-х створчатых  дверей (размер 2,1 х 1,3 м. в том числе доводчик)- 4 шт.

2.7. Утепление подъездных оконных блоков со стороны улицы -44 шт.

Председатель правления ТСЖ «Куйбышевец-29»                            А.И. Рассказов