Техническое задание

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №3 корп. 10 по улице Бульвар Архитекторов, 3 корп. 10.

Общая сумма капитального ремонта – 8250000 рублей.

Стоимость капитального ремонта:

Инженерного оборудования, кровли, подвального помещения, фасада - 5269200 рублей;

Замены лифтов – 2900000 рублей;

Энергетическое обследование – 80800 рублей.

За вычетом замены лифтов, энергетического обследования – 52692000 рублей.

Лот 1: Ремонт внутридомовых инженерных систем; Ремонт и утепление фасада; Ремонт крыши; Ремонт подвального помещения.

1. Ремонт крыши 390,2 м2 (стоимость ремонта крыши – 800000 рублей.):

Кровля магкая – 390,2 м2;

Ремонт сливов двускатных, мелких покрытий, сандриков, поясков, желобов, отливов, свесов и т.д. – 110 пог.м;

Ремонт технического этажа (побелка) – 47,4 м2;

Изготовление лестничных маршей – 1,4 м – 2шт., 3,4 м – 1 шт.;

Замена окон – 4,5 м2;

Замена дверей – 0,96х2,05 – 1шт.;

Замена горловины ливневой канализации – 2 шт.

Замены отводов вентиляции – 6 шт.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем – 3419200 рублей:

Установка автоматизированного узла управления тепловой энергии;

Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;

Замена труб холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления (с учетом теплоизоляции):

- д=15мм – 20 пог.м;

- д=20мм – 105 пог.м;

- д=25мм – 70 пог.м;

- д=32мм – 125 пог.м;

- д=40мм – 36 пог.м;

- д=50мм – 28 пог.м;

- д=76мм – 4 пог.м;

- д=80мм – 111 пог.м;

- д=100мм – 47 пог.м;

- д=150мм – 64 пог.м;

Замена труб канализации д=100мм – 60 пог.;

Замена запорной арматуры:

- Кран шаровый д=15мм – 71 шт.;

- Кран шаровый д=20мм – 26 шт.;

- Кран шаровый д=25мм – 26 шт.;

- Кран шаровый д=32мм – 52 шт.;

- Кран шаровый д=50мм – 2 шт.;

- Задвижка д=80мм – 1шт.;

- Задвижка д=100мм – 8 шт.;

- Задвижка д=150мм – 4 шт.;

Установка повысительной насосной станции системы ХВС;

Замена системы отопление посадочных площадок:

- труба д=32мм – 91 пог.м.;

- труба д=25мм – 91 пог.м.;

- радиаторы отопления – 28 шт.;

Замена поквартирных стояков систем холодного и горячего водоснабжения, канализации – 900 пог.м.;

Замена электропроводки сечением 35 мм2 – 520м;

Замена электропроводки сечением 4 мм2 – 510м;

Замена электропроводки сечением 16 мм2 – 110м;

Замена электропроводки сечением 3 х 2,5 мм2 – 202м;

Замена и установка автоматических выключателей 16А, 25А, 40А, 100А – 428 шт.;

Установка светильников антивандальных – 28 шт.;

Установка светильников – 24 шт.;

Установка светильников с фото - аккустическими датчиками– 28 шт.;

Установка  фото - аккустических датчиков 28 шт.;

Установка светильника фасадного освещения -1 шт.;

Испытания электропроводки;

Замена сплинговой системы мусоропровода – 45 пог.м.;

Замена мусороприемника в мусорной камере – 1 шт.;

3. Ремонт и утепление фасада – 800000 рублей:

Герметизация межпанельных стыков – 30 пог.м.;

Замена окон (2,05х1,7) – 13 шт.;

Замена дверей переходных балконов(2,05х1,3) – 53 шт.;

Ремонт крыльца – 2 шт.;

Ремонт стен фасада и балконных плит – 517 м2.

4. Ремонт подвального помещения – 250000  рублей

Ремонт внутренних стен – 690 м2;

Ремонт отмостки – 35м2;

Замена входной двери (0.83х1,38) – 1 шт;

Установка двери насосной станции (0.63х1,24) – 1 шт;

Замена дверей (0.65х1,33) – 2 шт;

Ремонт продухов:

- 0.89х0.89 – 2 шт.;

- 0,43х0,54 – 4 шт.;

Установка козырька 0,8х1,2 – 1 шт.;

Ремонт мусорной камеры – 53м2;

Лот 2: Замена лифтового оборудования.

Ремонт и замена лифтового оборудования – 2900000 рублей.

Лот 3: Энергообследование с оформлением энергетического паспорта.

Энергетическое обследование – 80800 рублей.