РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 17 октября 2014 года № 337-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных низковольтных кабельных линий на территории города Омска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября                 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:

1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных низковольтных кабельных линий до момента признания их муниципальной собственностью                   в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных низковольтных кабельных линий» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                              А.А. Поповцев

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Омска от 17 октября 2014 года № 337-р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных низковольтных кабельных линий

| № п/п | Место нахождения объекта | Протяженность, п. м | Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-10 кВ от ТП-6616 до ТП-6617 у дома 20г по улице 70 лет Октября) | 230 | ААБ 3х120 |
|  |  | 230 |  |
| 2 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 до жилого дома 18, корпус 1 по улице 70 лет Октября) | 156 | ААБл 3х95+1х50 |
|  |  | 156 |  |
| 3 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 до жилого дома 20 по улице 70 лет Октября) | 69 | ААБлУ 3х120 |
|  |  | 69 |  |
| 4 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 до жилого дома 20, корпус 2 по улице 70 лет Октября) | 140 | ААБ2л 3х185+1х95 |
|  |  | 140 |  |
| 5 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 до жилого дома 18 по улице 70 лет Октября) | 140 | АВБбШв 3х50+1х25 |
|  |  | 140 |  |
| 6 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 до жилого дома 18 по улице 70 лет Октября) | 87 | АПБШВ 3х150+1х70 |
|  |  | 87 |  |
| 7 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 18 (КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 до ВРУ-2 жилого дома 18 по улице 70 лет Октября) | 80 | ААБ 3х95+1х50 |
|  |  | 80 | АПБШв 3х50+1х25 |
| 8 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20 (КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 до ВРУ-2 жилого дома 20 по улице 70 лет Октября) | 73 | ААБ 3х95 |
|  |  | 73 |  |
| 9 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 20в (КЛ-0,4 кВ от ТП-6616 жилого дома 20 по улице 70 лет Октября) | 1008 | 4ААБлУ 3х185 |
| Всего | 2958 | - |

| Примечание: | принятые в приложении сокращения: |
| --- | --- |
|  | ТП | – | трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | ВРУ | – | вводное распределительное устройство; |
|  | КЛ | – | кабельная линия. |

_________________