РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 января 2015 года № 19-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:

1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

| Мэр города Омска |  | В.В. Двораковский |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Омска от 27 января 2015 года № 19-р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

| № п/п | Место нахождения объекта | Протяженность, п. м | Марка кабеля | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Омск, улица Новостройка, дом 20а (воздушно-кабельный ввод ВЛ-0,4 кВ от ТП-5897 у дома 9 по улице Новостройка до здания 20а по улице Новостройка) | 70 | АВВГ-1 3х50+1х35 | - |
| 2 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 19 (КЛ-10 кВ от РП-670 у здания 19 по улице 70 лет Октября до ТП-6615 у жилого дома 13, корпус 2 по улице 70 лет Октября) | 530 | ААБлУ 3х150 | - |
| 3 | Город Омск, улица 70 лет Октября, дом 19 (КЛ-10 кВ от РП-670 у здания 19 по улице 70 лет Октября до ТП-6622А у здания 25, корпус 18 по улице 70 лет Октября) | 872 | ААБлУ 3х120 | - |
| 4 | Город Омск, проспект Комарова, дом 9, корпус 2 (ТП-6240 с оборудованием) | - | - | 1 |
| 5 | Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 2, корпус 1 (2БКТП-6266 с оборудованием) | - | - | 1 |
| 6 | Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 2 (КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-6266 до жилого дома 2 по бульвару Архитекторов) | 170 | АВБбШв 4х240 | - |
|  |  | 170 |  | - |
| 7 | Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 2, корпус 1 (КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-6266 до жилого дома 2, корпус 1 по бульвару Архитекторов) | 130 | АВБбШв 4х240 | - |
|  |  | 130 |  | - |
| 8 | Город Омск, улица Волочаевская, дом 17г (КЛ-0,4 кВ от ТП-8845 до жилого дома 15, корпус 2 по улице Волочаевской) | 65 | ААБ 4х240 | - |
|  |  | 65 |  |  |
|  |  | 65 |  |  |
|  |  | 65 |  |  |
| Всего | 2332 | - | 2 |

| Примечание: | принятые в приложении сокращения: |
| --- | --- |
|  | ТП | – | трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | ВЛ | – | воздушная линия; |
|  | КЛ | – | кабельная линия; |
|  | РП | – | распределительный пункт с порядковым номером; |
|  | 2БКТП | – | комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером в железобетонной оболочке с двумя трансформаторами. |

_________________