РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 7 марта 2017 года № 54-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:

1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

| Мэр города Омска |  | В.В. Двораковский |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Омска от 7 марта 2017 года № 54-р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

| № п/п | Место нахождения объекта | Протяженность, п. м | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Омск, улица Барнаульская, дом 97 ТП-2726 (с оборудованием) | - | - | 1 |
| 2 | Города Омск, набережная Тухачевского – улица Косарева (КЛ-10 кВ от ТП-2359 до ТП-2259, расположенной по переулку Банковскому, дом 1) | 1125 | АСБ 3х120 | - |
| 3 | Город Омск, улица Куйбышева, дом 46Б (КЛ-0,4 кВ от ТП-4298 до ВРУ здания 48 по улице Куйбышева) | 60 | ААБ 3х120 | - |
|  |  | 60 | АПВБ 3х50+1х25 |  |
| 4 | Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 208 (КЛ-10 кВ Ф1205 от п/с «Куйбышевская» до ТП-4117, расположенной по улице Лескова, дом 4) | 1060 | АСБ 3х240 | - |
| Всего | 2305 | - | 1 |

| Примечание: | принятые в приложении сокращения: |
| --- | --- |
|  | ТП | – | трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | КЛ | – | кабельная линия; |
|  | п/с | – | подстанция; |
|  | ВРУ | – | вводное распределительное устройство. |

_________________