РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 июня 2017 года № 177-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:

1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

| Мэр города Омска |  | В.В. Двораковский |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Омска от 6 июня 2017 года № 177-р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

| № п/п | Место нахождения объекта | Протяженность, п. м | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Омск, набережная Тухачевского – улица Косарева (КЛ-10 кВ от ТП-2356 до ТП-2359, расположенной по набережной Тухачевского, дом 14) | 350 | ААБл 3х120 |
| 2 | Город Омск, улица И.Алексеева, дом 4Б (КЛ-10 кВ от ТП-2356 до ТП-2092) | 650 | ААБл 3х120 |
| 3 | Город Омск, улица Барнаульская, дом 97 (2КЛ-0,4 кВ от ТП-2726 до жилого дома 97 по улице Барнаульской) | 95 | АВБбШв 4х240 |
|  |  | 95 |  |
| 4 | Город Омск, улица Барнаульская, дом 97, корпус 1 (4КЛ-0,4 кВ от ТП-2726 до жилого дома 97 корпус 1 по улице Барнаульской) | 105 | АВБбШв 4х185 |
|  |  | 105 |  |
|  |  | 145 |  |
|  |  | 145 |  |
| Всего | 1690 | - |

| Примечание: | принятые в приложении сокращения: |
| --- | --- |
|  | ТП | – | трансформаторная подстанция с порядковым номером; |
|  | КЛ | – | кабельная линия, |

_________________